Załącznik nr 9 do SWZ

Nr sprawy  Szp-241/ZP-046/2024

Opis czynności serwisowych

Zadanie nr 1 – Respiratory Shenzen

Zadanie nr 6 - Respiratory O-Two Medical

Zadanie nr 7 – Respiratory Nellcor

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta.

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 2 – Respiratory Air Liquide

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta, w tym:

- Wymiana czujnika tlenu (dwie wymiany na urządzenie w okresie trwania umowy)

- Wymiana akumulatorów – dla każdego Monnala T75 po 1 akumulatorze, dla każdego Monnala T60 po 1 akumulatorze wewnętrznym oraz zewnętrznym

- Wymiana zestawów przeglądowych

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta.

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 3 - Respiratory Acutronic

Zadanie nr 4 - Respiratory Viasys

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta wg. tabeli:

| NAZWA RESPIRATORA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fabian HFO |  |  | Ilość |  |  |
| ROCZNY |  | Filtr wejściowy gazów | 2 |  |  |
|  |  | Czujnik tlenu | 1 |  |  |
|  |  | Filtr Fabian HFO | 1 |  |  |
| 4-LETNI |  | Filtr wejściowy gazów | 2 |  |  |
|  |  | Czujnik tlenu | 1 |  |  |
|  |  | Czujnik przepływu | 1 |  |  |
|  |  | Filtr Fabian HFO | 1 |  |  |
|  |  | Akumulator 16.8V/4.5Ah, NiMH | 1 |  |  |
|  |  | Zawór kalibracyjny blendera | 2 |  |  |
|  |  | Zawór proporcjonalny "MIM" | 2 |  |  |
|  |  | Wejściowy regulator ciśnienia | 2 |  |  |
|  |  | Membrana HFO | 1 |  |  |
| SIPAP |  |  |  |  |  |
| ROCZNY |  | Zestaw serwisowy roczny SiPAP | 1 |  |  |
|  |  | Złączka M5 do rurki 4mm | 2 |  |  |
| 2-LETNI |  | Zestaw serwisowy roczny SiPAP | 1 |  |  |
|  |  | Złączka M5 do rurki 4mm | 2 |  |  |
|  |  | Zestaw serwisowy blendera | 1 |  |  |

| Model | Nazwa urządzenia | Przegląd w 2024 | Przegląd w 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Avea Standard Clio | Respirator noworodkowy | Przegląd roczny | Przegląd roczny |
| Fabian HFOi | Respirator noworodkowy | Przegląd 4-letni | Przegląd roczny |
| Fabian HFOi | Respirator noworodkowy | Przegląd 2-letni | Przegląd roczny |
| Infant Flow SiPAP | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Przegląd roczny | Przegląd 2-letni |
| Zestaw Infant Flow SiPAP | Zestaw Infant Flow SiPAP | Przegląd 2-letni | Przegląd roczny |
| Infant Flow SiPAP | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Przegląd roczny | Przegląd 2-letni |
| Infant Flow SiPAP | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Przegląd roczny | Przegląd 2-letni |
| Infant Flow SiPAP | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Przegląd 2-letni | Przegląd roczny |
| Inflant Flow SiPAP | Zestaw n CPAP Inflant Flow SiPAP | Przegląd roczny | Przegląd 2-letni |

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 5 – Respiratory Maquet

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta, w tym:

- Wymiana filtrów modułów gazowych, wymiana dysz modułów gazowych, wymiana filtra bakteryjnego.

- Kontrola kasety wydechowej – wymiana membrany

- Wymiana akumulatorów- 2 szt. na urządzenie,

- Wymiana baterii CSA płyty głównej Servo – 2 szt. na urządzenie

- Wymiana membrany Servo -2szt. na urządzenie

- Wymiana zestawów serwisowych rocznych zgodnie z zaleceniami producenta

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 8 – Diatermie ERBE

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta.

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta a w szczególności:

Diatermie:

- kontrola napisów i instrukcji obsługi

- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia

- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)

- kontrola działania trybów pracy i upgrade’ów

- kontrola gniazd

- pomiary mocy wyjściowej poszczególnych trybów pracy

- odczyt i analiza rejestru błędów

Przystawki argonowe APC:

- kontrola napisów i instrukcji obsługi

- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola działania trybów pracy

- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia

- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)

- pomiar przepływu gazu

- kontrola obwodu gazowego /butla, reduktor, przewody/

- odczyt i analiza rejestru błędów

- kontrola osprzętu

Nóż wodny ERBEJET2:

- sprawdzenie stanu obudowy, klawiatury i gniazd

- odczyt i analiza rejestru błędów

- sprawdzenie działania urządzenia

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 9 – 18  – USG

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem oraz wymaganymi częściami zamiennymi.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,

- posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta,

- wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych wraz z check listą Zamawiającego zawierające ocenę stanu technicznego i dostarczenie do Sekcji Aparatury Medycznej w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wymienionych części i podzespołów w siedzibie.

- dokonania wpisu do Karty Technicznej Aparatu, zawierającego datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności:

a) Kontrole wizualną:

- ocenę stanu wizualnego

- ocenę stanu przewodów

- ocenę stanu uziemienia

- ocenę stanu wyposażenia

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym,

- Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta.

- Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych a w szczególności:

- Sprawdzenie poprawności układu jezdnego

- Sprawdzenie poprawności działania trackballa

- Szczegółowa kontrola działania sond we wszystkich trybach pracy

- Kontrola poprawności wydruków printera oraz czyszczenie printera

- Back-up presetów

- Defragmentacja dysku

- Sprawdzenie baterii podtrzymującej główne ustawienia

- Kalibracja urządzenia, jeśli wymagane przez producenta

- Demontaż i montaż obudów, odkurzanie wnętrza aparatu i czyszczenie filtrów

- Czyszczenie urządzenia (panele kontrolne, monitor, obudowy)

- Kontrola działania podzespołów USG

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar ciągłości uziemienia, pomiar prądów upływu aparatu i części aplikacyjnych)

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów funkcjonalnych

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonaniu kalibracji – jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i/lub sprzętu medycznego,

- Inne czynności serwisowe wymagane przez producenta a w szczególności:

- Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu

- legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,

- aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i/lub sprzętu medycznego i instrukcją serwisową.

- Dodatkowe warunki świadczenia usług:

  - Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy.

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych / akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne / akcesoria i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, przedstawiciel Sekcji Aparatury Medycznej zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty zawarte są w cenie oferty.

- W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji na naprawę.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy aparat w trakcie trwania umowy serwisowej zostanie wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), aparat taki zostanie wyłączony z umowy z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia. Nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu określonego powyżej Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.

- Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.

- sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

- udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

- W ramach wykonywania usługi naprawy sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatów i/lub sprzętu medycznego, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów/sprzętu medycznego i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca winien posiadać kody serwisowe dedykowane do konkretnego aparatu aktualne przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę/ dokument przenoszący odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem przez cały okres trwania umowy i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wyżej wymienione dokumenty przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego (w okresie trwania umowy i gwarancji), jeśli dotyczy,

- potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w języku polskim w raporcie serwisowym. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), szczegółowy zakres wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy oraz wymienione części podczas naprawy lub podczas przeglądu; zakres przeglądu winien pokrywać się z wszystkimi czynnościami wynikającymi z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym (każdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego lub informacja o braku potrzeb wykonania usług serwisowych w danym miesiącu).