## Szp-241/FZ-007/ 190 /2025						            Wrocław, dnia 31.03.2025r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 -  dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez oferentów próbek zaoferowanego asortymentu lub oświadczenia o przesłaniu próbek na każde wezwanie Zamawiającego celem weryfikacji parametrów zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1.1 – 1.12 do SWZ)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu lub oświadczenia o przesłaniu próbek w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet nr 1, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów barierowych wysokochłonnych na stół operacyjny, podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia. Wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego. Warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni. Gramatura 270g (+/- 2), chłonność do 4050ml, wymiary: 100 x 225cm (+/- 2), wymiary warstwy chłonnej: 50 x 200cm (+/- 2).  Wyrób medyczny kl. I. Rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami z laminatu, w celu zapobieżenia wycieku płynu z warstwy chłonnej. Op.=20szt., jakie Zamawiający stosuje obecnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 1, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów barierowych wysokochłonnych na stół operacyjny, podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia. Wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego. Warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni. Gramatura 100g (+/- 2), chłonność do 1550ml, wymiary: 101 x 76cm (+/- 2), wymiary warstwy chłonnej: 50 x 80cm (+/- 2).  Wyrób medyczny kl. I.  Rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami z laminatu, w celu zapobieżenia wycieku płynu z warstwy chłonnej. Op.=50szt., jakie Zamawiający stosuje obecnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę uwzględnieniem powyższego.