Wrocław, dnia. 19.02.2024r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Opracowanie audytów energetycznych dla budynku KP w Gryfowie Śląskim ul. Polna 7A i budynku KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych dla budynku KP w Gryfowie Śląskim ul. Polna 7A i budynku KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43

b. Opis opracowania

Audyty opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r (Dz.U. z 2015r poz. 1606) z późniejszymi zmianami.

I. Dla budynku KP w Gryfowie Śląskim posiadamy dokumentację techniczną pow. użytkowa bud. 732,34 m², kubatura  4020 m³ Zakres proc termomodernizacyjnych:

- Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów.

- Docieplenie dachu,

- Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

- Wymiana stolarki zew. okiennej i drzwiowej,

- Wymiana oświetlenia,

- Wymiana grzejników wraz z instalacją co,

- Modernizacja  kotłowni.

II. Budynek biurowy KMP w Jeleniej Górze – brak dokumentacji projektowej

Pow. użytkowa 5 564 m², kubatura 31 857 m³.

Zakres prac jak dla bud. KP Gryfów Śląski

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem i dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 20.03.2024r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.