- Szp-241/ZP-042/     /2024					         	            Wrocław, dnia 25.06.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,, REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZAMIEJSCOWYCH ODDZIAŁACH REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8”.

- Pytanie 1

- W Projekcie budowlanym na rys. A4, A5, A6 w zamieszczonych tabelach w kolumnie "ilość" mamy podane 4 miski ustępowe, 4 stelaże podtynkowe a tylko dwie deski antybakteryjne. Czy jest to błąd pisarski czy takie jest celowe życzenie Inwestora ?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje że  jest to błąd pisarski, mają być 4 deski antybakteryjne.

- Pytanie 2

- Projekt budowlany nie wspomina nic o wentylacji wspomagającej wywiew powietrza z pomieszczeń toalet. Czy w wycenie należy uwzględnić np. wentylatory wspomagające wywiew z toalet np. z timerem ?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje że należy przewidzieć wentylatory wspomagające wywiew z toalet z timerem.

- Pytanie 3

- Zapis w pkt. III opisu technicznego "Zakres prac" w odnośniku dotyczącym wykonania sufitu podwieszonego wskazuje na konieczność wykonania kanałów wentylacji grawitacyjnej fi 18 ( ?)

- Czy chodzi o średnicę 160 mm ?

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o średnicę 160 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 4

- Część wskazanego w projekcie budowlanym białego osprzętu przestało być produkowane.

- Czy należy wycenić produkt równoważny czy też Inwestor wskaże w to miejsce konkretny produkt ?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktu równoważnego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 5

- Czy piony instalacji kanalizacji sanitarnej mają być wykonane jako niskoszumowe czy w technologii standardowej ?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje że piony należy wykonać w technologii niskoszumowej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.