## załącznik nr 1 do oferty
Dodatek nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do badań serologicznych Do Zachodniego Centrum Medycznego sp. Z o.o. w Krośnie Odrz. Nr sprawy ZCM – ZP.270.11.2025.ZO Formularz asortymentowo-cenowy
l.p. | Asortyment | szacowana ilość badań wg j.m./ 24 msc | j.m. | cena jednostowa netto wg j.m. | wartość netto | Vat | wartość brutto | nazwa handlowa/nr katalogowy/ symbol | nazwa producenta
Wymagania do przedmiotu zamówienia: a) wymagana technika metodą żelową b) odczynniki i sprzęt od tego samego producenta( nie dotyczy pipety elektronicznej i końcówek do niej dedykowanych ) c) odczynniki gotowe do uzycia d) system mikrometody kolumnowej do oznaczania przeciwciał w badaniu przeglądowym pośrednim testem antyglobulinowym na 3- 4 krwinkach , zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej poniżej 1 % e) mikrokarty winny składać sie z 6-8 kolumn f) surowica antyglobulinowa poliwalentna do PTA naniesiona na kolumny g) podane ilości badań uwzględniają ilości przeznaczone na codzienną kontrolę wewnętrzną h) monitorowanie temperatury transportu krwinek wzorcowych - temperatura transportu od +2 do +10`C i) termin przydatności mikrokaset – minimum 9 miesięcy od daty dostawy j) termin przydatności krwinek - 5 tygodni od daty dostawy k) parametry sprzętu do wykonywania badania w systemie mikrometody kolumnowej: • wirówka- 1szt.- do 24 miejsc na karty , stała prędkość i czas wirowania, walidowana odpowiednio do metody , nie starsza niż z 2016 r • inkubator -1szt. - do 24 miejsc na karty, walidowany odpowiednio do metody , z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi, nie starszy niż z 2017 r Wymagany inkubator , który pokazuje czas przeinkubowania probek , poprzez odliczanie minutowe od momentu sygnału zakończenia inkubacji • pipeta elektroniczna - 2 szt (1 szt. nowa) oraz pipeta manualna (jako backup do pipety elektronicznej ) , dedykowana do oferowanego systemu-1 szt ., walidowana odpowiednio do metody, z powtarzalnym dozowaniem, wyrzutnikiem i końcówkami , dopuszcza się zaoferowanie pipety i końcówek bez certyfkatu CE. Dozownik do diluentu – 1 szt. Dopuszcza się zaoferowanie dozownika bez certyfikatu CE. l) instrukcja obsługi sprzętu oraz technik wykonywania badań w języku polskim Paramertry rankingujące: 1. grupa krwi układu ABO/Rh, anty-A, anty-B , anty-D VI(-), anty-DVI(+), przeciwciała grupowe do grupy krwi -izoaglutyniny A1,B na jednej karcie TAK-10 pkt NIE -0 pkt 2. opinia IH i T dotycząca metody TAK-5 pkt NIE- 0 pkt 3. brak konieczności i rekomendacji inkubacji kart grupowych przed wirowaniem TAK- 5 pkt NIE-0 pkt 4. karty do oznaczeń grupy krwi noworodka zawierają kolumny do BTA polispecyficzną ( AHG ) oraz IgG TAK- 10 pkt NIE-0 pkt 5. wszystkie karty do grup krwi ( poz 3 ,6,8,9 ) zawierają kolumnę z kontrolą TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt
l.p. | karta do screeningu przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy uzyciu 3-4 krwinek wzorcowych, mikrokart zawierających 6-8 kolumn | 2800 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
2 | zestaw 3-4 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał do testu PTA LISS | 32 | op |  | 0 |  | 0
3 | mikrokarta wypełniona odczynnikami monoklonalnymi do pełnego oznaczenia grupy krwi z badanem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1-B zgodnie z zaleceniami IHiT | 2800 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
4 | zestaw 2 krwinek do oznaczania przeciwciał grupowych A1,B | 30 | op |  | 0 |  | 0
5 | diluent | 7000 | ml |  | 0 |  | 0
6 | karta do oznaczania grupy krwi i BTA u noworodków | 200 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
7 | końcówki do pipet systemowych | 25000 | sztuk |  | 0 |  | 0
8 | potwierdzenie grupy krwi (II oznaczenie bez p/c)pacjenta/biorcy, dwa oznaczenia na jednej karcie | 3000 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
9 | potwierdzenie grupy krwi u dawcy, dwa oznaczenia na jednej karcie | 2600 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
10 | proba zgodności pomiędzy biorca a dawcą - pośredni test antyglobulinowy surowicą poliwalentną | 1500 | oznaczeń |  | 0 |  | 0
11 | koszt najmu systemu do mikrometody kolumnowej | 24 | miesiąc |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0