- Szp-241/ZP-054/ 444 /2024					         	          Wrocław, dnia 05.07.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa zestawów do stentowania i plastyk tętnic szyjnych”

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

- Wnioskujemy o rezygnację ze sprzedaży na zasadzie depozytu w zakresie Pakietu nr 1, poz. 1 i 2

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z depozytu w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1 i 2.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

- Czy zamawiający dopuści „System protekcji dystalnej typu filtr” o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne systemy jedynie z prowadnikiem niezależnym, oraz spełniające pozostałe wymogi

- Zamawiającego?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 systemów jedynie z prowadnikiem niezależnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.