Świnoujście, 07.04.2025r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/298/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

**„****Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie bram garażowych”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy próg w drzwiach przejściowych ma być standardowy (ok.22cm) czy ekstra niski (ok.2,5cm)

Odpowiedź:

Standardowy (ok.22cm)

Pytanie nr 2

Czy profile drzwi przejściowych standardowe w kolorze aluminium czy dodatkowo lakierowane na kolor jak brama

Odpowiedź:

Standardowe tj. w kolorze aluminium

Pytanie nr 3

Proszę o podanie ilości pilotów do każdej bramy.

Odpowiedź:

2 szt. do każdej bramy

Pytanie nr 4

Proszę o podanie wymiar wolnej przestrzeni w nadprożu.

Odpowiedź:

Garaż nr.1 – 390 mm

Garaż nr.2 - 330 mm

*Dyrektor Naczelny*

*Mgr inż. Małgorzata Bogdał*