## Dost. ogólnobud.
Formularz cenowy - ogólnobudowlane - Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Parametry | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto | Termin ważności | Nazwa producenta - nazwa handlowa, parametry , karta techniczna, certyfikat | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cement portlandzki 25 kg | O klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany według normy PN-B-19707. | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | ok. 4 miesiące | nie dotyczy
2 | Fuga dekoracyjna do glazury i terakoty typu Atlas, kolor jasny szary (2,5 kg) | Fuga to skuteczny sposób na wykonanie szczelnych spojeń pomiędzy płytkami. Duża elastyczność preparatu nie pozwala na tworzenie spękań i rys. | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 24 miesiące
3 | Gotowa gładź szpachlowa biała typu Mearon Śmig A-2 (5 kg) | Biała masa szpachlowa przeznaczona do wygładzania oraz wyrównywania ścian i sufitów, a także do uzupełniania ubytków. | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
4 | Klej do płytek typu Atlas Geoflex - wysokoelastyczny klej żelowy (22,5 kg) | Do przyklejania okładzin każdego typu. Mrozoodporny. Na trudne podłożenia. Do pracy w wysokich temperaturach. Na ściany i podłogi. Do wewnątrz oraz na zewnątrz. Produkt mrozo i wodoodporny. | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
5 | SPRAY-KON B707 UNIWERSALNY KLEJ KONTAKTOWY (600ML) | Spray-Kon B707 wysokiej jakości klej kontaktowy w formie aerozolu, zaprojektowany z myślą o profesjonalnym i łatwym klejeniu różnych materiałów. Dzięki swojej innowacyjnej formule, klej oferuje doskonałą przyczepność, rozpuszczalnik szybko odparowuje i jest wyjątkowo wygodny w aplikacji. | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 24 miesiące
6 | Klej montażowy natychmiastowy typu siroflex grip & grab - kartusz 290 ml | Ekstremalnie wytrzymały i trwale elastyczny klej montażowy Siroflex Grip & Grab; szybkie i skuteczne mocowanie nawet mocno obciążonych elementów do 35 kg w budownictwie i przemyśle.wysoka wytrzymałość na zerwanie - do 22 kg/cm2, posiada doskonałą przyczepność do wielu podłoży, także gładkich i porowatych, stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz, | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
7 | Piana montażowa niskoprężna typu Tytan 750ML z wężykiem | Do osadzania drzwi i okien, do wypełniania szczelin, do izolacji termicznej i akustycxznej, do wypełnienia i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
8 | Uszczelka garażowa do bramy próg gumowy 15x80mm | Uszczelka garażowa zapobiega przedostawaniu się do wnętrza garażu wody, owadów, kurzu i innych zanieczyszczeń. Dzięki uszczelnieniu połączenia pomiędzy bramą i podłogą pozwala zmniejszyć koszt ogrzewania pomieszczeń w których jest zastosowana. | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
9 | Samoprzylepna uszczelka do okien i drzwi - czarna | Uszczelka chroniąca przed wiatrem, zimnem i hałasem. MATERIAŁ: guma poliuretanowa KOLOR: czarny, długość 4m, szerokość: 22 mm, grubość: 2,5mm | mb | 60 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
10 | Masa asfaltowa | Do naprawy chodników i dróg. Masa mineralna asfaltowa do miejscowych napraw chodników i dróg. Worki o poj. op. 25 kg. | kg | 4000 |  | 0 |  | 0 | min. 6 miesięcy
11 | Masa uszczelniająca woda stop typu Tytan (1 kg) | Jednoskładnikowa, plastyczna gotowa masa uszczelniająca do zabezpieczenia podłoża przed wilgocią. Masę można stosować w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w czasie ulewnego deszczu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
12 | Preparat do usuwania pleśni typu Pilmas (650 ml) | Preparat do usuwania pleści i grzybów ze wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Środek ma silne działanie dezynfekujące i wybielające. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy |  | Wymagana karta charakterystyki przy dostawie
13 | Silikon dekarski bezbarwny kartusz min. 290 ml | Przyczepność do większości powierzchni stosowanych w budownictwie, np. betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Możliwość używania na wilgotnych powierzchniach. Nie powodujący korozji. Po nałożeniu tworzący miękką plastyczną masę. Nie spływjący z powierzchni pionowych. Dający się malować. Maks. szerokość i głębokość spoiny: 5mm. Kolor bezbarwny. Odporność termiczna od - 20°C do + 90°C. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
14 | Silikon uniwersalny biały kartusz min. 290 ml | Przyczepność do większości powierzchni stosowanych w budownictwie, np. betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Możliwość używania na wilgotnych powierzchniach. Nie powodujący korozji. Po nałożeniu tworzący miękką plastyczną masę. Nie spływjący z powierzchni pionowych. Dający się malować. Maks. szerokość i głębokość spoiny: 5mm. Kolor biały. Odporność termiczna od - 20°C do + 90°C. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Uszczelniacz do dachu na mokro typu Wet-R-Dri (Gardner) (19 L) | Uszczelniacz do dachu służy do błyskawicznej naprawy oraz uszczelniania uszkodzonych cześci dachu. Doskonale sprawdza się do wypłniania szpar, przestrzeni dylatacyjnych i pęknięć pokryć dachowych wykonanych z materiałów bitumicznych i papy. Do stosowania w każdych warunkach pogodowych. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
16 | Taśma dekarska bitum Tytan | Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą przyczepność także w niskich temperaturach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 60 miesięcy
17 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm | Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną. Wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Giętkość w niskiej temperaturze: (-5°C) Grubość: 5,2 mm (+/- 15 %) Wkładka:250 g/m2 Odporność na spływanie w max temperaturze: min +80°C Wodoszczelność: 10kPa Reakcja na ogień: Klasa E Max siła rozciągająca wzdłuż: 1000N Max siła rozciągająca w poprzek: 700N Rolka: 5 m2 | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 | 60 miesięcy
18 | Kominek wentylacyjny do papy 280x260mm | Przeznaczony do wietrzenia termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej gromadzącej się pod pokryciem wodoszczelnym, np. pod papą. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Rozeta, która znajduje się w komplecie zabezpiecza przed przedostawaniem się deszczu pod papę oraz nadaje estetyczny wygląd. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
19 | Wapno hydratyzowane, budowlane (20kg) | Do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | minimum 9 miesięcy od daty produkcji | nie dotyczy
20 | Zaprawa do styropianu i siatki typu Huzar (25 kg) | Zaprawa umożliwia szybkie wykonanie wytrzymałej warstwy zbrojącej przy pomocy siatki z włókna szklanego | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
21 | Zaprawa tynkarska Knauf typu Goldband 30kg | Świetnie kryje nawet bardzo chropowate powierzchnie już przy jednej warstwie. Elastyczna, odporna na uderzenia, nie odpada i nie pęka. Zużycie : ok. 0.85 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | ok. 3 miesiące
22 | Zaprawa wyrównująca typu Cekol ZW-04 (22 kg) | Zaprawa służy do wypłenienia ubytków na ścianch i podłogach. Mieszanka składająca się z cementu, wypałniaczy mineralnych, kruszyw i dodatków modyfikujących jest odporna na temperaturę, mróz i wodę. | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 12 miesięcy
23 | Folia malarska | Nie przepuszcza farby oraz wilgoci, wykonana z wytrzymałego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne polietylenu. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
24 | Taśma malarska 19 mm | Zabezpiecza powierzchnie i elementy wyposażenia wnętrz przed przypadkowym ubrudzeniem emulsją. Dobra przyczepność do wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
25 | Taśma malarska 40 mm | Zabezpiecza powierzchnie i elementy wyposażenia wnętrz przed przypadkowym ubrudzeniem emulsją. Dobra przyczepność do wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
26 | Taśma dwustronna do wykładzin | Do mocowania wszystkich wykładzin i materiałów podłogowych z PCV w pomieszczeniach z ogrzewwaniem podłogowym oraz do montażu sztucznej trawy. Doskonała przyczepność, mocna i wytrzymała. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
27 | Taśma otrzegawcza biało-czerwona (80mm x 100 m) | Taśma foliowa o szerokosci 80mm i długości 100m; służy do znakowania terenu np.: podczas robót drogowych, głębokich wykopach | rol. | 30 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
28 | Taśma ostrzegawcza żółto - czarna antypoślizgowa samoprzylepna (50mm x 20 m) | Taśma ostrzegawcza antypoślizgowa do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz | rol. | 8 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
29 | Opaska zaciskowa 370 mm x 7,6 mm (1 op. = 100 szt.) | Opaska plastikowa służy do mocowania lub połączeń elementów; odporne na UW | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
30 | Płyta plexi o grubości 4mm | Plexi jest powszechnie stosowane jako zamiennik szkła. Te przezroczyste, kolorowe płyty są nie tylko 30 razy mocniejsze niż szkło, ale także o połowę lżejsze. Ark 1,0 x 2,0 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
31 | Papier ścierny 100 | Do szlifowania różnych powierzchni o grubości 100. | m | 10 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
32 | Papier ścierny 80 | Do szlifowania różnych powierzchni o grubości 80. | m | 10 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
33 | Kasetony do sufitów podwieszanych 13 x 600 x 600 mm | Kaseton do uzupełnienie konstrukcji metalowej w podwieszonym suficie | szt. | 54 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy |  | ,
34 | Płyta wiórowa laminowana 2800 x 2070 mm buk | Płyta przeznaczona do naprawy i produkcji mebli, odboi ściennych | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy
35 | Zaślepki samoprzylepne do mebli FI 14 BUK | Zaślepki meblowe samoprzylepne do zamaskowania konfirmatów, wkrętów, itp..1 listek (25 szt.) | ark. | 4 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
36 | Płyta OSB 12X1250x2500 mm | Wszechstronne zastosowanie w budownictwie i wykonczeniach | ark. | 4 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
37 | Listwa prszypodłogowa drewniania 28x35mm | Do wykończenia ścian po zamontowaniu wykładziny | m | 100 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
38 | Tarcica iglasta obrzynana sucha 25mm | Do wykonania konstrukcji drewnianych | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
39 | Tarcica iglasta obrzynana sucha 50 mm | Do wykonania konstrukcji drewnianych | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
40 | Płytki stopnicowe 30x30 | Szare Płytki Podłogowe Naturalne Cersanit, klasa ścieralności: PEI V. Materiał: Gres. Informacje dodatkowe: Płytki mrozoodporne. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy
41 | Płytki gres 30x30 | Szare Płytki Podłogowe Naturalne Cersanit, klasa ścieralności: PEI V. Materiał: Gres. Informacje dodatkowe: Płytki mrozoodporne. | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy
42 | Obrzeże trawnikowe 60x200x1000 | Obrzeże z zamkiem Polbruk szare sprawdzi się podczas wykańczania ścieżek i chodników. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
43 | Drzwiczki rewizyjne z tworzywa 15 x 20 cm | Zastosowanie do zabudowy zaworów lub liczników | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0