**1. Szpital Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy”, ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | Gazel.G250 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | **BW-6** |
| Moc zamówiona kWh/h | **1278** |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019023026 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny;  - VITOPLEX typ TX3A 1 000 kW szt. 2  - VITOPLEX typ TX3A 780 kW szt. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 93 475 |
| 8/2023 | 107 799 |
| 9/2023 | 124 233 |
| 10/2023 | 250 104 |
| 11/2023 | 372 929 |
| 12/2023 | 377 243 |
| 1/2024 | 466 833 |
| 2/2024 | 318 813 |
| 3/2024 | 316 728 |
| 4/2024 | 230 892 |
| 5/2024 | 135 743 |
| 6/2024 | 105 510 |
| **Suma:** | **2 900 302** |

**2. Szpital Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy” – kuchnia, ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 000.215 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | **BW-5** |
| Moc zamówiona kWh/h | **300** |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019024900 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny o mocy 30 kW- szt. 4  Palnik do wentylacji mechanicznej o mocy 210 kW - szt. 1  Taboret gazowy o mocy 5 kW- szt. 2  Kocioł warzelny o mocy 25 kW-szt. 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 12 604 |
| 8/2023 | 13 241 |
| 9/2023 | 13 779 |
| 10/2023 | 24 763 |
| 11/2023 | 25 036 |
| 12/2023 | 8 971 |
| 1/2024 | 48 028 |
| 2/2024 | 34 067 |
| 3/2024 | 32 318 |
| 4/2024 | 22 969 |
| 5/2024 | 14 527 |
| 6/2024 | 11 885 |
| **Suma:** | **262 188** |

**3.** **Szpital Uzdrowiskowy Nr I, ul. Armii Krajowej 6, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 14021 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW-6** |
| Moc zamówiona kWh/h | **722** |
| Ciśnienie gazu | 0,1 MPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019024153 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny;  - VITOPLEX 300 typ TX3 895 kW szt. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 72 951 |
| 8/2023 | 73 168 |
| 9/2023 | 74 855 |
| 10/2023 | 136 060 |
| 11/2023 | 268 293 |
| 12/2023 | 223 987 |
| 1/2024 | 279 212 |
| 2/2024 | 204 288 |
| 3/2024 | 198 015 |
| 4/2024 | 140 915 |
| 5/2024 | 92 782 |
| 6/2024 | 70 494 |
| **Suma:** | **1 835 020** |

**4. Sanatorium Uzdrowiskowe Nr VI GRAŻYNA, ul. Traugutta 6, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 000051 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | **BW-5** |
| Moc zamówiona kWh/h | **444** |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019023965 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny;  - VITOPLEX typ TX3 170 kW szt. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 28 063 |
| 8/2023 | 29 714 |
| 9/2023 | 22 638 |
| 10/2023 | 69 473 |
| 11/2023 | 121 845 |
| 12/2023 | 133 214 |
| 1/2024 | 144 665 |
| 2/2024 | 100 875 |
| 3/2024 | 92 548 |
| 4/2024 | 79 872 |
| 5/2024 | 38 418 |
| 6/2024 | 27 607 |
| **Suma:** | **888 932** |

**5. Kotłownia Nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 151427 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW-5** |
| Moc zamówiona kWh/h | **400** |
| Ciśnienie gazu | 3 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019024801 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny;  -VITOPLEX typ TX3 895 kW szt. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 12 546 |
| 8/2023 | 13 171 |
| 9/2023 | 18 127 |
| 10/2023 | 35 619 |
| 11/2023 | 69 691 |
| 12/2023 | 92 453 |
| 1/2024 | 100 056 |
| 2/2024 | 64 268 |
| 3/2024 | 57 955 |
| 4/2024 | 46 841 |
| 5/2024 | 19 209 |
| 6/2024 | 10 729 |
| **Suma:** | **540 665** |

**6. Szpital Uzdrowiskowy Nr III MARKIEWICZ, ul. Staszica 5, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 42565 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | **BW-5** |
| Moc zamówiona kWh/h | **400** |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019022265 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny;  -VITOPLEX 300 620 kW szt. 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 29 150 |
| 8/2023 | 22 564 |
| 9/2023 | 23 830 |
| 10/2023 | 69 660 |
| 11/2023 | 128 841 |
| 12/2023 | 136 277 |
| 1/2024 | 170 528 |
| 2/2024 | 112 161 |
| 3/2024 | 103 491 |
| 4/2024 | 66 718 |
| 5/2024 | 22 322 |
| 6/2024 | 23 373 |
| **Suma:** | **908 915** |

**7. Zakład Produkcji Zdrojowej, ul. Solna 6, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | K5271203 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | **BW-6** |
| Moc zamówiona kWh/h | **889** |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | 8018590365500019022661 |
| Urządzenie gazowe | Kocił parowy VITOMAX 200HS o mocy 650kW- szt. 1  Kocioł VITOCROSSAL 300 o mocy 460kW szt. 1  Nagrzewnice WINTERWARM VON 29A o mocy 33kW- szt. 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 75 634 |
| 8/2023 | 73 772 |
| 9/2023 | 44 247 |
| 10/2023 | 55 520 |
| 11/2023 | 103 103 |
| 12/2023 | 120 311 |
| 1/2024 | 155 166 |
| 2/2024 | 96 030 |
| 3/2024 | 84 531 |
| 4/2024 | 87 788 |
| 5/2024 | 74 080 |
| 6/2024 | 92 046 |
| **Suma:** | **1 062 228** |

**8. Szpital Uzdrowiskowy Nr III MARKIEWICZ – kuchnia, ul. Staszica 5, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 00.375290 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW- 3.6** |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | 8018590365500022252390 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny o mocy 37,3 kW - szt. 2  Kocioł warzelny o mocy 24 kW - szt. 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 6 774 |
| 8/2023 | 3 689 |
| 9/2023 | 3 488 |
| 10/2023 | 5 422 |
| 11/2023 | 3 097 |
| 12/2023 | 4 117 |
| 1/2024 | 1 006 |
| 2 - 3/2024 | 362 |
| 4/2024 | 2 568 |
| 5/2024 | 2 548 |
| 6/2024 | 3 701 |
| **Suma:** | **36 772** |

**9.** **Budynek Bristol (Pijalnia Wód Mineralnych), Park Zdrojowy, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 27104630 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW-3.12T** |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | 8018590365500023579465 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł gazowy 35kW -szt. 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7 - 11/2023 | 3 284 |
| 12/2023 | 5 861 |
| 1/2024 | 5 821 |
| 2 - 3/2024 | 3 475 |
| 4/2024 | 77 |
| 5/2024 | 0 |
| 6/2024 | 0 |
| **Suma:** | **18 518** |

**10.** **Budynek Gołębnik (mieszkania), ul. Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | X11801088025 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW – 3.6** |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | 8018590365500021057934 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny 10kW -16 szt. |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7 - 9/2023 | 18 127 |
| 10 - 11/2023 | 11 808 |
| 12/2023 | 526 |
| 1/2024 | 3 876 |
| 2/2024 | 2 898 |
| 3/2024 | 1 757 |
| 4/2024 | 396 |
| 5/2024 | 1 086 |
| 6/2024 | 829 |
| **Suma:** | **41 303** |

**11. Restauracja „Zdrojowa”, ul. Armii Krajowej 4, 87-720 Ciechocinek**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr gazomierza: | 04321795 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | **BW-3.6** |
| Moc zamówiona kWh/h | **-** |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | 8018590365500030892595 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł gazowy |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/rok zużycia | Ilość kWh |
| 7/2023 | 2 690 |
| 8/2023 | 162 |
| 9/2023 | 186 |
| 10/2023 | 888 |
| 11/2023 | 888 |
| 12/2023 | 5 872 |
| 1/2024 | 6 370 |
| 2/2024 | 8 361 |
| 3/2024 | 6 040 |
| 4/2024 | 2 171 |
| 5/2024 | 219 |
| 6/2024 | 163 |
| **Suma:** | **34 010** |