Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Remont - naprawa podziemnego zbiornika paliwowego o poj. 25m3 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu.

Obiekt:				podziemny zbiornik paliwowy

Adres:				86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Zamawiający:			13 Wojskowy Odział Gospodarczy

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… lat od dnia protokolarnego odbioru (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 10 do 15 lat)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM NETTO (ETAP I i II): ………………………………..…… zł

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO (ETAP I i II): …………………………………… zł

CENA OGÓŁEM NETTO CZYNNOŚCI FAKULTATYWNE: ……………………………..……… zł

CENA OGÓŁEM BRUTTO CZYNNOŚCI FAKULTATYWNE: …………………………………… zł

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ETAP I |  |  |  |  |
| 1 | Zerwanie uszkodzonego płaszcza z maty 3D wraz z jego wywozem i utylizacją | kpl | 1.00 |  |  |
| 2 | Czyszczenie i przygotowanie zbiornika do rewizji wewnętrznej przeprowadzonej przez WDT wraz z wywozem i utylizacją odpadów ropopochodnych | kpl | 1.00 |  |  |
| 3 | Rewizja wewnętrzna oraz próba szczelności zbiornika przed modernizacja z WDT- Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych oraz pomiarów grubości ścianek, | kpl | 1.00 |  |  |
| ETAP I : Wartość bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT % |  |  |  |  | …..% |
| ETAP I : Ogółem wartość z VAT: |  |  |  |  |  |
| 2 | ETAP II |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie dokumentacji remontu zbiornika dla WDT wraz z wszystkimi opłatami urzędowymi | kpl | 1.00 |  |  |
| 5 | Wykonanie płaszcza w technologii z tworzyw sztucznych i mat szklanych w zbiorniku podziemnym | kpl | 1.00 |  |  |
| 6 | Rewizja wewnętrzna oraz próba szczelności zbiornika po modernizacja z WDT | kpl | 1.00 |  |  |
| 7 | Montaż automatycznego suchego systemu monitoringu wycieku. Podłączenie urządzeń monitoringu z istniejącą centralką przecieku (monitoring nadciśnieniowy typu D9 ASF Thomas), znajdującą się w budynku w odległości 50 m od zbiornika, do podłączenia należy wykorzystać istniejące okablowanie; | kpl | 1.00 |  |  |
| 8 | Uzyskanie decyzji wydawanej przez WDT Olsztyn po zakończeniu usługi dopuszczającej zbiornik do eksploatacji | kpl | 1.00 |  |  |
| ETAP II : Wartość bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT % |  |  |  |  | …..% |
| ETAP II: Ogółem wartość z VAT |  |  |  |  |  |
| 3 | CZYNNOŚCI POZOSTAŁE - REALIZACJA WYBRANYCH POZYCJI Z TEGO ZAKRESU BĘDZIE UWARUNKOWANA OD FAKTYCZNYCH POTRZEB, KTÓRE WYNIKNĄ W TRAKCIE REALIZACJI |  |  |  |  |
| 9 | Wymiana włazu rewizyjnego DN600 (dekiel, kołnierz, gardziel, uszczelka, śruby, zaślepki) | kpl | 1.00 |  |  |
| 10 | Montaż zaworu oddechowego z przerywczem płomienia DN50 | kpl | 1.00 |  |  |
| 11 | Montaż rury zlewowej wraz z syfonem hydraulicznym DN100 | kpl | 1.00 |  |  |
| 12 | Montaż zaworu przepełnieniowego DN100 | kpl | 1.00 |  |  |
| 13 | Montaż przyłącza odbioru oparów cysterny DN80 | kpl | 1.00 |  |  |
| 14 | Montaż przerywacza płomienia przy odbiorze oparów DN50 | kpl | 1.00 |  |  |
| 15 | Montaż przerywacza płomienia przy kolektorowaniu oparów DN50 | kpl | 1.00 |  |  |
| 16 | Wykonanie króćca ssącego dystrybutora DN40 we włazie rewizyjnym | kpl | 1.00 |  |  |
| 17 | Wykonanie króćca ssącego cysterny DN80 we włazie rewizyjnym | kpl | 1.00 |  |  |
| 18 | Montaż kosza ssącego dystrybutora DN40 w zbiorniku | kpl | 1.00 |  |  |
| 19 | Montaż kosza ssącego cysterny DN80 w zbiorniku | kpl | 1.00 |  |  |
| 20 | Montaż śrub włazu rewizyjnego | kpl | 1.00 |  |  |
| 21 | Montaż uszczelki włazu rewizyjnego | kpl | 1.00 |  |  |
| CZYNNOŚCI FAKULTATYWNE - Wartość bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT % |  |  |  |  | …..% |
| CZYNNOŚCI FAKULTATYWNE: Ogółem wartość |  |  |  |  |  |