Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Podlodów, powiat tomaszowski, gmina Ulhówek

- Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania kontenera sanitarnego będącego własnością Zamawiającego wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i ustawieniem                     z podłączeniem zbiornika na wodę na potrzeby zabezpieczenia szkolenia żołnierzy                    w m. Podlodów, powiat tomaszowski, gmina Ulhówek

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Usługę dostarczenia, rozładunku i ustawienia wraz podłączeniem zbiornika na wodę.

Zbiornik na wodę powinien:

- zostać wyposażony w pompę do wody;

- zostać zabezpieczony przed temperaturami ujemnymi, na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania zbiornika na wodę oraz pompy do warunków atmosferycznych tj. do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu ( zbiornika i pompy) przed szkodami jakie może wywołać ujemna temperatura powietrza w okresie jesiennym oraz zimowym.

- Uzupełnianie zbiorników na wodę. Z kontenera sanitarnego będzie korzystać ok 35 osób Wykonawca powinien tak dostosować wielkość zbiornika na wodę aby zabezpieczyło to potrzeby osób korzystających z kontenera sanitarnego.

- Opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia (pojemność ok. 5000 litrów)                               z nieczystości płynnych;

- Transport zwrotny i odbiór zbiornika na wodę wraz z pompą.

- Zasilanie pompy odbywać się będzie z agregatu jednostki wojskowej, która korzysta z kontenera

- Fakt wykonania usługi  potwierdzony zostanie w formie „Protokołu Odbioru” podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, po dokonaniu komisyjnych oględzin miejsca wykonanych usług.

III.	Termin wykonania zamówienia:

- Od dnia zawarcia umowy  na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z możliwością jednokrotnego wznowienia umowy na okres  6 miesięcy lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, w zależności od tego które                             ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Część nr 2 - Stawki, powiat włodawski, gmina Włodawa

- Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania kontenera sanitarnego będącego własnością Zamawiającego wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i ustawieniem                     z podłączeniem zbiornika na wodę na potrzeby zabezpieczenia szkolenia żołnierzy                    w m. Stawki, powiat włodawski, gmina Włodawa

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Usługę dostarczenia, rozładunku i ustawienia wraz podłączeniem zbiornika na wodę.

Zbiornik na wodę powinien:

- zostać wyposażony w pompę do wody;

- zostać zabezpieczony przed temperaturami ujemnymi, na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania zbiornika na wodę oraz pompy do warunków atmosferycznych tj. do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu (zbiornika i pompy) przed szkodami jakie może wywołać ujemna temperatura powietrza w okresie jesiennym oraz zimowym.

- Uzupełnianie zbiorników na wodę. Z kontenera sanitarnego będzie korzystać ok 35 osób Wykonawca powinien tak dostosować wielkość zbiornika na wodę aby zabezpieczyło to potrzeby osób korzystających z kontenera sanitarnego.

- Opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia (pojemność ok. 5000 litrów)                               z nieczystości płynnych;

- Transport zwrotny i odbiór zbiornika na wodę wraz z pompą.

- Zasilanie pompy odbywać się będzie z agregatu jednostki wojskowej, która korzysta                   z kontenera

- Termin wykonania zamówienia:

- Od dnia zawarcia umowy  na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z możliwością jednokrotnego wznowienia umowy na okres  6 miesięcy lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, w zależności od tego które                             ze zdarzeń nastąpi wcześniej.