**Gdynia, dnia 24.07.2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**„Zakup płytek aplikatora do aparatu do brachyterapii Bravos”**

 **nr D25M/252/N/22-42rj/24**

I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm ); zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**PYTANIE NR 1**

**SWZ pkt V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, Zał. nr 5 Projekt umowy, § 3 pkt 1**

Zamawiający określił termin wykonania dostawy przedmiotu umowy na do 21 dni od podpisania umowy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”. Z uwagi na to, że przedmiot dostawy to elementy kompletnych systemów i wymagają oddzielnej dostawy od wytwórcy prosimy o przedłużenie terminu dostawy na „do 6 tygodni od daty podpisania umowy”

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 42 dni**

**PYTANIE NR 2**

**Zał. nr 4 do umowy „PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ASORTYMENTU”, pkt 2**

Zamawiający wymaga dostarczenia paszportu technicznego z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu. Ponieważ przedmiotem dostawy są płytki celownicze będące elementem zestawu AL13012000 użytkowanym z aparatem HDR Bravos posiadanym przez Zamawiającego producent nie przewiduje przeglądów okresowych płytek ani ich specjalnej instalacji. Protokół zdawczo-odbiorczy asortymentu określa moment przekazania do eksploatacji i rozpoczęcia okresu gwarancji, w związku z tym prosimy o wykreślenie z protokołu zdawczo odbiorczego wpisu „Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu” lub wprowadzenia zmiany „Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu – o ile dotyczy”.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę**

**PYTANIE NR 3**

**Zał. nr 4 do umowy „PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ASORTYMENTU”, pkt 3, tiret 2**

Ponieważ przedmiotem dostawy są płytki celownicze będące elementem zestawu AL13012000 użytkowanym z aparatem HDR Bravos posiadanym przez Zamawiającego w tym przypadku nie jest przewidziana instalacja dostarczanego asortymentu ani specjalne szkolenie. W związku z tym prosimy o wykreślenie z protokołu zdawczo-odbiorczego następujących zapisów:

„- wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:

\* instalacji i uruchomienia dostarczonego asortymentu,

\* szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i zasad eksploatacji dostarczonych urządzeń w dniach ……………………………”

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę**

II. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

**XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia 28.08.2024 r.**

**XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT**

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 30.07.2024 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (**[**https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie**](https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)**). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**
2. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. 09:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.**

### W załączeniu Ogłoszenie o zmianie 2024/BZP 00419155 z dnia 24.07.2024 r. oraz zmodyfikowany Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE**

Z poważaniem

 Zastępca Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec