Kraków, dnia 23.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 19

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytania dotyczą Przedmiaru budowlanego

Pytanie nr 1

W pozycji 1.5.2 - "Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe wraz z opaskami" ilośc według przedmiaru wynosi 63,6m2 a zestawienia 61,6m2. Proszę o informację która ilość jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót 63,6 m2.

Pytanie nr 2

W pozycji 1.5.4 - "Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe EIS30" ilość według przedmiaru wynosi 35,33m2, a według zestawienia 21m2. Proszę o informację która ilość jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót 35,33 m2.

Pytanie nr 3

W pozycji 1.5.10 "Wykonanie i montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamkami o wym.(1,7*0,8)" - brak informacji w zestawieniu stolarki, mają to być zwykłe drzwi stalowe, bez żadnych klas ogniowych?

Odpowiedź:

Należy wycenić zwykłe drzwi stalowe, bez żadnych klas ogniowych.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz – Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)