Załącznik Nr 1

Ogólne wytyczne Zamawiającego do koncepcji:

Budowa nowego skrzydła cztero kondygnacyjnego ( -1-piwnica ,0-parter ,1-pietro,2-pietro)  w miejscu istniejącego  oddziału A  ,   Budynku Psychiatrii Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przebudowa  obecnej Izby Przyjęć Psychiatrii na Izby Przyjęć Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (wraz z punktem zgłoszeniowo koordynacyjnym dla dorosłych  )   Budynku Psychiatrii Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

- Opis

## Przedmiotem zamówienia jest opracowanie :

## Projektu koncepcyjnego

## Wskaźnikowe wyliczenie kosztów inwestycji

## Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

## Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna uwzględniać możliwość przebudowy i rozbudowy obiektów.

- Przedmiotowa nieruchomość znajduje na ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu

- Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Na terenie objętym opracowaniem koncepcji architektoniczno – urbanistycznej znajdują się jeden  Budynek – Budynku Psychiatrii – w całości przeznaczony na działalność medyczną

II.  Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający ustala realizacji przedmiotu zamówienia:

## przekazanie niezbędnych danych  do OCI (ocena celowości  inwestycji )

## 14 dni od podpisania umowy

## dokumentacji Projektu koncepcyjnego , wskaźnikowe wyliczenie kosztów inwestycji

## 21 dni od podpisania umowy

## opracowanie złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

## 30 dni od podpisania umowy

III.  Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

- zaprojektowanie na kondygnacjach 0,1,2 –oddziałów psychiatrycznych dla dzieci młodzieży po ok. 30 łóżkowy na każdą kondygnacje , kondygnacjach -1 pomieszczenia magazynowe ,techniczne ,szatnie

- przebudowa  obecnej Izby Przyjęć Psychiatrii na Izby Przyjęć Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (wraz z punktem zgłoszeniowo koordynacyjnym dla dorosłych

- zastosowanie nowoczesnych technologii pozwalających na uzyskanie wymaganej energooszczędności

- opracowanie koncepcyjne  placu zabaw, innych elementów malej architektury wokół budynku

IV. Cel opracowania koncepcji:

Głównym celem wykonania koncepcji jest właściwe przygotowanie się Zamawiającego do modernizacji obiektów Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa oraz Ponadto modernizacja instalacji technicznych z wykorzystaniem najnowszej technologii wpłynie pozytywnie na środowisko i energooszczędność.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna być realistyczna, wykonalna a w szczególności zgodna z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeanalizowania usytuowania istniejących budynków i dostosowania ich, w możliwie optymalny sposób, w celu realizacji potrzeb i oczekiwań Zamawiającego, tworząc atrakcyjną i przyjazną placówkę medyczną dla pacjentów. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana, odpowiadać potrzebom Zamawiającego. Szczegóły rozwiązań będą kształtowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, wspólnie na każdym istotnym etapie realizacji koncepcji.

V. Zakres opracowania

- Koncepcja powinna zawierać:

Niezbędne rysunki ,wizualizacje ,schematy rozbudowy i przebudowy

- Udostępnione materiały/rysunki

- Plan sytuacyjny

Dokumentacja koncepcyjna  – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

# Szpital Klinicznyim. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznegoim. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Razem netto: ………..…..…

słownie: ………………………………………………………..……

VAT: …………..…..

słownie: ………………………………………………………..……

Razem brutto: ….……..…

……………………….dn. ……………………     	                                         …………………..……………………………………………………………

(podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)