OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie 1) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem Karl Storz**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane**  **i oceniane** | **Parametry oferowane** | **Maksymalny termin dostawy** |
| 1 | Kleszcze chwytające typu RoBi KELLY, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |
| 2 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |
| 3 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |
| 4 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm typu NCS | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |
| 5 | Manipulator maciczny model CLERMONT- FERRAND - kompletny zestaw | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacj |  | 90 dni kalendarzowych |
| 6 | Imadło KOH bransze zakrzywione w  lewo, rękojeść prosta, zapinka  wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacj |  | 90 dni kalendarzowych |
| 7 | Zestaw uszczelek do rektoskopu  operacyjnego | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacj |  | 90 dni kalendarzowych |
| 8 | Instrument BERCI do zamykania  powięzi, do zamykania wkłuć po  trokarach, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |
| 9 | Imadło KOH bransze zakrzywione w  prawo, rękojeść prosta, zapinka  wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem  TAK- 10 pkt.  NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 90 dni kalendarzowych |

1Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ