OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie 1) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem Karl Storz**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane**  **i oceniane** | **Parametry oferowane** | **Maksymalny termin dostawy** |
| 1 | Dren płuczący, jednorazowy,  do laparoskopii, kompatybilny  z pompą firmy Karl Storz Endoskope, model Endomat Hamou 200 | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 2 | Dren płuczący, jednorazowy,  do histeroskopii, kompatybilny  z pompą firmy Karl Storz Endoskope, model Endomat Hamou 200 | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 3 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 4 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 5 | Pierścień plastikowy, do 30160S | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 6 | Uszczelka kanału instrumentowego do histeroksopu, śr. otworu – 0,8 mm | TAK |  | 14 dni kalendarzowych |
| 7 | Wkłady do nożyczek sterylne jednorazowe | TAK |  | 90 dni kalendarzowych |
| 8 | Olej do zaworów instrumentów, 10 ml | TAK |  | 14dni kalendarzowych |

**Uwagi:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ