SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II

dla punktu poboru ( PPE: 590322428100554318)

Przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynku Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej  1c.

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/11 w Częstochowie, ul. Artyleryjska 1c

| Lp. | Podstawowe dane | Częstochowa, ul. Artyleryjska 1 c, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł prawny do nieruchomości | Trwały zarząd |
| 2 | Rodzaj przyłącza | Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze złącza nr ZZP/WG zlokalizowanego na elewacji budynku stacja rozdzielcza 1-S111/15 kV ze stacji transformatorowej przy ul. Oficerskiej |
| 3 | Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | Zaciski na wyjściu ze złącza w kierunku odbiorcy |
| 4 | Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy | Ok. 29 000 kWh |
| 5 | Ilość punktów poboru | 1 |
| 6 | Taryfa | G11 |
| 7 | Napięcie zasilania | 230/400 V |
| 8 | Oczekiwana moc przyłączeniowa | 72 kW |
| 9 | Moc umowna | 72 kW |
| 10 | Układ pomiarowo-rozliczeniowy | Półpośredni, pomiar na napięciu 0,4kV, Zabezpieczenie przedlicznikowe I=3x40A Stopień skompresowania mocy biernej tg φ = 0,4 |

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej , zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej i mogą w okresie wykonywania zamówienia ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy.

Sprzedaż  energii  elektrycznej  realizowana  będzie  na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.(Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm..) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych  cen  energii  czynnej  określonych  po  rozstrzygnięciu  przedmiotowego postępowania.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V 
o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie, 
w szczególności urządzeń biurowych.

Rozliczenie układu pomiarowego jednomiesięczne.

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w budynku mieszkalno-hotelowym, przy ul. Artyleryjskiej 1C w Częstochowie.

| Lp. | 2025r |
| --- | --- |
| Styczeń | 2286 |
| Luty | 2192 |
| Marzec | 2395 |
| Kwiecień | 2265 |
| Maj | 2584 |
| Czerwiec | 2306 |
| Lipiec | 2444 |
| Sierpień | 2469 |
| Wrzesień | 2441 |
| Październik | 2435 |
| Listopad | 2528 |
| Grudzień | 2655 |
| RAZEM | 29 000 |