SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części I

dla punktu poboru ( PPE: 590322428100001164)

Przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, do budynków Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/20 w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

| Lp. | Podstawowe dane | Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł prawny do nieruchomości | Trwały zarząd |
| 2 | Rodzaj przyłącza | Linia kablowa YAKY 4x240 mm2 ze stacji S-28 6/0,4 kV o napięciu 0,4 kV przy dopuszczalnym odchyleniu napięcia zasilania ± 5% |
| 3 | Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | Transformator 6/0,4 kV w polu nr 1 rozdzielni 6 kV stacji transformatorowej S-28 6/0,4 kV 630 kVA w S-28 |
| 4 | Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy | Ok. 660 000 kWh |
| 5 | Ilość punktów poboru | 1 (granica stacji trafo) |
| 6 | Taryfa | C22A |
| 7 | Napięcie zasilania | 230/400 V |
| 8 | Oczekiwana moc przyłączeniowa | 250 kW |
| 9 | Moc umowna | 250 kW |
| 10 | Układ pomiarowo-rozliczeniowy | Pomiar na napięciu 0,4kV, Przekładniki prądowe 3x300/5 A kl. 0,5 Stopień skompresowania mocy biernej tg φ ≤0,4 |

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej, zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 266 z późn. zm.) 
i Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V 
o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie, 
w szczególności urządzeń biurowych.

Rozliczenie układu pomiarowego 1 miesięczne

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie posiada instalację fotowoltaiczną 
o mocy 49,6 kW. Wyprodukowana energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej jest zużywana na bieżąco. Data uruchomienia instalacji fotowoltaicznej to 24.06.2021r,

Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu  art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2024r, poz. 1361 ) w stosunku do punktu poboru energii objętego nin. częścią postępowania .

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w rozbiciu na szczyt i poza szczyt w kWh 
w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie  w roku 2025

| Miesiąc | Wolumen energii elektrycznej łącznie w 2025roku [kWh] | energia elektryczna czynna szczytowa kWh | energia elektryczna czynna pozaszczytowa kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 68 398 | 24 668 | 43 730 |
| Luty | 60 407 | 21 671 | 38 736 |
| Marzec | 56 848 | 15 436 | 41 412 |
| Kwiecień | 48 580 | 10 631 | 37 949 |
| Maj | 43 746 | 7 582 | 36 164 |
| Czerwiec | 40 673 | 7 035 | 33 638 |
| Lipiec | 47 866 | 8 092 | 39 774 |
| Sierpień | 46 420 | 7 781 | 38 639 |
| Wrzesień | 52 449 | 11 366 | 41 083 |
| Październik | 58 212 | 15 886 | 42 326 |
| Listopad | 65 979 | 24 439 | 41 540 |
| Grudzień | 70 422 | 25 205 | 45 217 |
| RAZEM | 660 000 kWh | 179 792 kWh | 480 208 kWh |