## pakiet 1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-ilosciowo-cenowy
Część 1. Wskaźniki kontroli procesu sterylizacji Pakiet 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu, nr katalogowy | Min. termin ważności od daty dostawy do Zamawiającego | Wielkość opakowania | jm | razem | I transza (do 14.06) | II transza (do 30.09) | wymagane dokumenty ( z dostawą) | cena jedn. netto | wartość netto (poz.7 x poz.11) | podatek VAT % | wartość brutto
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do kontroli sterylizacji parą wodną. |  | 12 miesięcy | rolka - dł. 50 m, szer. 18-19 mm. | op | 2 | 1 | 1 | certyfikat jakości
2 | wskaźnik chemiczny TST. Jednoczesna kontrola czasu (T), ciśnienia (S) i temperatury (T). Test w postaci pojed. pasków do kontroli efektywności procesu sterylizacji nasyconą parą wodną. Parametry sterylizacji: 121°C, 15minut. |  | 12 miesięcy | 100 pasków | op | 5 | 2 | 3 | certyfikat jakości w odniesieniu do serii (instrukcja postępowania i interpretacji wyniku).
3 | wskaźniki biologiczne do kontroli efektywności bakeriobójczej procesu sterylizacji nasyconą parą wodną w fiolkach/ampułkach (populacja spor na poziomie log 5), fiolki identyfikowalne ze wskaźnikiem chemicznym i naniesionym numerem serii producenta. Kontrola sterylizacji parą wodną, parametry sterylizacji: 121 °C, 15 min. |  | 12 miesięcy | 100 wskaźników | op | 2 | 1 | 1 | certyfikat jakości z odniesieiem do serii ipodaniem populacji spor. Instrukcja postępowania i interpretacji wyników testu.
4 | TGP - taśma kontrolna sterylizacji suchym, gorącym powietrzem o szerokości około 18 mm. |  | 12 miesięcy | szt. | op | 4 | 1 | 3 | certyfikat jakości (data ważności, nr partii, kontrola dodatnia
5 | Sporal S, biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem, |  | 12 miesięcy | 40 testów | op | 4 | 2 | 2 | certyfikat jakości
6 | wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, zakres temperatury: 170°C – 60min; 180°C -35-45min: |  | 12 miesięcy | 250 testów | op | 5 | 1 | 4 | certyfikat jakości
7 | sporal A, biologiczny wskaźnik konroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie |  | 12 miesięcy | 10 testów | op | 8 | 7 | 1 | certyfikat jakości
Razem
[10 empty] | data: | …....................................................
podpis Wykonawcy