## Szp-241/FZ-007/ 193 /2025						            Wrocław, dnia 04.04.2025r.

- INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 -  dotyczy pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania podkładów nowszej generacji  tj. Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z wyłączeniem opakowania 42 szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania podkładów nowszej generacji  tj. Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy – zał. 2 do SWZ, §6, ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy – zał. 2 do SWZ, §10, ust. 1 pkt.4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 – dotyczy pak. 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku, niejałowy, bezlateksowy,  kolor niebieski, wykonany: zewnętrzne warstwy włókniny PP o gramaturze 30g/m2, wypełnienie  100% Polyester o gramaturze 85g/m2,  szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi z przeszyciami  w kształcie rombów na całej powierzchni,  materiał oddychający, odporny na zawilgocenie, waga 300g, dla zapewnienia zachowania higieny, każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu. Wymiary: 110 x 190cm. Produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami MDR. odporność termiczna >0,03m²K/W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pak. nr 8, poz. 1

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest koc ogrzewający jednorazowego użytku posiadający badania na odporność termiczną oraz odporność na parę wodną zgodnie z normą ISO 11092-2014, którego zadaniem powinna być ochrona organizmu przed nadmierną utratą ciepła oraz zapewnienie komfortu termo-fizjologicznego pacjentowi, taki koc nie jest przeznaczony do dodatkowego ogrzewania w urządzeniach grzewczych. Rolą takiego koca zgodnie z powyższą wymaganą normą jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury pacjenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu - możliwości podgrzewania koca w urządzeniach grzewczych do temperatury pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pak. nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany produkt spełniał normę dotyczącą odporności termicznej DIN EN ISO 11092:2014-12A: Rct >0,03m²K/W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy pak. nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe prześcieradło ochronne przeznaczone do krótkotrwałego jednorazowego użytku, wzmocnione 48 nitkami, dwuwarstwowe: 1 warstwa celulozy 23g/m²+ 1 warstwa laminatu PE 18g/m².Wymiary: 210 x 80cm.Kolor –biały. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami MDR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.