## GZ HRUBIESZÓW
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 4 HRUBIESZÓW
BUDYNKI
Lp. | Nazwa użytkownika | Kompleks | Budynek | Pomieszczenie | Kondygnacja | Typ klimatyzatora | Nazwa | Model | Numer seryjny | Data produkcji | Rodzaj czynnika | Masa czynnika w kg | Ilośćprzeglądów – w trakcie trwania umowy | Cena netto wyknania jednego przeglądu PLN/ | Wartość netto za dwa przeglądy /PLN/ | Wartość brutto za dwa przeglądy /PLN/ | Uwagi
K-1006 / Hrubieszów
1 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. oficera dyżurny | parter | stacjonarny, typu split | GE APPLIANCES | GES-NMG5DDUT-2 / GES-NMG5OIN-20 | AAANTDED09ON174Ao155 / AAANR3E0700N5M4B0147 | 2023 | R-32 | 0.9 | 2
2 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. dowódcy | I piętro | stacjonarny, typu split | MISTRAL | MSH-24HRDN1 | C 10130067031122310039 | 2011 | R-410A | 1.18 | 2
3 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. dowódcy | I piętro | stacjonarny, typu split | HYUNDAI | HRP-12CL | 16376 | 2019 | R-32 | 0.67 | 2
4 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. zastępcy dowódcy | I piętro | stacjonarny, typu split | HISENSE | AS-12UR4RYDDJ01 | 1KK01200KTNP0D2N5J60074 / 1KK01200KTAPBD2N5JD0495 | 2021 | R-32 | 0.64 | 2
5 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. szefa sztabu | I piętro | stacjonarny, typu split | ROTENSO | I50Xi R14 Imoto X 3,5 kW | 540P304130346060170558 / 540P304130246070170727 | 2024 | R-32 | 0.62 | 2
6 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | pom. pełnomocnika OIN | I piętro | stacjonarny, typu split | ROTENSO | I50Xi R14 Imoto X 3,5 kW | 540P304130346060170013 / 540P304130246070170583 | 2024 | R-32 | 0.62 | 2
7 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 4 | sala odpraw | I piętro | stacjonarny, typu split | ROTENSO | I50Xi R14 Imoto X 5,0 kW | 540P304130546040120205 / 540P304130446070130208 | 2024 | R-32 | 1.1 | 2
8 | Węzeł Teleinforma-tyczny | 1006 | 5 | serwerownia | parter | stacjonarny, typu split | GREE LOMO ECO | GWH18D - K6DNA5B/I | 8015123 | 2018 | R-32 | 0.77 | 2
9 | GZ Hrubieszów | 1006 | 8 | mag. żywnościowy | parter | centrala klimatyzacyjna | SPS | C 19419 | 099000449T | 2009 | R-410A | 2 | 2
10 | GZ Hrubieszów | 1006 | 8 | kuchnia | parter | stacjonarny, typu split | MIDEA | X2-09N8D1-OH/AG-09NXD1-IH |  | 2022 | R-32 | 0.62 | 2
11 | GZ Hrubieszów | 1006 | 8 | kuchnia | parter | centrala wentylacyjna | CLIMA GOLD | Opitima E-NW-15-L-WO-He/CHf-We-5520/3820 | C8999/22 | 2022 | R-410A | 6.5 | 2
12 | GZ Hrubieszów | 1006 | 8 | kuchnia | parter | agregat chłodniczy (komora chłodnicza) | UNJ | UNJ9232GK | 643NA560AA EV5 391ED | 2022 | R-449A | 3 | 2
13 | GZ Hrubieszów | 1006 | 8 | kuchnia | parter | agregat chłodniczy (komora chłodnicza) | UNJ | UNJ9332GK | 643NA5604AA EV5 391ED | 2022 | R-449A | 2.3 | 2
14 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | 58 | pom techniczne - wieża do suszenia spadochronów | parter | agregat chłodniczy (centrala wentylacyjna) | FUJITSU | AOYA90LALT | R001579 | 2016 | R-410A | 11.2 | 2
K-1017 / Hrubieszów
1 | 2 pułk rozpoznawczy | 1017 | 1 | sala wykładowa | parter | centrala klimatyzacyjna | SWEGON GOLD | 04 DRX111111 | G 042180 | 2010 | R-410A | 1.5 | 2
K-8762 / Poturzyn
1 | 19 NBOT | 8762 | 1 | serwerownia | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | I35Xo R14 / I35Xi R14 | 54OH24065032B220132266 | 2023 | R-32 | 0.62 | 2
2 | 19 NBOT | 8762 | 1 | budynek | parter/I pietro | mini VFR | ROTENSO | RVF-335V4OMI3 R11 - 1 szt./ RCF-45V5IWM R11 - 4 szt. RVF-28V5IWM R11 - 5 szt. RVF-22V5IWM R11 - 2 szt. | RRVF221200275-RVF335V4OM13 (1 szt.) | 2023 | R-32 | 12.5 | 2
KONTENERY
Lp. | Nazwa użytkownika | Kompleks | Nr seryjny kontenera | Przeznaczenie | Kondygnacja | Typ klimatyzatora | Nazwa | Model | Numer seryjny | Data produkcji | Rodzaj czynnika | Masa czynnika w kg | Ilośćprzeglądów – w trakcie trwania umowy | Cena netto wyknania jednego przeglądu PLN/ | Wartość netto za dwa przeglądy /PLN/ | Wartość brutto za dwa przeglądy /PLN/ | Uwagi
K-1006 / Hrubieszów
1 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 352002501044 / 3520022502577 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
2 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 3520022501022 / 3520022501818 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
3 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 3520022501079 / 3520022502668 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
4 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 3520022500324 / 35200225001329 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
5 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 3520022503168 / 3520022503249 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
6 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | ROTENSO | RONI R35Wi/o R11 | 3520022502502 / 3520022501751 | 2009 | R-32 | 0.55 | 2
7 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00123 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
8 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00411 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
9 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815010W00282 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
10 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00347 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
11 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00056 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
12 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00350 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
13 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00050 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
14 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00215 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
15 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00324 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
16 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00451 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
17 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00110 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
18 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00291 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
19 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C493702W00177 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
20 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C518801W00561 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
21 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C518801W00135 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
22 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C493702W00497 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
23 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C518801W00075 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
24 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00641 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
25 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00382 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
26 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00229 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
27 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00232 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
28 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00575 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
29 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00349 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
30 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00308 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
31 | 2 pułk rozpoznawczy | 1006 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C815001W00492 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
K-1017 / Hrubieszów
1 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C493702W00460 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
2 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C631402W00229 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
3 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C631402W00420 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
4 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C808902W00571 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
5 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C493702W00346 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
6 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C518801W00056 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
7 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener sanitarny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A9218C402402W00495 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
8 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener socjalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O | A8514C518810W00188 | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
9 | 224 WRLP/8 brt | 1017 | - | kontener mieszkalny | parter | stacjonarny, typu split | AUX | 09J20/O |  | 2023 | R-32 | 0.56 | 2
RAZEM | [13 empty] | XXXX |  |  | XXXX