## Szp-241/FZ-007/ 211 /2025						            Wrocław, dnia 11.04.2025r.

- INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW-korekta do Informacji nr 6

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Zamawiający koryguje treść Informacji nr 6 dla Wykonawców

Było:

Pytanie nr 9  -  dotyczy pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 240 mm zgodnie z obowiązującą normą EN 455-2, pakowane po max 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Jest:

Pytanie nr 9  -  dotyczy pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 240 mm zgodnie z obowiązującą normą EN 455-2, pakowane po max 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.