ZATWIERDZAM

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -TECHNICZNE

DLA

WALIZKI REANIMACYJNEJ

- Przeznaczenie

Walizka reanimacyjna przeznaczona jest do przechowywania i transportu podstawowego zestawu sprzętu i leków niezbędnego do prowadzenia reanimacji oraz udzielenia pomocy w stanach zagrożenia życia. Powinna mieć możliwość przenoszenia w ręku oraz zastosowania w stacjonarnym punkcie pomocy lekarskiej oraz w środkach ewakuacji medycznej.

- Opakowanie (walizka):

- Wykonana z aluminium lub innego materiału spełniającego pozostałe parametry techniczne

- Znak czerwonego krzyża na opakowaniu;

- Wodoodporna;

- Budowa wewnętrzna umożliwiająca segregację i ułożenia wyposażenia;

- Komora główna z demontowalnymi przegrodami wewnętrznymi;

- Demontowane ampularium na leki w ampułkach (min 50 amp.) w postaci niezależnego organizera;

- Niezależny wyjmowany organizer na zestaw do intubacji;

- Uchwyt transportowy do przenoszenia w ręku w postaci ergonomicznej rączki.

- Wyposażenie Walizki Reanimacyjnej:

|  | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDELA wielorazowe , 6 szt. różnego rozmiaru, oznaczone różnymi kolorami, dopuszczalne jednorazowe | 1 kpl. |
| --- | --- | --- |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady 20 l | 2 szt. |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml | 1 szt. |
|  | Szczękorozwieracz | 1 szt. |