załącznik nr do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271..2025
Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Reprezentowany przez:

# Formularz sprzętu
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa miejskiego systemu monitoringu.
Zamawiający:
Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo
Dokument w przypadku jego niezłożenia, złożenia niezgodnie z jego treścią lub niekompletnego nie podlega uzupełnieniu. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu, złoży niekompletny lub niezgodny z jego treścią, podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Dokument składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz ofertowy dla zadania - Przebudowa miejskiego systemu monitoringu miejskiego.
Wymagania zamawiającego:
1. Kamera PTZ
  1. Tryb pracy dzień-noc (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić o rozdzielczość matrycy (Mpx) – min. 4 Mpx:

  1. Uzupełnić o rozdzielczość obrazu – min. 2560x1440:

  1. Uzupełnić o ilość strumieni wideo – min. 3 strumienie:

  1. Uzupełnić o rodzaj kompresji wideo – min. H265, H264, MJPEG:

  1. Uzupełnić o informację czy urządzenie posiada funkcję WDR (Tak/Nie):

  jeśli tak, podać zakres dynamiki kamery w decybelach (dB):

  1. Uzupełnić o informację czy urządzenie posiada funkcję HLC (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić o informację czy urządzenie posiada funkcję DNR (Tak/Nie):

jeśli tak, podać technologię cyfrowej redukcji szumów:

  1. Detekcja ruchu (Tak/Nie):

  1. Wykrywanie prób sabotażu (Tak/Nie):

  1. Wykrywanie twarzy (Tak/Nie):

  1. Wykrywanie pojazdów (Tak/Nie):

  1. Wykrywanie zdarzeń:
    1. Wtargnięcie (Tak/Nie):

    1. Przekroczenia linii (Tak/Nie):

    1. Wejścia w obszar (Tak/Nie):

    1. Wyjścia z obszaru (Tak/Nie):

    1. Wykrywanie bagażu pozostawionego bez nadzoru (Tak/Nie):

    1. Wykrywanie usunięcia obiektu (Tak/Nie):

    1. Alarm wandaloodporny (Tak/Nie):

    1. Detekcja wyjątków audio (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić informację o zasięgu parametru IR – min. 200m:
  2. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
Rodzaj przetwornika CMOS 1/1.8 cala; Oświetlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR,; wolna migawka; Focus: półautomatyczny, automatyczny, manualny; dzień&noc: filtr ICR; ekspozycja regionalna; focus regionalny; ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość; zoom optyczny min. 32x, zoom cyfrowy min.16x; min.:24 maski prywatności, maska mozaiki, konfigurowalny kolor maski, region prostokątny; ochrona hasłem; znak wodny, filtr adresów IP; zakres ruchu 360 stopni; min.: 300 presetów, 8 patroli do 32 presetów na każdy patrol,; ROI: dynamiczne śledzenie twarzy, stały region, śledzenie tablic rejestracyjnych; kompresja audio: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, PCM,; Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE,Bonjour,1; Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port; Wejścia: min.: 1 alarmowych, 1 audio; Wyjścia: min.: 2 alarmowe, 1 audio,; Warunki eksploatacji: -40°C do 70°C; Zasilanie: 24VAC, PoE; Ochrona: klasa szczelności IP67, IK10.

1. Kamera tubowa stałopozycyjna
  1. Tryb pracy dzień-noc (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić o rozdzielczość matrycy (Mpx) min. 4Mpx:
  2. Uzupełnić o ilość strumieni wideo – min. 3 strumieni:
  3. Uzupełnić o rodzaj kompresji wideo – min. H265, H264, MJPEG:
  4. Uzupełnić parametr obiektywu – min. 2,8 do 12mm:
  5. Uzupełnić informację o zasięgu parametru IR – min. 30m:
  6. Detekcja ruchu, sabotaż (Tak/Nie):

  1. Wykrywanie zdarzeń:
    1. Przekroczenia linii (Tak/Nie):

    1. Detekcja intruza (Tak/Nie):

    1. Wejścia w obszar (Tak/Nie):

    1. Wyjścia z obszaru (Tak/Nie):

    1. Pozostawienie przedmiotu (Tak/Nie):

    1. Usunięcie przedmiotu (Tak/Nie):

    1. Nagła zmiana sceny (Tak/Nie):

    1. Detekcja wyjątków audio (Tak/Nie):

    1. Zmiana ostrości (Tak/Nie):

  1. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
    Przetwornik CMOS 1/1.8 cala; Rozdzielczość obrazu min. 2680x1520; Oświetlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); Wolna migawka; Focus: półautomatyczny, automatyczny, manualny; Dzień&noc: filtr ICR; WDR 140dB, HLC, 3D DNR; Protokoły: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, SNMP, 802.1X, IPv6, UDP,Bonjour, SSL/TLS; Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/PCM/MP3; Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port; Wejścia: min.: 2 alarmowe, 1 audio; Wyjścia: min.: 2 alarmowe, 1 audio; Warunki eksploatacji: -40°C do 60°C; Zasilanie: 12 VDC, PoE; Ochrona IP67, IK10.

1. Kamera ANPR
  1. Tryb pracy dzień-noc (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić o rozdzielczość matrycy (Mpx) min. 2Mpx:
  2. Uzupełnić o ilość strumieni wideo – min. 3 strumieni:
  3. Uzupełnić parametr obiektywu – min. 8 do 32mm:
  4. Uzupełnić informację o zasięgu parametru IR – min. 50m:
  5. Rozponawanie tablic rejestracyjnych (Tak/Nie):

  1. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
    Przetwornik CMOS 1/1.8 cala; Rozdzielczość obrazu min.1920x1080; Kompresja wideo H265, H264, MJPEG; Oświetlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); Wolna migawka; Focus: półautomatyczny, automatyczny, manualny; Dzień&noc: filtr ICR; WDR 140dB, HLC, 3D DNR; Detekcja ruchu, sabotaż; Inteligentne wykrywanie zdarzeń: przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru, pozostawienie przedmiotu, usunięcie przedmiotu, nagła zmiana sceny, detekcja wyjątków audio, zmiana ostrości; Protokoły: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/PCM/MP3; Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port; Wejścia: min.: 2 alarmowe, 1 audio; Wyjścia: min.: 2 alarmowe, 1 audio; Warunki eksploatacji: -40°C do 60°C; Zasilanie: 12 VDC, PoE; Ochrona IP67, IK10.

1. Serwer
  1. Uzupełnić w zakresie procesora min.: ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy, klasa x86:
  2. Uzupełnić w zakresie pamięci RAM min.: 32 GB DDR4
  3. Uzupełnić w zakresie obsługi ilości kamer min.: 128 kamer sieciowych o rozdzielczości do 12Mpix;
  4. Możliwość zainstalowania w kieszeniach hot-swap 16 dysków o łącznej pojemności min. 380TB (Tak/Nie):

  1. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
    Obsługa RAID, kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym cache'us; Możliwość podłączenia wielu macierzy dyskowych; interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbit/s; interfejs sieciowy światłowodowy; Porty USB 3.0 (z tyłu obudowy); min. 4 porty USB 2.0 (2 z tyłu i 2 z przodu); Wyjście HDMI; Dostęp do urządzenia ograniczony za pomocą kluczy; Wymienne filtry powietrza w drzwiach przednich; Temperatura pracy: 0° do +45° C; Temperatura przechowywania: -20 do +55° C; Wilgotność powietrza (praca) – 0 do 80%, (bez kondensacji); Wilgotność powietrza (przechowywanie) – 0% do 80%, (bez kondensacji); Certyfikat zgodności z CE; Obudowa RACK 19"; Klawiatura, mysz.

1. Stacja operatorska
  1. Uzupełnić w zakresie procesora min.: ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy, klasa x86, z chłodzeniem wodnym:
  2. Uzupełnić w zakresie pamięci RAM min.: 32 GB DDR4
  3. Uzupełnić informację w zakresie dysku min.: 500 GB SSD:
  4. Dysk na materiały wideo min. 2TB, z możliwością dołożenia kolejnego dysku (Tak/Nie)

  1. Zewnętrzna karta graficzna min. 4 wyjścia wideo (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić rodzaj licencjonowanego systemu operacyjnego: Windows 11, Windows 10 Enterprice LTSC 2019/UBUNTU 20.04 LTS:
  2. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
    Obsługa 4 monitorów; wbudowana karta dźwiękowa; interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/s; min. 4 porty USB 3.0; Nagrywarka DVD-RW Dual Layer; zainstalowana i wstępnie skonfigurowana aplikacja kliencka oprogramowania VMS, możliwość przywrócenia systemu do stanu zapisanego przez instalatora lub do stanu fabrycznego; Obudowa RACK/Tower, Zasilacz 750W, Klawiatura, mysz; Monitor 24 cali HD – 2 sztuki; zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA.

1. Monitory do ściany wizyjnej
  1. Uzupełnić w zakresie monitora wielkoformatowego do ściany wideo min.: 55 cali
  2. Uzupełnić w zakresie szerkości ramki monitora max.: 3,5mm
  3. Tryb pracy 24/7 (Tak/Nie)

  1. Pozostałe funkcje (Tak/Nie):
    Rodzaj panelu: IPS; Proporcje obrazu: 16:9, Jasność min.: 700 cd/m2; Kontrast min.: 1500:1; Rozdzielczość min.: 1920x1080, Wejścia wideo analogowe min.: 1xVGA; Composite (RCA), Wejścia wideo cyfrowe min: 1xDVI-D (z HDCP); 2xDisplayPort (HDCP); 2xHDMI (HDCP); Wejścia audio analogowe min.: 2x3,5 mm jack, Wejścia audio cyfrowe min.: 2xHDNI; 2xInterfejs DisplayPort, Mocowanie VESA: 4 otwory; 400x400 mm.

1. Szafa serwerowa rack
  1. Rodzaj szafy – wolnostojąca (Tak/Nie):

  1. Uzupełnić o wysokość roboczą (jednostka 1U). Podana wartość nie może być mniejsza niż 42U:

  1. Uzupełnić o szerokość montażową (jednostka cal):

  1. Wymiary podstawy (jednostka mm):

  1. Kolor (RAL):

  1. Drzwi przednie:
    1. Rodzaj drzwi:

    1. Materiał, z którego wykonano drzwi – stal perforowana 80% (Tak/Nie):

jeśli nie, podać materiał, z którego wykonano drzwi:

  1. Drzwi tylne:
    1. Rodzaj drzwi:

    1. Materiał, z którego wykonano drzwi – stal perforowana 80% (Tak/Nie):

jeśli nie, podać materiał, z którego wykonano drzwi:

  1. Maksymalne obciążenie (jednostka kg):

  1. Panel wentylacyjny wyposażony w następującą ilość wentylatorów:

  1. Zamek drzwi przednich z klamką (Tak/Nie):

  1. Zamek drzwi tylnych (Tak/Nie):

  1. Panele boczne na zatrzask (Tak/Nie):

jeśli tak, podać ilość paneli:

  1. Stopki poziomujące (Tak/Nie):

  1. Złącze uziemiające (Tak/Nie):

  1. Kółka transportowe z hamulcem (Tak/Nie):