****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce**

**Dział Zamówień Publicznych tel.: 41/36-74-072**

**IZP.2411.84.2025.MS**

Kielce, dn. 13.05.2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. postępowania **IZP.2411.84.2025.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zgłoszone zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania. W sytuacjach pilnych w ciągu 3 dni roboczych. Dostawa do Magazynu Głównego ŚCO”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe - dot. Pakietu nr 4.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych od określonych w załączniku nr 1 do umowy, jednak zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 80% przedmiotu zamówienia jest gwarantowany do realizacji”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku kiedy Wykonawca nie wywiązał się z dostawy zamówionej partii towaru, a zaistnieje konieczność pilnego zakupu, Zamawiający zakupi brakujący towar u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, obciążając Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego dostawcy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wpisanie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i nie zastosowanie się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę w wysokości różnicy między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty transportu, rozładunku i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„… narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy dostarcza towar niezgodny z umową lub specyfikacją, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy Pakietu nr 4

Poz. 1 i 2

Czy Zamawiający zechce zaakceptować szczypce bez dodatkowego wyposażenia w postaci narzędzia do zdejmowania pobranych próbek?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający zechce zaakceptować klipsownicę  oferowaną z rozmiarem klipsa 11, 13, 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaoferowanie szczypiec powlekanych PTFE, łyżeczki o pojemności 9,5 mm3.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści zaoferowanie szczypiec powlekanych PTFE, łyżeczki o pojemności 12,5 mm3.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o średnicy 20 mm, średnica zewnętrzna 24,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o średnicy 14 mm, średnica zewnętrzna 20 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści zaoferowanie klipsownic z katem zagięcia ramion klipsa 135 stopni, szerokość rozwarcia klipsa 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru), przewód o średnicy 2,6 mm, bez markerów.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych do czyszczenia endoskopów, o średnicy cewnika 1,7mm oraz szczotek do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów o długości w zakresie 150 mm – 170 mm.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet nr 4, poz.8

W oparciu o zapisy SWZ, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego:

Dwustronna szczoteczka do czyszczenia zaworów szczotki o Ø włosia 5/11 mm, długość szczoteczek 20/35 mm, długość robocza 150 mm

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**+**

Dwustronna szczoteczka do czyszczenia endoskopów posiadających kanał roboczy o średnicy od 2,8 mm, przewód o Ø 1.8 mm, szczotki o Ø 5 mm, długość szczotki 20 mm, długość robocza 2300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet nr 4, poz.5

Ustnik pediatryczny z gumową opaską mocującą, wolny od DEHP oraz latexu, mikrobiologicznie czysty. Otwór główny ośrednicy Ø = 16 mm, średnica zewnętrzna Ø = 19 mm, 100 sztuk w opakowaniu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne, j. uż., powlekane w osłonce PE, łyżeczki owalne, bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek, do biopsji stycznych, pojemność łyżeczek 7,6mm3, dostępne o długości 1600, 1800 oraz 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 4, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne typu JUMBO, j. uż., powlekane w osłonce PE, łyżeczki owalne, bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek, z funkcją rotacji, pojemność łyżeczek 11,9mm3, o długości 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 4, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści ustniki gastroskopowe dla dorosłych, z tekstylną opaską mocującą, sterylne, otwór główny o wymiarze 22x27 mm, 100 szt. w opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 4, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści ustniki gastroskopowe pediatryczne z tekstylną gumką mocującą, wolny od DEPH oraz latexu, mikrobiologicznie czysty, otwór główny o wymiarze 16x20 mm, 100 sztuk o opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 4, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści klipsownice j. uż., obrotowa, wielkokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 90 ˚ oraz 360˚, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (dł. klipsa 9mm) oraz 16 mm (dł. klipsa 9,5mm), polietylenowa osłonka, markery długości, klips zabezpieczony słonką z tworzywa, przewód o Ø 2.6 mm, długość narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 4, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek do czysczenia kanałów roboczych endoskopów składający się z: dwustronna szczoteczka do czyszczenia zaworów szczotki o Ø włosia 5/12 mm, długość szczoteczek 40/40 mm, długość robocza 200 mm + dwustronna szczoteczka do czyszczenia endoskopów posiadających kanał roboczy o średnicy od 2,8 mm, przewód o Ø 1.8 mm, szczotki o Ø 6 mm, długość szczotki 20 mm, długość robocza 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Pakiet nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z ładunkiem, zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.30mm. Zszywki tytanowe, okrągłe w przekroju na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 28**

Pakiet nr 1

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego zamykającego o dł. 30mm i wysokości zszywek 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe, okrągłe w przekroju na całej długości zszywki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 29**

Pakiet nr 1

Poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki tytanowe, okrągłe w przekroju na całej długości zszywki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak