Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego DAG.230.2.32.2024

z dnia 01.10.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd 10 szt. aparatów KTG Corometrics**

Przegląd 10 szt. aparatów KTG:

|  |  |
| --- | --- |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SAS 13300603 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20100020 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20090069 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20100031 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20070024 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20200013 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20200014 PAS |
| * Corometrics 171
 | nr ser.: SNU20200012 PAS |
| * Corometrics 171 duo
 | nr ser.: SVN19460045 PAS |
| * Corometrics 171 duo
 | nr ser.: SVN19480029 PAS |

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia (dopasowanie elementów zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie stanu obudowy, sprawdzenie, czy nie brakuje żadnych części itd.),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga), w przypadku, gdy wiąże się to z dodatkowymi kosztami wymagana jest zgoda Zamawiającego,
* test audio i test alarmów,
* wykonanie autotestów,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* sprawdzenie poprawności pracy przetwornika ultradźwiękowego zgodnie z zaleceniami producenta,
* test głowicy toko zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie poprawności działania drukarki,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnych z PN-EN 62353 lub odpowiadającym im normami IEC),
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Model: | Numer seryjny: | Cena netto: | VAT: | Cena brutto: |
| 1 | Corometrics 171 | SAS 13300603 PAS |  |  |  |
| 2 | Corometrics 171 | SNU20100020 PAS |  |  |  |
| 3 | Corometrics 171 | SNU20090069 PAS |  |  |  |
| 4 | Corometrics 171 | SNU20100031 PAS |  |  |  |
| 5 | Corometrics 171 | SNU20070024 PAS |  |  |  |
| 6 | Corometrics 171 | SNU20200013 PAS |  |  |  |
| 7 | Corometrics 171 | SNU20200014 PAS |  |  |  |
| 8 | Corometrics 171 | SNU20200012 PAS |  |  |  |
| 9 | Corometrics 171 duo | SVN19460045 PAS |  |  |  |
| 10 | Corometrics 171 duo | SVN19480029 PAS |  |  |  |

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:**

**NETTO: ……………………………….**

**BRUTTO: …………………………….**