## p-26 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 26 - okulary ochronne do fototerapii noworodka
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900643 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
2 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900642 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-10 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | znak post. | Szp/ZP-195/2009
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 10 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji poj. 150-200ml | szt. | 30
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym 26x76x1mm a 50 szt | op. | 50
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ………………………………., str. ………………..
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie 1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 1 -KP do angiografii pediatrycznej
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm- (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt | kpl. | 200
2 | Ręczniki 30x40cm- 4 szt
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. – 1 szt.
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL- 1 szt
5 | Osłona na aparaturę 80x145cm- 1 szt
6 | Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120cm- 1 szt
7 | Skalpel nr 11 z nasadką ochronną- 2 szt
8 | Strzykawka jednorazowa luer-lock 3-częściowa 20 ml-1 szt
9 | Strzykawka jednorazowa luer-lock 3-częściowa 10ml- 1 szt
10 | Strzykawka 2-częściowa Luer 2ml- 4 szt
11 | Strzykawka 5ml 2-częściowa Luer- 2 szt
12 | Przedłużacz Heidelberger 320cm- 1 szt
13 | Kompresy gazowe z nitką 12-warstwowe, 10x10cm- 20 szt, zbindowane po 10 szt
14 | Miska prostokątna niebieska 13,5x11,8x5cm- 1 szt
15 | Aplikator z gąbką-niebieski- 3 szt
16 | Miska na prowadnik jasnoniebieska ze skalą o pojemności 2500ml- 1 szt
17 | Miska bezbarwna, okrągła o pojemności 250ml- 1 szt
18 | Przewód do pomiaru ciśnienia LL 210cm- 1 szt
19 | Kranik trójdrożny z adapterem rotacyjnym -1 szt
20 | Samoprzylepna serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm- wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2). 1 szt
21 | Serweta do angiografii 220x310cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP/PE) o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Główna cześć serwety o wymiarach 310x150cm (PP/PE). Serweta posiada 2 otwory, otoczone materiałem wzmocnionym (PP) o wymiarach 120x60cm. Każdy z otworów ma wymiar 10x8cm i jest wypełniony folią chirurgiczną z oknem Ø4cm. Część boczna - panel boczny, wykonany jest z folii PE o gramaturze 80µm. Usytuowany jest z lewej strony od otworów-1 szt
Wymagania:
Składowe (7 -19) umieszczone w kartonowym pudełku. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum 4 samoprzylepne etykiety( dwie z kodem QR i dwie z kodem EAN), z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizacja EO (bezwonna).
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-2 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 500
2 | papier oryginalny do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 500
3 | papier do EKG do aparatu ASTRON III 134x30 kratka | rol. | 10
4 | papier do EKG do aparatu Farum 120x20 | rol. | 600
5 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20 | rol. | 50
6 | papier EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 850
7 | papier do KTG HP 150x 100x150 | skł. | 150
8 | papier do KTG Oxford 142x150x300 | skł. | 150
9 | papier do Schillera AT6 144x100x350 | skł. | 60
10 | papier do USG UPP 110S | rol. | 400
11 | papier termiczny do Autorefraktometru RM 8800 57x30 | rol. | 60
12 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 | rol. | 24
13 | papier do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus 112 x 125x 200 | szt. | 6
14 | papier do programatora firmy Medtronic 210x140x100 | szt. | 4
15 | papier do programatora firmy St. Jude model 3510 210x140x150 | szt. | 4
16 | papier do bieżni Marquette 210x280x300 | skł. | 10
17 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. | szt. | 16
18 | Papier do defibrylatora Zool 90x90x200 | skł. | 16
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
| 1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty | [5 empty] | .........................................................................................
| 2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty | [5 empty] | pieczątka i podpis Wykonawcy
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji

## Zadanie 2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 2- KP ablacji pediatrycznej
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm- (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. | kpl. | 200
2 | Ręczniki 30x40cm- 4 szt
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. – 1 szt.
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL- 1 szt
5 | Osłona na aparaturę 80x145cm- 1 szt
6 | Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120cm- 1 szt
7 | Osłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm- 3 szt
8 | Miska prostokątna niebieska 13,5x11,8x5cm- 1 szt
9 | Aplikator z gąbką-niebieski- 3 szt
10 | Miska niebieska o pojemności 250ml- 1 szt
11 | Miska bezbarwna o pojemności 250ml- 2 szt
12 | Skalpel nr 11- z nasadką ochronną- 2 szt
13 | Strzykawka 2-częściowa Luer 10ml- 4 szt
14 | Igła 21G 0,8x40mm zielona- 2 szt
15 | Kompresy gazowe z nitką 12-warstwowe, 10x10cm- 20 szt, zbindowane po 10 szt
16 | Samoprzylepna serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm- wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2)-1 szt
17 | Serweta do angiografii 220x310cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP/PE) o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Główna cześć serwety o wymiarach 310x150cm (PP/PE). Serweta posiada 2 otwory, otoczone materiałem wzmocnionym (PP) o wymiarach 120x60cm. Każdy z otworów ma wymiar 10x8cm i jest wypełniony folią chirurgiczną z oknem Ø4cm. Część boczna - panel boczny, wykonany jest z folii PE o gramaturze 80µm. Usytuowany jest z lewej strony od otworów.- 1 szt
Wymagania:
Składowe (7 -15) umieszczone w kartonowym pudełku. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum 4 samoprzylepne etykiety( dwie z kodem QR i dwie z kodem EAN), z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizacja EO (bezwonna).
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie 3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 3 -KP do laparotomii
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm- (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt | kpl. | 200
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L- 1 szt
3 | Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej lub niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt.
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL- 3 szt
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L- 1 szt
6 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne jednokomorowa o wymiarach 38cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika – 1 szt
7 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9cm x 50cm- 1 szt
8 | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. – 1 szt
9 | Dren CH 30 o długości 350cm - 1 szt.
10 | Końcówka do odsysania typu Yankauer Ch.24 (Ø8mm)- 1 szt
11 | Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2 m- 1 szt
12 | Zacisk niebieski min 24cm – 1 szt
13 | Licznik do igieł duży- 1 szt
14 | Bezpieczny skalpel nr 22- 1 szt
15 | Bezpieczny skalpel nr 21- 1 szt
16 | Czyścik do elektrody 5x5cm-1 szt
17 | Miska niebieska o pojemności 250ml- 2 szt
18 | Tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści- 5 szt
19 | Tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar śliwki- 10 szt
20 | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16-warstwowe 10x10cm-40 sztuk zbindowane po 10
21 | Serweta do laparotomii, biała, 4-warstwowa 50x60cm- 10 szt
22 | Opatrunek do ran 10x8cm- 1 szt
23 | Opatrunek do ran 10x30cm- 1 szt
24 | Opatrunek do ran 10x25cm- 1szt
25 | Samoprzylepna serweta 75x90cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2).- 2 szt
26 | Serweta samoprzylepna 150x240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2).- 2 szt
Wymagania:
Składowe (6 -24) umieszczone w kartonowym pudełku. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum 4 samoprzylepne etykiety( dwie z kodem QR i dwie z kodem EAN), z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizacja EO (bezwonna).
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie 4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 4-KP do laparoskopii
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm- (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. | kpl. | 200
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L- 1 szt
3 | Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej lub niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt.
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL- 1 szt
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L- 1 szt
6 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne jednokomorowa o wymiarach 38cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika – 1 szt
7 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9cm x 50cm- 1 szt
8 | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. – 1 szt.
9 | Osłona na kamerę składana teleskopowo 13x250cm- 2 szt
10 | Dren CH 30 o długości 350cm - 1 szt
11 | Końcówka do odsysania typu Yankauer Ch.24 (Ø8mm)- 1 szt
12 | Zacisk niebieski min 24cm – 1 szt
13 | Licznik do igieł duży- 1 szt
14 | Bezpieczny skalpel nr 11- 1 szt
15 | Miska niebieska o pojemności 250ml- 2 szt
16 | Tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści- 5 szt
17 | Opatrunek do ran 10x8cm- 3 szt
18 | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16-warstwowe 10x10cm-20 sztuk (zbindowane po 10)
19 | Samoprzylepna serweta 75x90cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2).- 2 szt
20 | Serweta samoprzylepna 150x240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2 (+/- 0,5 g/m2).- 2 szt
Wymagania:
Składowe (6 -18) umieszczone w kartonowym pudełku. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum 4 samoprzylepne etykiety( dwie z kodem QR i dwie z kodem EAN), z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizacja EO (bezwonna).
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie 5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 5 - Zestaw do zabiegów hybrydowych, wewnątrznaczyniowego wszczepienia zastawki aortalnej
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XLL - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach o długości 40 cm (+/-2 cm)oraz z przodu o długości 111 cm. Dłuść fartucha 152 (+1-2 cm). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep minimum 17 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. - 3 szt. | kpl. | 50
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach o długości 40 cm (+/-2 cm) oraz z przodu o długości 88 cm. Długość fartucha 112 cm (+/- 2 cm). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep minimum 17 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem- 2 szt
3 | Sterylna osłona na stolik Mayo 80 x 142 cm, posiadająca dodatkową warstwę chłonną. Osłona wykonana z materiału spunbond polipropylen. Osłona powinna posiadać duże wywinięcie, co ułatwia czyste i sprawne nakrycie stolika.– 1 szt.
4 | Miska z podziałką, 250 ml kolor czerwony- 2 szt
5 | Przedłużenie do ssania 26CH, długość 350 CM, PVC wolne od DEHP, antypoślizgowa końcówka, żeńsko-żeńska możliwość podłączenie złączki międzygałęziowe - 1 szt
6 | Kubek 1000 ml z podziałką ułatwiającą odczyt zawartości – 1 szt
7 | Cewnik do odsysania nr 16, 48 cm, wykonany z materiału PVC, wolny od DEHP Pakowany osobno - 3 szt
8 | Ssawka Yankauer 18Ch, 25 cm, z 6 otworami bocznymi, bez V.C.; Typ midiSsawka Yankauer 18Ch, 25 cm, z 6 otworami bocznymi, bez V.C.; Typ midi – 2 szt
9 | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, długość całkowita 329 cm (+/-2 cm) z dwoma włącznikami (jeden do cięcia,drugi do koagulacji) - 1 szt.
10 | Osłonki na kleszczyki, żółte, 5 par, wolne od lateksu- 1 szt
11 | Miska nerkowa, przezroczysta, 800 ml - 1 szt
12 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17-nitkowe, 12-warstwowe – 20 szt
13 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm z nitką radiacyjną,12-warstwowe - 20 szt.
14 | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 30 cm - 3 szt.
15 | Taśma lepna min. 9 cm x 50 cm- 3 szt
16 | Kieszeń jednokomorowa minimum 38 x 40 cm, przezroczysta, wolna od lateksu, wolna od DEHP-1 szt
17 | Kieszeń dwukomorowa 31 x 40 cm, przezroczysta, przylepna, wolna od lateksu, wolne od DEHP - 1 szt.
18 | Serweta pod retraktor o rozmiarze minimum 40 x 60 cm, low-iint- 3 szt.
19 | Serweta 75 x 90 cm, dwuwarstwowa, wzmocniona, przylepna, z warstwą chłonną o wymiarach 14 x 50 cm - 4 szt
20 | Serweta 175 x 180 cm, dwuwarstowowa, wzmocniona, przylepna. z warstwą chłonną o wymiarach 29 x 64 cm-2szt.
21 | Obłożenie chirurgiczne do operacji hybrydowych o wymiarach 498 x 2951205 cm (dł. x szer., +1- 5 cm), posiadające otwór na klatka piersiową o wymiarach 34 x 38cm (+/- 2 cm), oraz 2 otwory do wejścia w okolicach tt. udowych o wymiarach 17 x 11 cm ( +1- 1 cm) . Dookoła otworów tt. udowych wkomponowana ma być warstwa chłonna o wymiarach 98 x 200 cm (+/- 2 cm). Obłożenie ma być wykonane wykonana z min. trójwarstwowego laminatu bazowego w całości i warstwy chłonnej. 1. Serweta wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach min 40 x 32 cm (dł. x szer. +/- 2 cm), zlokalizowane po bokach otworu na klatkę piersowa 2. Serweta powinna posiadać cztery organizatory typu rzep zlokalizowane powyżej otworu na klatkę piersiową. 3. Serweta oznaczona w sposób wyraźny przed rozłożeniem piktogramem wskazującym kierunek aplikacji oraz dodatkową informacją kolorystyczną idyctyfikującą otwory - 1 szt.
22 | Ostrze w rozmiarze 11, ostrze wykonane ze stali węglowej- 1 szt
23 | Ostrze w rozmiarze 23, ostrze wykonane ze stali węglowej- 1 szt
24 | Czyścik do koagulacji- 1szt
25 | Strzykawka 20 ml luer- 1 szt
26 | Strzykawka 50 ml luer- 1 szt.
27 | Igła iniekcyjna 21G x 38 mm, zielona- 1 szt.
28 | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm różowa - szt.1
29 | Pojemnik na ostrza, 20 pozycji z gąbką, 15 pozycji magnetycznych, z opcją bezdotykowego zdejmowania ostrzy, w kolorze żółtym- 1 szt.
30 | Opatrunek pooperacyjny, 10 x 30 cm, wyspowy, samoprzylepny.- 1 szt
31 | Osłona na aparturę, okrągła, w rozmiarze 91 x 91 cm - 2 szt.
32 | Serweta na stół instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu 150 x 230 cm (+/- 2 cm), wzmocniona - 1 szt.
33 | Organizer do przeliczania zużytego materiału opatrunkowego, umożliwiający liczenie gazików i opatrunków. Organizer powinien posiadać 5 kieszonek dwukomorowych umieszczonych jedna:pod drugą o rozmiarach 25,5 x 98 cm (+/- 1 cm).- 1 szt.
34 | Seton gazowy z taśmą i znacznikiem RTG, 4 warstwowy, w rozmiarze 8 x 90 cm - 10 szt.
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie 6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę obłożeń pola operacyjnego
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet NR 6 -Sterylny zestaw do zabiegów laparoskopowych z użyciem robota
Skład zestawu:
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 50p, (owinięcie zestawu)– 1 szt | kpl. | 150
2 | osłona na kamerę video 15x240cm z perforowaną końcówką, z taśmą lepną, złożona pierścieniowo z ringiem ułatwiającym aplikację- 1 szt
3 | serweta 90x75 cm z bilaminatu – 1 szt.
4 | ręcznik chłonny 30x39 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem- 2 szt
5 | serweta do zabiegów laparoskopowych w pozycji ginekologicznej 280/300x310 cm z obłożeniem ramion stołu i ekranu anestezjologicznego, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny z przylepcami do ich fiksacji, z przylepnym otworem brzusznym 34x3 8 cm wypełnionym folią operacyjną wokół brzegów i przylepnym ( wąskie taśmy 2,5cm) otworem kroczowym 15x18 cm z przylepną klapką 24x43 cm ( przylepiec 13 cm x2,5cm) . Wraz z serwetą zintegrowane 2 dwukomorowe torby na narzędzia 52x37cm (10x37 i 42x37 cm) po obu stronach, torba na płyny 95x50 cm (w kształcie stożka z plastycznym paskiem do formowania, z filtrem z włókniny i portem do ssaka z zatyczką ) i 4 uchwyty na przewody typu rzep z nieprzylepnymi zaokrąglonymi końcówkami. Serweta wykonana z przezroczystej, folii PE w części okrywającej ramiona stołu i ekran anestezjologiczny a w pozostałej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >165 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 110 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany jednostkowo sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. - 1 szt
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)