Załącznik nr 9 – przedmiar robót

EDAN Usługi Projektowe i Konsulting	51-137 Wrocław

al. Kasprowicza 56/1

|  | PRZEDMIAR |
| --- | --- |
| Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45211310-5 | Roboty budowlane w zakresie łazienek |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie rozbiórek |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont istniejących trzech węzłów sanitarnych przystosowanych dla |
|  | potrzeb osób niepełnosprawnych |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław |
| NAZWA INWESTORA: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu |
| ADRES INWESTORA: | ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Bartosz Borowiecki

| DATA OPRACOWANIA: | 24.11.2023 |
| --- | --- |

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia 24.11.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |
| 1 | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ - piony i | 1 | 19 |
|  | rozprowadzenie |  |  |
| 1.1 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1 | 6 |
| 1.1.1 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - demontaż | 1 | 2 |
| 1.1.2 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - montaż | 3 | 6 |
| 1.2 | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ | 7 | 19 |
| 1.2.1 | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - demontaż | 7 | 8 |
| 1.2.2 | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - montaż | 9 | 19 |
| 2 | ŁAZIENKI PARTER | 20 | 119 |
| 2.1 | ROBOTY BUDOWLANE | 20 | 72 |
| 2.1.1 | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki | 20 | 30 |
| 2.1.2 | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany | 31 | 42 |
| 2.1.3 | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC | 43 | 46 |
| 2.1.4 | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit | 47 | 49 |
| 2.1.4.1 | Sufit podwieszany | 47 | 49 |
| 2.1.5 | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga | 50 | 63 |
| 2.1.6 | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka | 64 | 66 |
| 2.1.7 | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe | 67 | 72 |
| 2.2 | ROBOTY SANITARNE | 73 | 103 |
| 2.2.1 | Demontaże | 73 | 77 |
| 2.2.2 | Montaże | 78 | 103 |
| 2.3 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 104 | 119 |
| 3 | ŁAZIENKI PIĘTRO +1 | 120 | 218 |
| 3.1 | ROBOTY BUDOWLANE | 120 | 171 |
| 3.1.1 | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki | 120 | 130 |
| 3.1.2 | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany | 131 | 142 |
| 3.1.3 | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC | 143 | 146 |
| 3.1.4 | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit | 147 | 149 |
| 3.1.4.1 | Sufit podwieszany | 147 | 149 |
| 3.1.5 | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga | 150 | 162 |
| 3.1.6 | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka | 163 | 165 |
| 3.1.7 | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe | 166 | 171 |
| 3.2 | ROBOTY SANITARNE | 172 | 202 |
| 3.2.1 | Demontaże | 172 | 176 |
| 3.2.2 | Montaże | 177 | 202 |
| 3.3 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 203 | 218 |
| 4 | ŁAZIENKI PIĘTRO +2 | 219 | 317 |
| 4.1 | ROBOTY BUDOWLANE | 219 | 270 |
| 4.1.1 | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki | 219 | 229 |
| 4.1.2 | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany | 230 | 241 |
| 4.1.3 | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC | 242 | 245 |
| 4.1.4 | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit | 246 | 248 |
| 4.1.4.1 | Sufit podwieszany | 246 | 248 |
| 4.1.5 | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga | 249 | 261 |
| 4.1.6 | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka | 262 | 264 |
| 4.1.7 | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe | 265 | 270 |
| 4.2 | ROBOTY SANITARNE | 271 | 301 |
| 4.2.1 | Demontaże | 271 | 275 |
| 4.2.2 | Montaże | 276 | 301 |
| 4.3 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 302 | 317 |

- 2 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ - piony i rozprowadzenie |  |  |  |
| 1.1 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 1.1.1 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - demontaż |  |  |  |
| 1 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. | m |  |  |
| d.1.1.1 | 0229-04 | 50-100 mm |  |  |  |
|  | {cały pion} | 12,00 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 2 | KNR-W 4-02 | Demontaż rury wywiewnej | szt. |  |  |
| d.1.1.1 | 0233-11 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.1.2 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - montaż |  |  |  |
| 3 | KNR AT-17 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 160 mm | cm |  |  |
| d.1.1.2 | 0101-03 | techniką diamentową w betonie zbrojonym |  |  |  |
|  |  | 30*4 | cm | 120,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,00 |
| 4 | KNNR 4 0222- | Trapery (dołaczniki) żeliwo-PVC kanalizacyjne o śr. | szt. |  |  |
| d.1.1.2 | 03 | 110/160 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 5 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach | m |  |  |
| d.1.1.2 | 03 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 12,00 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 6 | KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 | szt. |  |  |
| d.1.1.2 | 05 | mm |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.2 |  | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |
| 1.2.1 |  | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - demontaż |  |  |  |
| 7 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. | m |  |  |
| d.1.2.1 | 0120-03 | 40-50 mm |  |  |  |
|  |  | 12,00 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 8 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. | m |  |  |
| d.1.2.1 | 0120-02 | 25-32 mm |  |  |  |
|  |  | poz.10 + poz.12 | m | 74,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74,00 |
| 1.2.2 |  | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - montaż |  |  |  |
| 9 | KNR AT-17 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości | m2 |  |  |
| d.1.2.2 | 0104-06 | powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop |  |  |  |
|  |  | (0,2+0,1)*2*0,3*3*2 | m2 | 1,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,08 |
| 10 | KNNR 4 0112- | Rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylenowe | m |  |  |
| d.1.2.2 | 04 | wielowarstwowe) o śr. zewnętrznej 40 mm |  |  |  |
|  | WZ | 7,00 + 12,00 | m | 19,00 |  |
|  |  | A (Suma częściowa) | m | -------- |  |
|  |  |  |  | 19,00 |  |
|  | WC | 7,00 + 12,00 | m | 19,00 |  |
|  |  | B (Suma częściowa) | m | -------- |  |
|  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,00 |
| 11 | KNNR 4 0116- | Nypel przejściowy połączenia rur istniejących z rurami | szt. |  |  |
| d.1.2.2 | 04 | PEX |  |  |  |
|  | WZ | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  | A (Suma częściowa) | szt. | -------- |  |
|  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | WC | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  | B (Suma częściowa) | szt. | -------- |  |
|  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 12 | KNNR 4 0112- | Rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylenowe | m |  |  |
| d.1.2.2 | 03 | wielowarstwowe) o śr. zewnętrznej 32 mm |  |  |  |
|  | WZ | 12,00 | m | 12,00 |  |
|  | WZ - wpięcie | 3,00 * 2 | m | 6,00 |  |
|  | do istniejącego |  |  |  |  |
|  | pionu |  |  |  |  |
|  |  | A (Suma częściowa) | m | -------- |  |
|  |  |  |  | 18,00 |  |
|  | WC | 12,00 | m | 12,00 |  |
|  | WZ - wpięcie | 3,00 * 2 | m | 6,00 |  |
|  | do istniejącego |  |  |  |  |
|  | pionu |  |  |  |  |
|  |  | B (Suma częściowa) | m | -------- |  |
|  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| 13 | KNNR 4 0132- | Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z | szt. |  |  |
| d.1.2.2 | 05 | tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 14 | KNNR 4 0132- | Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z | szt. |  |  |
| d.1.2.2 | 03 | tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 15 | KNNR 4 0127- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z | prob. |  |  |
| d.1.2.2 | 01 | tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) |  |  |  |
|  |  | 2 | prob. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 16 | KNNR 4 0127- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z | m |  |  |
| d.1.2.2 | 04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach |  |  |  |
|  |  | niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
|  |  | poz.12 + poz.10 | m | 74,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74,00 |
| 17 | KNNR 4 0128- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m |  |  |
| d.1.2.2 | 02 | niemieszkalnych |  |  |  |
|  |  | poz.16 | m | 74,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74,00 |
| 18 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 40 mm otulinami gr. 13 mm | m |  |  |
| d.1.2.2 | 0101-07 |  |  |  |  |
|  |  | poz.10 A | m | 19,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,00 |
| 19 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 32 mm otulinami gr. 30 mm | m |  |  |
| d.1.2.2 | 0101-19 |  |  |  |  |
|  |  | poz.12 B | m | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
| 2 |  | ŁAZIENKI PARTER |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 0811-07 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 3,48 {m2} | m2 | 3,48 |  |
|  | 0.2 | 5,86 {m2} | m2 | 5,86 |  |
|  | 0.3 | 1,48 {m2} | m2 | 1,48 |  |
|  | 0.4 | 1,38 {m2} | m2 | 1,38 |  |
|  | 0.5 | 7,38 {m2} | m2 | 7,38 |  |
|  | 0.6 | 2,81 {m2} | m2 | 2,81 |  |
|  | 0.7 | 2,27 {m2} | m2 | 2,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,66 |
| 21 | KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cementowych | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.20 | m2 | 24,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,66 |
|  |  | - 4 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNR 19-01 | Rozebranie izolacji na stropach z płyt | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 0628-05 | wiórowo-cementowych na sucho |  |  |  |
|  |  | poz.20 | m2 | 24,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,66 |
| 23 | KNR 4-04 | Rozebranie izolacji z papy na stropie | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 0509-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.20 | m2 | 24,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,66 |
| 24 | KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. |  |  |
| d.2.1.1 | 0354-13 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 25 | KNR 4-01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 0819-15 |  |  |  |  |
|  |  | 7,40 * 2,20 |  | 16,28 |  |
|  |  | 7,34 * 2,20 |  | 16,15 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 32,43 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |
|  |  | 2,34 * 1,80 * 2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,08 * 2,00 * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 12,74 |  |
|  |  | poz.25 A - poz.25 B | m2 | 19,69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,69 |
| 26 | KNNR-W 3 | Odbicie luźnych tynków z zaprawy wapiennej lub | m2 |  |  |
| d.2.1.1 | 0601-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | --- Ściany powyżej okładzin --- |  |  |  |
|  |  | 7,40 * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,92 |  |
|  |  | 7,34 * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,79 |
| 27 | KNNR-W 3 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i | m3 |  |  |
| d.2.1.1 | 0301-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | (3,07 + 2,96) * 0,12 * 2,20 |  | 1,59 |  |
|  |  | (2,21 + 1,35 + 1,72) * 0,10 * 2,20 |  | 1,16 |  |
|  |  | 0,80 * 2,00 * 0,41 * 1 |  | 0,66 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 3,41 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2,00 * 1 |  | 2,00 |  |
|  |  | 0,90 * 2,00 * 3 |  | 5,40 |  |
|  |  | 0,85 * 2,00 * 1 |  | 1,70 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 9,10 |  |
|  |  | poz.27 A - poz.27 B * 0,12 | m3 | 2,32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,32 |
| 28 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłem | szt. |  |  |
| d.2.1.1 | 0354-04 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 29 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
| d.2.1.1 | 0354-12 |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 * 2 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 30 | Analiza | Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci odpadowych | m3 |  |  |
| d.2.1.1 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | poz.20 * 0,02 + poz.21 * 0,05 + poz.22 * 0,02 + poz.23 * | m3 | 5,64 |  |
|  |  | 0,01 + poz.25 * 0,02 + poz.26 * 0,03 + poz.27 + poz.28 * |  |  |  |
|  |  | 2,0 * 0,07 * 10% + poz.29 * 0,4 * 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,64 |
| 2.1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany |  |  |  |

- 5 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | KNR AT-12 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0103-05 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym |  |  |  |  |  |
|  |  | dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,65 + 2,72 + 2,87 + 2,83 + 2,60) * 2,80 - 1,00 * 2,00 * 2 |  |  | m2 | 30,88 |  |
|  |  | - 0,85 * 2,00 * 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 30,88 |
| 32 | KNR 19-01 | Zagruntowanie podłoża |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 1302-08 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | *2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | *2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 |  | 1,60 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.32 A * 3,00 - poz.32 B |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 33 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.32 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 34 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0101-11 | malarską |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 | m2 | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | * 2 | m2 | 3,40 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 35 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.32 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 36 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0309-05 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |  |  |
|  |  | powierzchni pionowej |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.32 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 37 | KNR AT-12 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0102-02 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem |  |  |  |  |  |
|  |  | jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA |  |  |  |  |  |
|  |  | Tynk 87A75 |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 1,16 | * 3,00 |  | m2 | 3,48 |  |
|  | 0.4 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  | 0.6 | 0,67 | * 3,00 |  | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.7 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 10,35 |
| 38 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, |  |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0302-02 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.34 |  |  | m2 | 21,74 |  |
|  |  |  |  | - 6 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 39 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0302-07 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | *1,80*2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | *2,00*2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | *2,00*2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | *2,00*2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | *2,00*1 |  | 1,60 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.39 A * 0,65 - poz.39 B |  | m2 | 7,57 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,57 |
| 40 | KNR 9-03 | Założenie narożników tynkarskich |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 0109-07 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.38 + poz.39 |  | m2 | 29,31 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 29,31 |
| 41 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży |  | m2 |  |  |
| d.2.1.2 | 04 | gipsowych |  |  |  |  |
|  |  | poz.39 A * 0,65 |  | m2 | 36,71 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36,71 |
| 42 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewodów |  | szt. |  |  |
| d.2.1.2 | 0138-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 2.1.3 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC |  |  |  |  |
| 43 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego |  | m2 |  |  |
| d.2.1.3 | 0603-04 | chłonnego |  |  |  |  |
|  |  | poz.39 A * 2,00 |  | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 44 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki |  | m2 |  |  |
| d.2.1.3 | 0310-02 | uszczelniającej na powierzchni pionowej |  |  |  |  |
|  |  | poz.43 |  | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 45 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin rulonowych winylowych na |  | m2 |  |  |
| d.2.1.3 | 0606-06 9914 | przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową |  |  |  |  |
|  |  | poz.43 |  | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 46 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. |  | m2 |  |  |
| d.2.1.3 | 0610-04 | Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
|  |  | poz.43 |  | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 2.1.4 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 |  | Sufit podwieszany |  |  |  |  |
| 47 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem |  | m2 |  |  |
| d.2.1.4 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 | {m2} | m2 | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 | {m2} | m2 | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 | {m2} | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 | {m2} | m2 | 5,93 |  |
|  | 0.5 | 2,98 | {m2} | m2 | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 | {m2} | m2 | 1,94 |  |
|  |  |  | - 7 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} | m2 | 5,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 48 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na | m2 |  |  |
| d.2.1.4 | 0210-01 | konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 |  |  |  |
| .1 |  | pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) |  |  |  |
|  |  | poz.47 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 49 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem | m2 |  |  |
| d.2.1.4 | 05 | płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.47 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 2.1.5 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga |  |  |  |
| 50 | KNNR-W 3 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - | m3 |  |  |
| d.2.1.5 | 0405-02 | otworowanie w stropach | konst |  |  |
|  |  |  | r. |  |  |
|  |  | 0,05 | m3 | 0,05 |  |
|  |  |  | konst |  |  |
|  |  |  | r. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,05 |
| 51 | ZKNR C-1 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża posadzki | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0301-01 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 {m2} |  | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 {m2} |  | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 {m2} |  | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 {m2} |  | 5,93 |  |
|  | 0.5 | 2,98 {m2} |  | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 {m2} |  | 1,94 |  |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} |  | 5,95 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 24,52 |  |
|  |  | poz.51 A * 105%{dodatek na przejścia} | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 52 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0206-01 | rozdzielająca z folii PE |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 53 | KNR W-01 | Podkład normalnie wiążący o grubości 4 cm układany | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0206-03 | ręcznie na warstwie rozdzielającej |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 54 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - dodatek za zmianę | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0206-07 | grubości warstwy o 0,5 cm przy układaniu ręcznym |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 55 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 56 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 57 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie | m |  |  |
| d.2.1.5 | 0309-07 | taśmy uszczelniającej |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 {mb} | m | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 {mb} | m | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 {mb} | m | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} | m | 10,56 |  |
|  |  | - 8 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 7,55 {mb} | m | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 {mb} | m | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} | m | 10,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,47 |
| 58 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0309-04 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |
|  |  | powierzchni poziomej |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 59 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0501-04 | samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 60 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0501-02 0501- | samopoziomującej Renogrunt o gr. 10-20 mm |  |  |  |
|  | 03 | (wyrównanie poziomów do pomieszczeń sąsiadujących |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 61 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 0310-05 | uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw |  |  |  |
|  |  | przesączaniu wody |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 62 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 1112-05 | Homogeniczna Winylowa np iQ - AQUA BLUE 0096 z |  |  |  |
|  |  | wywinięciem na ścianę |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 63 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2 |  |  |
| d.2.1.5 | 1112-09 | wykładzin rulonowych |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 2.1.6 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka |  |  |  |
| 64 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.2.1.6 | -01 | pełne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 0,80 * 2,00 * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  | 0.4 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  | 0.7 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
| 65 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.2.1.6 | -01 | przesuwne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  | 0.6 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,40 |
| 66 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnętrzne - elementy grubości 3 cm i | m |  |  |
| d.2.1.6 | 2119-02 | szerokości do 30 cm - konglomerat |  |  |  |
|  |  | poz.29 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 2.1.7 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe |  |  |  |
| 67 | analiza | Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem | kpl. |  |  |
| d.2.1.7 | indywidualna | ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60cm |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |

- 9 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | KNR 2- | Dozownik mydła w płynie | kpl. |  |  |
| d.2.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 69 | KNR 2- | Podajnik papieru toaletowego | kpl. |  |  |
| d.2.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 70 | KNR 2- | Podajnik ręcznika papierowego | kpl. |  |  |
| d.2.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 71 | analiza | Poręcz ścienna łukowa uchylna | szt. |  |  |
| d.2.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 72 | analiza | Poręcz ścienna prosta | szt. |  |  |
| d.2.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 2.2 |  | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Demontaże |  |  |  |
| 73 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.2.2.1 | 0235-08 | dopływowych i odpływowych - ustęp z miską |  |  |  |
|  |  | porcelanową |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 74 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.2.2.1 | 0235-06 | dopływowych i odpływowych - umywalka |  |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 75 | KNR-W 4-02 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. |  |  |
| d.2.2.1 | 0141-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.74 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
|  |  | -10- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. | m |  |  |
| d.2.2.1 | 0229-04 | 50-100 mm |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 77 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. | m |  |  |
| d.2.2.1 | 0120-01 | 15-20 mm |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 2.2.2 |  | Montaże |  |  |  |
| 78 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach | m |  |  |
| d.2.2.2 | 03 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 79 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach | m |  |  |
| d.2.2.2 | 01 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 80 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 03 | 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.89 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 81 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 01 | 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.92 + 0,00 + 0,00 + poz.96 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 82 | KNNR 4 0112- | Rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylenowe | m |  |  |
| d.2.2.2 | 01 | wielowarstwowe) o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | 2,00 * 4 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 83 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 01 | tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, |  |  |  |
|  |  | mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | poz.88 + poz.95 + poz.96 | szt. | 7,00 |  |
|  |  | poz.98 * 2 + poz.93 * 2 | szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,00 |
| 84 | KNNR 4 0127- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z | m |  |  |
| d.2.2.2 | 04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach |  |  |  |
|  |  | niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
|  |  | poz.82 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 85 | KNNR 4 0128- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m |  |  |
| d.2.2.2 | 02 | niemieszkalnych |  |  |  |
|  |  | poz.84 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 86 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 20 mm | m |  |  |
| d.2.2.2 | 0101-10 |  |  |  |  |
|  |  | poz.82 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 87 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 6 mm | m |  |  |
| d.2.2.2 | 0101-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.82 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 88 | KNR 2- | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT | ścianą licową |  |  |  |
|  | 0101-05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 89 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0104-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.88 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  | -11- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 90 | KNR 2- | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0105-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.88 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 91 | KNR 2- | Elementy montażowe do umywalki montowane za ścianą | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT | licową |  |  |  |
|  | 0101-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 92 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT | umywalka |  |  |  |
|  | 0104-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.91 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 93 | KNR 2- | Baterie umywalkowe | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0201-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.91 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 94 | KNNR 4 0230- | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | poz.92 + 0,00 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 95 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 96 | KNNR 4 0229- | Zlew gospodarczy - montaż zlewu + dostawa wraz z | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 04 | baterią z wyciąganą wylewką oraz syfonem |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 97 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 02 | montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.96 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 98 | KNNR 4 0137- | Baterie jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 03 | nominalnej 15 mm - montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa baterii wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.96 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 99 | KNR 4-02 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 0516-03 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 100 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 0215-04 | wymiana |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 101 | KNNR 4 0233- | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |
| d.2.2.2 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 102 | KNNR 4 0137- | Zestaw natryskowy dostosowany do potrzeb seniorów | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 08 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 103 | KNR 2- | Wpust podłogowy | szt. |  |  |
| d.2.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0306-02 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
|  |  | -12- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 104 | Analiza | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z białym | kpl. |  |  |
| d.2.3 | indywidualna | montażem. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 105 | KNNR 5 1209- | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w | otw. |  |  |
| d.2.3 | 05 | ścianach lub stropach z cegły |  |  |  |
|  |  | 1 | otw. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 106 | KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm | m |  |  |
| d.2.3 | 06 | układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż |  |  |  |
|  |  | beton |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 107 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.2.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 108 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.2.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x1,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 109 | KNNR 5 0301- | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. |  |  |
| d.2.3 | 11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - |  |  |  |
|  |  | wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 110 | KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 | szt. |  |  |
| d.2.3 | 01 | mm |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 111 | KNNR 5 0306- | ŁĄCZNIK HERMETYCZNY IP55 | szt. |  |  |
| d.2.3 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 112 | KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, | szt. |  |  |
| d.2.3 | 05 | bryzgoszczelne 2- |  |  |  |
|  |  | biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój |  |  |  |
|  |  | przewodu do 2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 113 | KNNR 5 0308- | Podręczny przycisk przywoławczy pielęgniarki na kablu | szt. |  |  |
| d.2.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 114 | KNNR 5 0308- | Sygn. świetlna instalacji przywoływaczy pielęgniarki | szt. |  |  |
| d.2.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 115 | KNNR 5 0306- | Łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe w | szt. |  |  |
| d.2.3 | 02 | puszkach |  |  |  |
|  |  | instalacyjnych |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 116 | KNNR 5 0503- | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - | kpl. |  |  |
| d.2.3 | 03 | Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 lm 4000, 30x03cm |  |  |  |
|  |  | Kwadratowa oprawa sufitowa |  |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 117 | KNNR 5 1203- | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do | szt.ży |  |  |
| d.2.3 | 08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | ł |  |  |
|  |  | -13- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | szt.ży | 3,00 |  |
|  |  |  | ł |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 118 | KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód | pomi |  |  |
| d.2.3 | 01 | 1-fazowy (pomiar pierwszy) | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 119 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - | pomi |  |  |
| d.2.3 | 0902-01 | pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 3 |  | ŁAZIENKI PIĘTRO +1 |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 3.1.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki |  |  |  |
| 120 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 0811-07 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4,51 {m2} | m2 | 4,51 |  |
|  | 1.2 | 2,18 {m2} | m2 | 2,18 |  |
|  | 1.3 | 5,58 {m2} | m2 | 5,58 |  |
|  | 1.4 | 3,40 {m2} | m2 | 3,40 |  |
|  | 1.5 | 1,58 {m2} | m2 | 1,58 |  |
|  | 1.6 | 2,86 {m2} | m2 | 2,86 |  |
|  | 1.7 | 4,16 {m2} | m2 | 4,16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 121 | KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cementowych | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.120 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 122 | KNR 19-01 | Rozebranie izolacji na stropach z płyt | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 0628-05 | wiórowo-cementowych na sucho |  |  |  |
|  |  | poz.120 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 123 | KNR 4-04 | Rozebranie izolacji z papy na stropie | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 0509-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.120 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 124 | KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. |  |  |
| d.3.1.1 | 0354-13 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 125 | KNR 4-01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 0819-15 |  |  |  |  |
|  |  | 7,40 * 2,20 |  | 16,28 |  |
|  |  | 7,34 * 2,20 |  | 16,15 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 32,43 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |
|  |  | 2,34 * 1,80 * 2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,08 * 2,00 * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 12,74 |  |
|  |  | poz.125 A - poz.125 B | m2 | 19,69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,69 |
| 126 | KNNR-W 3 | Odbicie luźnych tynków z zaprawy wapiennej lub | m2 |  |  |
| d.3.1.1 | 0601-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | --- Ściany powyżej okładzin --- |  |  |  |
|  |  | 7,40 * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,92 |  |
|  |  | 7,34 * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,79 |
| 127 | KNNR-W 3 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i | m3 |  |  |
| d.3.1.1 | 0301-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | -14- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (3,07 + 2,96) * 0,12 * 2,20 |  |  | 1,59 |  |
|  |  | (2,21 + 1,35 + 1,72) * 0,10 * 2,20 |  |  | 1,16 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 * 0,41 * 1 |  | 0,66 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 3,41 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | *2,00*1 |  | 2,00 |  |
|  |  | 0,90 | *2,00*3 |  | 5,40 |  |
|  |  | 0,85 | *2,00*1 |  | 1,70 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  |  | poz.127 A - poz.127 B * 0,12 |  | m3 | 2,32 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,32 |
| 128 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłem |  | szt. |  |  |
| d.3.1.1 | 0354-04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 129 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko |  | m |  |  |
| d.3.1.1 | 0354-12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 2 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 130 | Analiza | Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci odpadowych |  | m3 |  |  |
| d.3.1.1 | indywidualna |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.120 * 0,02 + poz.121 * 0,05 + poz.122 * 0,02 + |  | m3 | 5,60 |  |
|  |  | poz.123 * 0,01 + poz.125 * 0,02 + poz.126 * 0,03 + |  |  |  |  |
|  |  | poz.127 + poz.128 * 2,0 * 0,07 * 10% + poz.129 * 0,4 * |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
| 3.1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany |  |  |  |  |
| 131 | KNR AT-12 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0103-05 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym |  |  |  |  |
|  |  | dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 |  |  |  |  |
|  |  | (2,65 + 2,72 + 2,87 + 2,83 + 2,60) * 2,80 - 1,00 * 2,00 * 2 |  | m2 | 30,88 |  |
|  |  | - 0,85 * 2,00 * 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30,88 |
| 132 | KNR 19-01 | Zagruntowanie podłoża |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 1302-08 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | *1,80*2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | *2,00*2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | *2,00*2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | *2,00*2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | *2,00*1 |  | 1,60 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.132 A * 3,00 - poz.132 B |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 133 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |  |
|  |  | poz.132 |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 134 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0101-11 | malarską |  |  |  |  |
|  |  |  | -15- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 | m2 | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | * 2 | m2 | 3,40 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 135 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.132 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 136 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0309-05 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |  |  |
|  |  | powierzchni pionowej |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.132 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 137 | KNR AT-12 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0102-02 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem |  |  |  |  |  |
|  |  | jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA |  |  |  |  |  |
|  |  | Tynk 87A75 |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 1,16 | * 3,00 |  | m2 | 3,48 |  |
|  | 0.4 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  | 0.6 | 0,67 | * 3,00 |  | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.7 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 10,35 |
| 138 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0302-02 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.134 |  |  | m2 | 21,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 139 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0302-07 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | *2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | *2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 |  | 1,60 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.139 A * 0,65 - poz.139 B |  |  | m2 | 7,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 7,57 |
| 140 | KNR 9-03 | Założenie narożników tynkarskich |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 0109-07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.138 + poz.139 |  |  | m2 | 29,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 29,31 |
| 141 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży |  |  | m2 |  |  |
| d.3.1.2 | 04 | gipsowych |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.139 A * 0,65 |  |  | m2 | 36,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 36,71 |
| 142 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewodów |  |  | szt. |  |  |
| d.3.1.2 | 0138-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | -16- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 3.1.3 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC |  |  |  |
| 143 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego | m2 |  |  |
| d.3.1.3 | 0603-04 | chłonnego |  |  |  |
|  |  | poz.139 A * 2,00 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 144 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki | m2 |  |  |
| d.3.1.3 | 0310-02 | uszczelniającej na powierzchni pionowej |  |  |  |
|  |  | poz.143 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 145 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin rulonowych winylowych na | m2 |  |  |
| d.3.1.3 | 0606-06 9914 | przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową |  |  |  |
|  |  | poz.143 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 146 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. | m2 |  |  |
| d.3.1.3 | 0610-04 | Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | poz.143 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 3.1.4 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit |  |  |  |
| 3.1.4.1 |  | Sufit podwieszany |  |  |  |
| 147 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem | m2 |  |  |
| d.3.1.4 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 {m2} | m2 | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 {m2} | m2 | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 {m2} | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 {m2} | m2 | 5,93 |  |
|  | 0.5 | 2,98 {m2} | m2 | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 {m2} | m2 | 1,94 |  |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} | m2 | 5,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 148 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na | m2 |  |  |
| d.3.1.4 | 0210-01 | konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 |  |  |  |
| .1 |  | pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) |  |  |  |
|  |  | poz.147 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 149 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem | m2 |  |  |
| d.3.1.4 | 05 | płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.147 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 3.1.5 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga |  |  |  |
| 150 | ZKNR C-1 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża posadzki | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0301-01 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 {m2} |  | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 {m2} |  | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 {m2} |  | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 {m2} |  | 5,93 |  |
|  | 0.5 | 2,98 {m2} |  | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 {m2} |  | 1,94 |  |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} |  | 5,95 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 24,52 |  |
|  |  | poz.150 A * 105%{dodatek na przejścia} | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 151 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0206-01 | rozdzielająca z folii PE |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 152 | KNR W-01 | Podkład normalnie wiążący o grubości 4 cm układany | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0206-03 | ręcznie na warstwie rozdzielającej |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  | -17- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 153 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - dodatek za zmianę | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0206-07 | grubości warstwy o 0,5 cm przy układaniu ręcznym |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 154 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 155 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 156 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie | m |  |  |
| d.3.1.5 | 0309-07 | taśmy uszczelniającej |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 {mb} | m | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 {mb} | m | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 {mb} | m | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} | m | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 {mb} | m | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 {mb} | m | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} | m | 10,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,47 |
| 157 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0309-04 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |
|  |  | powierzchni poziomej |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 158 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0501-04 | samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 159 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0501-02 0501- | samopoziomującej Renogrunt o gr. 10-20 mm |  |  |  |
|  | 03 | (wyrównanie poziomów do pomieszczeń sąsiadujących |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 160 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 0310-05 | uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw |  |  |  |
|  |  | przesączaniu wody |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 161 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 1112-05 | Homogeniczna Winylowa np iQ - AQUA BLUE 0096 z |  |  |  |
|  |  | wywinięciem na ścianę |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 162 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2 |  |  |
| d.3.1.5 | 1112-09 | wykładzin rulonowych |  |  |  |
|  |  | poz.150 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 3.1.6 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka |  |  |  |
| 163 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.3.1.6 | -01 | pełne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 0,80 * 2,00 * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  | 0.4 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  | 0.7 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
|  |  | -18- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.3.1.6 | -01 | przesuwne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  | 0.6 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,40 |
| 165 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnętrzne - elementy grubości 3 cm i | m |  |  |
| d.3.1.6 | 2119-02 | szerokości do 30 cm - konglomerat |  |  |  |
|  |  | poz.129 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 3.1.7 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe |  |  |  |
| 166 | analiza | Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem | kpl. |  |  |
| d.3.1.7 | indywidualna | ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60cm |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 167 | KNR 2- | Dozownik mydła w płynie | kpl. |  |  |
| d.3.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 168 | KNR 2- | Podajnik papieru toaletowego | kpl. |  |  |
| d.3.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 169 | KNR 2- | Podajnik ręcznika papierowego | kpl. |  |  |
| d.3.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 170 | analiza | Poręcz ścienna łukowa uchylna | szt. |  |  |
| d.3.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 171 | analiza | Poręcz ścienna prosta | szt. |  |  |
| d.3.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 3.2 |  | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |
|  |  | -19- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | Demontaże |  |  |  |
| 172 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.3.2.1 | 0235-08 | dopływowych i odpływowych - ustęp z miską |  |  |  |
|  |  | porcelanową |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 173 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.3.2.1 | 0235-06 | dopływowych i odpływowych - umywalka |  |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 174 | KNR-W 4-02 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. |  |  |
| d.3.2.1 | 0141-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.173 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 175 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. | m |  |  |
| d.3.2.1 | 0229-04 | 50-100 mm |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 176 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. | m |  |  |
| d.3.2.1 | 0120-01 | 15-20 mm |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 3.2.2 |  | Montaże |  |  |  |
| 177 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach | m |  |  |
| d.3.2.2 | 03 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 178 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach | m |  |  |
| d.3.2.2 | 01 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 179 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 03 | 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.188 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 180 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 01 | 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.191 + 0,00 + 0,00 + poz.195 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 181 | KNNR 4 0112- | Rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylenowe | m |  |  |
| d.3.2.2 | 01 | wielowarstwowe) o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | 2,00 * 4 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 182 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 01 | tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, |  |  |  |
|  |  | mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | poz.187 + poz.194 + poz.195 | szt. | 7,00 |  |
|  |  | poz.197 * 2 + poz.192 * 2 | szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,00 |
| 183 | KNNR 4 0127- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z | m |  |  |
| d.3.2.2 | 04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach |  |  |  |
|  |  | niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
|  |  | poz.181 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 184 | KNNR 4 0128- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m |  |  |
| d.3.2.2 | 02 | niemieszkalnych |  |  |  |
|  |  | poz.183 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 185 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 20 mm | m |  |  |
| d.3.2.2 | 0101-10 |  |  |  |  |
|  |  | -20- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poz.181 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 186 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 6 mm | m |  |  |
| d.3.2.2 | 0101-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.181 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 187 | KNR 2- | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT | ścianą licową |  |  |  |
|  | 0101-05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 188 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0104-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.187 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 189 | KNR 2- | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0105-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.187 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 190 | KNR 2- | Elementy montażowe do umywalki montowane za ścianą | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT | licową |  |  |  |
|  | 0101-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 191 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT | umywalka |  |  |  |
|  | 0104-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.190 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 192 | KNR 2- | Baterie umywalkowe | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0201-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.190 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 193 | KNNR 4 0230- | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | poz.191 + 0,00 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 194 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 195 | KNNR 4 0229- | Zlew gospodarczy - montaż zlewu + dostawa wraz z | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 04 | baterią z wyciąganą wylewką oraz syfonem |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 196 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 02 | montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.195 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 197 | KNNR 4 0137- | Baterie jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 03 | nominalnej 15 mm - montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa baterii wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.195 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 198 | KNR 4-02 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 0516-03 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 199 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 0215-04 | wymiana |  |  |  |
|  |  | -21- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 200 | KNNR 4 0233- | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |
| d.3.2.2 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 201 | KNNR 4 0137- | Zestaw natryskowy dostosowany do potrzeb seniorów | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 08 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 202 | KNR 2- | Wpust podłogowy | szt. |  |  |
| d.3.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0306-02 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 3.3 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 203 | Analiza | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z białym | kpl. |  |  |
| d.3.3 | indywidualna | montażem. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 204 | KNNR 5 1209- | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w | otw. |  |  |
| d.3.3 | 05 | ścianach lub stropach z cegły |  |  |  |
|  |  | 1 | otw. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 205 | KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm | m |  |  |
| d.3.3 | 06 | układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż |  |  |  |
|  |  | beton |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 206 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.3.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 207 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.3.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x1,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 208 | KNNR 5 0301- | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. |  |  |
| d.3.3 | 11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - |  |  |  |
|  |  | wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 209 | KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 | szt. |  |  |
| d.3.3 | 01 | mm |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 210 | KNNR 5 0306- | WŁĄCZNIK HERMETYCZNY IP55 | szt. |  |  |
| d.3.3 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 211 | KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, | szt. |  |  |
| d.3.3 | 05 | bryzgoszczelne 2- |  |  |  |
|  |  | biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój |  |  |  |
|  |  | przewodu do 2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 212 | KNNR 5 0308- | Podręczny przycisk przywoławczy pielęgniarki na kablu | szt. |  |  |
| d.3.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 213 | KNNR 5 0308- | Sygn. świetlna instalacji przywoływaczy pielęgniarki | szt. |  |  |
| d.3.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | -22- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 214 | KNNR 5 0306- | Łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe w | szt. |  |  |
| d.3.3 | 02 | puszkach |  |  |  |
|  |  | instalacyjnych |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 215 | KNNR 5 0503- | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - | kpl. |  |  |
| d.3.3 | 03 | Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 lm 4000, 30x03cm |  |  |  |
|  |  | Kwadratowa oprawa sufitowa |  |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 216 | KNNR 5 1203- | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do | szt.ży |  |  |
| d.3.3 | 08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | ł |  |  |
|  |  | 3 | szt.ży | 3,00 |  |
|  |  |  | ł |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 217 | KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód | pomi |  |  |
| d.3.3 | 01 | 1-fazowy (pomiar pierwszy) | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 218 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - | pomi |  |  |
| d.3.3 | 0902-01 | pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 4 |  | ŁAZIENKI PIĘTRO +2 |  |  |  |
| 4.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 4.1.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Rozbiórki |  |  |  |
| 219 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 0811-07 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 4,51 {m2} | m2 | 4,51 |  |
|  | 2.2 | 2,18 {m2} | m2 | 2,18 |  |
|  | 2.3 | 5,58 {m2} | m2 | 5,58 |  |
|  | 2.4 | 3,40 {m2} | m2 | 3,40 |  |
|  | 2.5 | 1,58 {m2} | m2 | 1,58 |  |
|  | 2.6 | 2,86 {m2} | m2 | 2,86 |  |
|  | 2.7 | 4,16 {m2} | m2 | 4,16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 220 | KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cementowych | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.219 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 221 | KNR 19-01 | Rozebranie izolacji na stropach z płyt | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 0628-05 | wiórowo-cementowych na sucho |  |  |  |
|  |  | poz.219 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 222 | KNR 4-04 | Rozebranie izolacji z papy na stropie | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 0509-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.219 | m2 | 24,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,27 |
| 223 | KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. |  |  |
| d.4.1.1 | 0354-13 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 224 | KNR 4-01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 0819-15 |  |  |  |  |
|  |  | 7,40 * 2,20 |  | 16,28 |  |
|  |  | 7,34 * 2,20 |  | 16,15 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 32,43 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |
|  |  | -23- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,34 | *1,80*2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,08 | *2,00*2 |  | 4,32 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 12,74 |  |
|  |  | poz.224 A - poz.224 B |  | m2 | 19,69 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19,69 |
| 225 | KNNR-W 3 | Odbicie luźnych tynków z zaprawy wapiennej lub |  | m2 |  |  |
| d.4.1.1 | 0601-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
|  |  | --- Ściany powyżej okładzin --- |  |  |  |  |
|  |  | 7,40 | * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,92 |  |
|  |  | 7,34 | * (3,00 - 2,20) | m2 | 5,87 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11,79 |
| 226 | KNNR-W 3 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i |  | m3 |  |  |
| d.4.1.1 | 0301-01 | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
|  |  | (3,07 + 2,96) * 0,12 * 2,20 |  |  | 1,59 |  |
|  |  | (2,21 + 1,35 + 1,72) * 0,10 * 2,20 |  |  | 1,16 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 * 0,41 * 1 |  | 0,66 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 3,41 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | *2,00*1 |  | 2,00 |  |
|  |  | 0,90 | *2,00*3 |  | 5,40 |  |
|  |  | 0,85 | *2,00*1 |  | 1,70 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  |  | poz.226 A - poz.226 B * 0,12 |  | m3 | 2,32 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,32 |
| 227 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłem |  | szt. |  |  |
| d.4.1.1 | 0354-04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 228 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko |  | m |  |  |
| d.4.1.1 | 0354-12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 2 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 229 | Analiza | Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci odpadowych |  | m3 |  |  |
| d.4.1.1 | indywidualna |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.219 * 0,02 + poz.220 * 0,05 + poz.221 * 0,02 + |  | m3 | 5,60 |  |
|  |  | poz.222 * 0,01 + poz.224 * 0,02 + poz.225 * 0,03 + |  |  |  |  |
|  |  | poz.226 + poz.227 * 2,0 * 0,07 * 10% + poz.228 * 0,4 * |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
| 4.1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Ściany |  |  |  |  |
| 230 | KNR AT-12 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0103-05 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym |  |  |  |  |
|  |  | dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 |  |  |  |  |
|  |  | (2,65 + 2,72 + 2,87 + 2,83 + 2,60) * 2,80 - 1,00 * 2,00 * 2 |  | m2 | 30,88 |  |
|  |  | - 0,85 * 2,00 * 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30,88 |
| 231 | KNR 19-01 | Zagruntowanie podłoża |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 1302-08 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | *1,80*2 |  | 8,42 |  |
|  |  |  | -24- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji |  |  | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | *2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | *2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 |  | 1,60 |  |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.231 A * 3,00 - poz.231 B |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 232 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.231 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 233 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0101-11 | malarską |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 | m2 | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | * 2 | m2 | 3,40 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 | m2 | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 234 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.231 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 235 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0309-05 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |  |  |
|  |  | powierzchni pionowej |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.231 |  |  | m2 | 140,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 140,27 |
| 236 | KNR AT-12 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0102-02 | pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem |  |  |  |  |  |
|  |  | jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA |  |  |  |  |  |
|  |  | Tynk 87A75 |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 1,16 | * 3,00 |  | m2 | 3,48 |  |
|  | 0.4 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  | 0.6 | 0,67 | * 3,00 |  | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.7 | 0,81 | * 3,00 |  | m2 | 2,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 10,35 |
| 237 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0302-02 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.233 |  |  | m2 | 21,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 21,74 |
| 238 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, |  |  | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0302-07 | wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 | {mb} |  |  | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 | {mb} |  |  | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 | {mb} |  |  | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} |  |  |  | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 | {mb} |  |  | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 | {mb} |  |  | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} |  |  |  | 10,64 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  |  |  | ======== |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |
|  |  | --- Otwory --- |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,34 | * 1,80 | * 2 |  | 8,42 |  |
|  |  | 1,00 | * 2,00 | *2*2 |  | 8,00 |  |
|  |  | 0,85 | * 2,00 | *2*2 |  | 6,80 |  |
|  |  | 1,08 | * 2,00 | * 2 |  | 4,32 |  |
|  |  | 0,80 | * 2,00 | * 1 |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  | -25- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | poz.238 A * 0,65 - poz.238 B | m2 | 7,57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,57 |
| 239 | KNR 9-03 | Założenie narożników tynkarskich | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 0109-07 |  |  |  |  |
|  |  | poz.237 + poz.238 | m2 | 29,31 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,31 |
| 240 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży | m2 |  |  |
| d.4.1.2 | 04 | gipsowych |  |  |  |
|  |  | poz.238 A * 0,65 | m2 | 36,71 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,71 |
| 241 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewodów | szt. |  |  |
| d.4.1.2 | 0138-01 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 4.1.3 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Okładziny ścienne PVC |  |  |  |
| 242 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego | m2 |  |  |
| d.4.1.3 | 0603-04 | chłonnego |  |  |  |
|  |  | poz.238 A * 2,00 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 243 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki | m2 |  |  |
| d.4.1.3 | 0310-02 | uszczelniającej na powierzchni pionowej |  |  |  |
|  |  | poz.242 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 244 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin rulonowych winylowych na | m2 |  |  |
| d.4.1.3 | 0606-06 9914 | przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową |  |  |  |
|  |  | poz.242 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 245 | ZKNR C-2 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. | m2 |  |  |
| d.4.1.3 | 0610-04 | Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | poz.242 | m2 | 112,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,94 |
| 4.1.4 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Sufit |  |  |  |
| 4.1.4.1 |  | Sufit podwieszany |  |  |  |
| 246 | KNR K-58 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem | m2 |  |  |
| d.4.1.4 | 0201-07 | grzybo i glonobójczym |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 {m2} | m2 | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 {m2} | m2 | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 {m2} | m2 | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 {m2} | m2 | 5,93 |  |
|  | 0.5 | 2,98 {m2} | m2 | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 {m2} | m2 | 1,94 |  |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} | m2 | 5,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 247 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na | m2 |  |  |
| d.4.1.4 | 0210-01 | konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 |  |  |  |
| .1 |  | pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) |  |  |  |
|  |  | poz.246 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 248 | KNNR 2 1402- | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem | m2 |  |  |
| d.4.1.4 | 05 | płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.246 | m2 | 24,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,52 |
| 4.1.5 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Podłoga |  |  |  |
| 249 | ZKNR C-1 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża posadzki | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0301-01 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 2,69 {m2} |  | 2,69 |  |
|  | 0.2 | 3,02 {m2} |  | 3,02 |  |
|  | 0.3 | 2,01 {m2} |  | 2,01 |  |
|  | 0.4 | 5,93 {m2} |  | 5,93 |  |
|  |  | -26- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 2,98 {m2} |  | 2,98 |  |
|  | 0.6 | 1,94 {m2} |  | 1,94 |  |
|  | 0.7 | 5,95 {m2} |  | 5,95 |  |
|  |  | A (Obliczenie pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 24,52 |  |
|  |  | poz.249 A * 105%{dodatek na przejścia} | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 250 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0206-01 | rozdzielająca z folii PE |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 251 | KNR W-01 | Podkład normalnie wiążący o grubości 4 cm układany | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0206-03 | ręcznie na warstwie rozdzielającej |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 252 | KNR W-01 | Podkład na warstwie rozdzielającej - dodatek za zmianę | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0206-07 | grubości warstwy o 0,5 cm przy układaniu ręcznym |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 253 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 254 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0309-01 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - Gruntowanie |  |  |  |
|  |  | podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 255 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie | m |  |  |
| d.4.1.5 | 0309-07 | taśmy uszczelniającej |  |  |  |
|  | 0.1 | 8,69 {mb} | m | 8,69 |  |
|  | 0.2 | 7,57 {mb} | m | 7,57 |  |
|  | 0.3 | 5,85 {mb} | m | 5,85 |  |
|  | 0.4 | 10,56 {mb} | m | 10,56 |  |
|  | 0.5 | 7,55 {mb} | m | 7,55 |  |
|  | 0.6 | 5,61 {mb} | m | 5,61 |  |
|  | 0.7 | 10,64 {mb} | m | 10,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,47 |
| 256 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0309-04 | izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na |  |  |  |
|  |  | powierzchni poziomej |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 257 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0501-04 | samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 258 | KNR K-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0501-02 0501- | samopoziomującej Renogrunt o gr. 10-20 mm |  |  |  |
|  | 03 | (wyrównanie poziomów do pomieszczeń sąsiadujących |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 259 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 0310-05 | uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw |  |  |  |
|  |  | przesączaniu wody |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 260 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 1112-05 | Homogeniczna Winylowa np iQ - AQUA BLUE 0096 z |  |  |  |
|  |  | wywinięciem na ścianę |  |  |  |
|  |  | -27- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 261 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2 |  |  |
| d.4.1.5 | 1112-09 | wykładzin rulonowych |  |  |  |
|  |  | poz.249 | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,75 |
| 4.1.6 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka |  |  |  |
| 262 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.4.1.6 | -01 | pełne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 0,80 * 2,00 * 1 | m2 | 1,60 |  |
|  | 0.4 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  | 0.7 | 1,00 * 2,00 * 1 | m2 | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
| 263 | KNKRB 2 1002 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
| d.4.1.6 | -01 | przesuwne PVC |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  | 0.6 | 0,85 * 2,00 * 1 | m2 | 1,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,40 |
| 264 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnętrzne - elementy grubości 3 cm i | m |  |  |
| d.4.1.6 | 2119-02 | szerokości do 30 cm - konglomerat |  |  |  |
|  |  | poz.228 | m | 4,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,68 |
| 4.1.7 |  | ROBOTY BUDOWLANE - Wyposażenie stałe |  |  |  |
| 265 | analiza | Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem | kpl. |  |  |
| d.4.1.7 | indywidualna | ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60cm |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 266 | KNR 2- | Dozownik mydła w płynie | kpl. |  |  |
| d.4.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 267 | KNR 2- | Podajnik papieru toaletowego | kpl. |  |  |
| d.4.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |

-28-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | KNR 2- | Podajnik ręcznika papierowego | kpl. |  |  |
| d.4.1.7 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-03 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0101-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2- |  |  |  |  |
|  | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0103-02 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 269 | analiza | Poręcz ścienna łukowa uchylna | szt. |  |  |
| d.4.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 270 | analiza | Poręcz ścienna prosta | szt. |  |  |
| d.4.1.7 | indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 4.2 |  | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Demontaże |  |  |  |
| 271 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.4.2.1 | 0235-08 | dopływowych i odpływowych - ustęp z miską |  |  |  |
|  |  | porcelanową |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 272 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść | kpl. |  |  |
| d.4.2.1 | 0235-06 | dopływowych i odpływowych - umywalka |  |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 273 | KNR-W 4-02 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. |  |  |
| d.4.2.1 | 0141-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.272 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 274 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. | m |  |  |
| d.4.2.1 | 0229-04 | 50-100 mm |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 275 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. | m |  |  |
| d.4.2.1 | 0120-01 | 15-20 mm |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 4.2.2 |  | Montaże |  |  |  |
| 276 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach | m |  |  |
| d.4.2.2 | 03 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 2 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 277 | KNNR 4 0208- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach | m |  |  |
| d.4.2.2 | 01 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |
|  |  | 3,20 * 4 | m | 12,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,80 |
| 278 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 03 | 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.287 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 279 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 01 | 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |
|  |  | poz.290 + 0,00 + 0,00 + poz.294 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
|  |  | -29- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | KNNR 4 0112- | Rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylenowe | m |  |  |
| d.4.2.2 | 01 | wielowarstwowe) o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | 2,00 * 4 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 281 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 01 | tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, |  |  |  |
|  |  | mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | poz.286 + poz.293 + poz.294 | szt. | 7,00 |  |
|  |  | poz.296 * 2 + poz.291 * 2 | szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,00 |
| 282 | KNNR 4 0127- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z | m |  |  |
| d.4.2.2 | 04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach |  |  |  |
|  |  | niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
|  |  | poz.280 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 283 | KNNR 4 0128- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m |  |  |
| d.4.2.2 | 02 | niemieszkalnych |  |  |  |
|  |  | poz.282 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 284 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 20 mm | m |  |  |
| d.4.2.2 | 0101-10 |  |  |  |  |
|  |  | poz.280 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 285 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. dz 20 mm otulinami gr. 6 mm | m |  |  |
| d.4.2.2 | 0101-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.280 / 2 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 286 | KNR 2- | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT | ścianą licową |  |  |  |
|  | 0101-05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 287 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0104-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.286 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 288 | KNR 2- | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0105-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.286 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 289 | KNR 2- | Elementy montażowe do umywalki montowane za ścianą | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT | licową |  |  |  |
|  | 0101-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 290 | KNR 2- | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT | umywalka |  |  |  |
|  | 0104-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.289 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 291 | KNR 2- | Baterie umywalkowe | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0201-01 |  |  |  |  |
|  |  | poz.289 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 292 | KNNR 4 0230- | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | poz.290 + 0,00 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 293 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | -30- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 294 | KNNR 4 0229- | Zlew gospodarczy - montaż zlewu + dostawa wraz z | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 04 | baterią z wyciąganą wylewką oraz syfonem |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 295 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 02 | montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.294 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 296 | KNNR 4 0137- | Baterie jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 03 | nominalnej 15 mm - montaż |  |  |  |
|  |  | (dostawa baterii wraz ze zlewem) |  |  |  |
|  |  | poz.294 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 297 | KNR 4-02 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 0516-03 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 298 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 0215-04 | wymiana |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 299 | KNNR 4 0233- | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |
| d.4.2.2 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 300 | KNNR 4 0137- | Zestaw natryskowy dostosowany do potrzeb seniorów | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 08 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 301 | KNR 2- | Wpust podłogowy | szt. |  |  |
| d.4.2.2 | 15/GEBERIT |  |  |  |  |
|  | 0306-02 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 4.3 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 302 | Analiza | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z białym | kpl. |  |  |
| d.4.3 | indywidualna | montażem. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 303 | KNNR 5 1209- | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w | otw. |  |  |
| d.4.3 | 05 | ścianach lub stropach z cegły |  |  |  |
|  |  | 1 | otw. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 304 | KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm | m |  |  |
| d.4.3 | 06 | układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż |  |  |  |
|  |  | beton |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 305 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.4.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 306 | KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 | m |  |  |
| d.4.3 | 01 | mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu |  |  |  |
|  |  | innym niż beton - przewód YDYżo 3x1,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 307 | KNNR 5 0301- | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. |  |  |
| d.4.3 | 11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - |  |  |  |
|  |  | wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | -31- |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Opis i obliczenia liczby | j.m. | liczba | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 308 | KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 | szt. |  |  |
| d.4.3 | 01 | mm |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 309 | KNNR 5 0306- | WŁĄCZNIK HERMETYCZNY IP55 | szt. |  |  |
| d.4.3 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 310 | KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, | szt. |  |  |
| d.4.3 | 05 | bryzgoszczelne 2- |  |  |  |
|  |  | biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój |  |  |  |
|  |  | przewodu do 2,5 mm2 |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 311 | KNNR 5 0308- | Podręczny przycisk przywoławczy pielęgniarki na kablu | szt. |  |  |
| d.4.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 312 | KNNR 5 0308- | Sygn. świetlna instalacji przywoływaczy pielęgniarki | szt. |  |  |
| d.4.3 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 313 | KNNR 5 0306- | Łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe w | szt. |  |  |
| d.4.3 | 02 | puszkach |  |  |  |
|  |  | instalacyjnych |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 314 | KNNR 5 0503- | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - | kpl. |  |  |
| d.4.3 | 03 | Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 lm 4000, 30x30cm |  |  |  |
|  |  | Kwadratowa oprawa sufitowa |  |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 315 | KNNR 5 1203- | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do | szt.ży |  |  |
| d.4.3 | 08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | ł |  |  |
|  |  | 3 | szt.ży | 3,00 |  |
|  |  |  | ł |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 316 | KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód | pomi |  |  |
| d.4.3 | 01 | 1-fazowy (pomiar pierwszy) | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 317 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - | pomi |  |  |
| d.4.3 | 0902-01 | pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | ar |  |  |
|  |  | 3 | pomi | 3,00 |  |
|  |  |  | ar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |

-32-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866 Użytkownik: Kosztorysuj z nami