OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawcę rekonstruktora IRSmx3c-C2075 do tomografu komputerowego Siemens Somatom Definition AS, s/n 66833, rok produkcji 2013.
2. Wykonawca zobowiązuje się zamontować rekonstruktor, wykonać kalibrację i uruchomienie oraz wykonać wszystkie konieczne testy akceptacyjne.
3. Zamawiający wymaga wymiany na części nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach.
4. Zamawiający wymaga, aby w ramach przedmiotu zamówienia serwis wykonywany był przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy producenta tomografu lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.
5. Zamawiający wymaga, aby inżynierowie świadczący serwis posiadali dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzonych umową licencyjną lub oświadczeniem producenta tomografu.
6. Zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
7. Szczegółowe warunki zamówienia regulować będzie stosowna umowa.