## Pakiet 1
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-1 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Rura wielorazowa karbowana CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Układ jednoramienny pacjenta, pasywny, kompatybilny z respiratorem Trilogy, BiPAP A-40, CPAP, wielorazowego użytku, z możliwością sterylizacji. Długość rury 1,8 m - 1,9 m, średnica układu 22 mm. Max. opór przepływu przy 70 l/ min poniżej 0,06 hPa/1 l/min. | 300

## Pakiet 2
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-2 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Akcesoria do urządzenia mono i bipolarnego z systemem zamykania naczyń firmy Valleylab typ: Forcetriad, rok produkcji: 2010 i FT10 rok produkcji: 2018 CPV: 31711140-6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Elektroda neutralna pacjenta dla dorosłych. Wymaga przewodu/zacisku wielokrotnego użytku. Do stosowania z generatorami RECQM. Dla pacjentów > 13,6 kg. Opakowanie zbiorcze max. 50 szt. | 2000
2. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o długości od 4,3 m do 5 m, złączem tróbolcowym oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. | 20
3. | Przewód do elektrody powrotnej pacjenta z klipsem wielokrotnego użytku o szerokości styku 4 cm, długość przewodu od 4,3 m do 5,0 m | 4
4. | Przedłużenie wielorazowe proste do elektrody czynnej, długość całkowita od 12 cm do 13 cm, przedłużenie od 10 cm do 11 cm, średnica wtyku 2,4 mm. | 10
Razem Pakiet 2 : | [5 empty] | x

## Pakiet 3
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-3 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Akcesoria do Alice 6 CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Termistor ustno nosowy - czujnik przepływu powietrza (Adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 6
2. | Zestaw pasów - czujnik ruchu klatki piersiowej i czujnik ruchu brzucha - pasy rejestrujące wysiłek oddechowy regulowany (Adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 4
3. | Kabel łączący do pasów rejestrujących wysiłek oddechowy (kl. piersiowa + brzuch). Długość 200 cm (+/- 20 cm), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 6
4. | Czujnik chrapania - mikrofon (Adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 3
5. | Czujnik pozycji ciała, powyżej 180 cm, kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 2
6. | Elektrody EKG klipsowe 183 cm (+/- 10 cm) z kablami, kompatybilne z polisomnografem Alice 6 | 50
7. | Elektrody EEG miseczkowe, złote, z elastycznym przewodem, o długości 200 cm (+/- 20 cm), kompatybilne z polisomnografem Alice 6 | 70
8. | Czujnik saturacji Icz kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 4
9. | Czujnik saturacji palec, typu Flex kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 6
10. | Ciśnieniowy czujnik przepływu powietrza kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 6
Razem Pakiet 3 : | [5 empty] | x

## Pakiet 4
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-4 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Filtr antybakteryjny do respiratora Evita V300; Evita V500 CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent, Nazwa handlowa | Ilość szt. | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Filtr pyłków wielokrotnego użytku z możliwością czyszczenia, wykonanany z bawełny filtrującej o długości 10 cm szerokości 4 cm. |  | 200
……..……………………………………

## Pakiet 5
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-5 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Akcesoria wielorazowe do neuromonitoringu kompatybilne z urządzeniem C2 NerveMonitor CPV: 33141641-5, 31711140-6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Przewód przyłączeniowy do elektrody - przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł. 4 m, 4 kanały z uziemieniem. | 4
2. | Sonda bipolarna -sonda bipolarna wielorazowa, widelec, prosta, o długości 4,5 cm do bezpośredniej stymulacji nerwów. | 4
3. | Przewód do sond - przewód do sond stymulacyjnych o długości 4 m. | 4
4. | Przewód przyłączeniowy do elektrody - przewód przyłączeniowy do elektrody Delta o długości 4 m. | 2
Razem Pakiet 5 : | [5 empty] | x

## Pakiet 6
Nr postępowania: 31 Z TP 24
Załącznik nr 1-6 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Filtr jednorazowy do urządzeń spirometrycznych: Vyntus APS, Vyntus ONE, Vyntus SPIRO CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowy filtr antybakteryjny do badań spirometrycznych. Przestrzeń martwa filtra: (55 +/- 3 %) ml - wymiary przyłącza od strony aparatu: (30 +/- 2 %) mm, średnica wewnętrzna, złącze stożkowe. - wymiary przyłacza od strony pacjenta: (30 +/- 2 %) mm, średnica zewnetrzna, złącze stożkowe. - grubość materiału filtrującego 3,0 +/- 0,5 mm - średnica warstwy filtrującej 80 +/- 0,5 mm - opór filtra przy przepływie 0,5 l/s. 0,34 cmH2O - opór filtra przy przepływie 1,00 l/s. 0,36 cmH2O - opór filtra przy przepływie 1,67 l/s. 0,38 cmH2O - opór filtra przy przepływie 5,00 l/s. 0,47 cmH2O - opór filtra przy przepływie 8,33 l/s. 0,56 cmH2O - opór filtra przy przepływie 10,0 l/s. 0,60 cmH2O - opór filtra przy przepływie 11,7 l/s. 0,65 cmH2O - opór filtra przy przepływie 14,0 l/s. 0,71 cmH2O Efektywność filtra: bakteryjna i wirusowa 99,99 % Kompatybilny z urządzeniami spirometrycznymi do badań czynnościowych pojemności płuc: Vyntus APS, Vyntus ONE, Vyntus SPIRO. Opakowanie zbiorcze max. 100 szt. Każdy filtr osobno zapakowany. | 16000
Razem Pakiet 6: | [5 empty] | x