## A+K
Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporądzaniu oferty. Wszelkie ewentualne zmiany ilości powinny znaleźć się w pozycjach pn. "Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego" poszczególnych działów, obok ewentualnych pozycji niewymienionych w przedmiarach.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną."
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt budowlany, który jest uaktualniony o Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/ zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie o parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.
TABELA PRZEDMIAROWA
Branża: | ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
L.p. | Opis pozycji | J.m. | Ilość | cj | wartość | uwagi
1 | Roboty przygotowawcze
1.1. | Urządzenie placu budowy
1.1.1 | Urządzenie placu budowy | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Obsługa budowy |  |  |  | 0
1.2.1 | Obsługa budowy | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Roboty zabezpieczajace i rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.3.1 | Zabezpieczenie części pawilonu wystawienniczego | kpl | 1 |  | 0
1.3.2 | Konieczne roboty rozbiórkowe części istniejącego pawilonu - elewacja | kpl | 1 |  | 0
1.3.3 | Konieczne roboty rozbiórkowe części istniejącego pawilonu - stolarka | kpl | 1 |  | 0
1.3.4 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2 | Roboty budowlane |  |  |  | 0
2.1 | Konstrukcja |  |  |  | 0
2.1.1 | Wykop pod fundmanety | m3 | 1171.156 |  | 0
2.1.2 | Chudy beton | m2 | 72.594 |  | 0
2.1.3 | Płyta fundmanetowa | m3 | 197.532 |  | 0
2.1.4 | Zbrojenie płyty | kpl | 1 |  | 0
2.1.5 | Dozbrojenie płyty fundamentowej pod słupami i narożnikami ścian (HALFEN) | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Konstrukcja stalowa podpierająca strop antresoli w miejscu wycięcia | kpl | 1 |  | 0
2.1.7 | Demontaż części stropu | m2 | 121.87 |  | 0
2.1.8 | Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do odporności ogniowej | kpl | 1 |  | 0
2.1.9 | Wewnętrzny szyb windowy w konstrukcji lekkiej | kpl | 1 |  | 0
2.1.10 | Klatka schodowa wewnętrzna nowa - strop | m2 | 44.89 |  | 0
2.1.11 | Zbrojenie klatki schodowej wewnętrznej nowej - strop | kpl | 1 |  | 0
2.1.12 | Żelbetowe ściany monolityczne gr. 20cm | m2 | 13.1535 |  | 0
2.1.13 | Zbrojenie ścian żelbetowych 20cm | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Żelbetowe ściany monolityczne gr. 24cm | m2 | 82.1664 |  | 0
2.1.15 | Zbrojenie ścian żelbetowych 24cm | kpl | 1 |  | 0
2.1.16 | Słupy nosne żlebetowe | m3 | 4.3476 |  | 0
2.1.17 | Zbrojenie słupów żelbetowych | kpl | 1 |  | 0
2.1.18 | Płyta stropowa monolityczna nad piwnicą - 25cm | m2 | 62.19 |  | 0
2.1.19 | Zbrojenie płyty żelbetowej | kpl | 1 |  | 0
2.1.20 | Żelbetowe ściany monolityczne gr. 24cm - powyżej poziomu terenu | m2 | 481.6302 |  | 0
2.1.21 | Zbrojenie ścian żelbetowych 24cm | kpl | 1 |  | 0
2.1.22 | Żelbetowe ściany monolityczne gr. 20cm - powyżej poziomu terenu | m2 | 302.125 |  | 0
2.1.23 | Zbrojenie ścian żelbetowych 20cm | kpl | 1 |  | 0
2.1.24 | Słupy prefabrykowane nadziemia | szt | 55 |  | 0
2.1.25 | Sprężone rygle żelbetowe prefabrykowane dla oparcia stropów | kpl | 1 |  | 0
2.1.26 | Płyty kanałowe HC265 | m2 | 1887.14 |  | 0
2.1.27 | Uzupełnienie styków oraz węzłów betonem | kpl | 1 |  | 0
2.1.28 | Biegi schodowe - monolityczne | m2 | 69.13 |  | 0
2.1.29 | Spoczniki monolityczne | m2 | 37.24 |  | 0
2.1.30 | Zbrojenie biegów oraz spoczników | kpl | 1 |  | 0
2.1.31 | Zbrojenie ścian monolitycznych szybu windowego | kpl | 1 |  | 0
2.1.32 | Konstrukcja stalowa pod oparcie krawędzi nowego dachu | kpl | 1 |  | 0
2.1.33 | Konstrukcje stalowe na dachu pod urządzenia techniczne | kpl | 1 |  | 0
2.1.34 | Konstrukcje stalowe pomostów obsługowych na dachu | kpl | 1 |  | 0
2.1.35 | Pomosty obsługowe na dachu | m2 | 332.51 |  | 0
2.1.36 | Podkonstrukcja attyki | kpl | 1 |  | 0
2.1.37 | Podszybie | m3 | 2.4102 |  | 0
2.1.38 | Zbrojenie podszybia | kpl | 1 |  | 0
2.1.39 | Wnęka na pompę | m3 | 4.3605 |  | 0
2.1.40 | Zbrojenie wnęki | kpl | 1 |  | 0
2.1.41 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Elementy archtektoniczne, ściany, stropy |  |  |  | 0
2.2.1 | Ściany z bloczków silikatowych | m2 | 583.704 |  | 0
2.2.2 | Ściany z płyt g - k | m2 | 2374.8158 |  | 0
2.2.3 | Izolacja termiczna ze styropianu (dylatacja) | m2 | 832.91 |  | 0
2.2.4 | Krata WEMA dla przekrycia niecki na pompę | m2 | 0.64 |  | 0
2.2.5 | Ściany szachtu instalacyjnego | m2 | 379.0984 |  | 0
2.2.6 | Izolacja terminczna ze styropianu | m2 | 1127.5317 |  | 0
2.2.7 | Izolacja terminczna z wełny | m2 | 1326.8125 |  | 0
2.2.8 | Izolacja terminczna ze multiporu | m2 | 63.825 |  | 0
2.2.9 | Izolacja terminczna ze styropianu twardego | m2 | 53.362 |  | 0
2.2.10 | Gładzie | m2 | 4749.6316 |  | 0
2.2.11 | Tynki | m2 | 875.556 |  | 0
2.2.12 | Posadzka +4 | m2 | 292.6 |  | 0
2.2.13 | Taras +3 | m2 | 143.25 |  | 0
2.2.14 | Posadzka +3 | m2 | 247.6 |  | 0
2.2.15 | Posadzka +2 | m2 | 360.2 |  | 0
2.2.16 | Posadzka +1 | m2 | 1343.7 |  | 0
2.2.17 | Posadzka parter | m2 | 995.9 |  | 0
2.2.18 | Posadzka P-W01 | m2 | 35.11 |  | 0
2.2.19 | Posadzka P-KL01 | m2 | 28.65 |  | 0
2.2.20 | Posadzka P-KL02 | m2 | 19.1 |  | 0
2.2.21 | Posadzka SCH01, 02, 03, 04 | m2 | 117.49 |  | 0
2.2.22 | Dach D-01 | m2 | 1175.26 |  | 0
2.2.23 | Dach D-02 | m2 | 352.94 |  | 0
2.2.24 | Elewacja elementy aluminiowe | m2 | 720.08 |  | 0
2.2.25 | Elewacja beton ryflowany | m2 | 0 |  | 0
2.2.26 | Elewacja siatka ciętociągnona | m2 | 12.72 |  | 0
2.2.27 | Balustrady zewnętrzne | mb | 9.8 |  | 0
2.2.28 | Balustrady klatki schodowej | mb | 23.25 |  | 0
2.2.29 | Wypełnienie balustrady z siatki | m2 | 97.47 |  | 0
2.2.30 | Fasada aluminiowo - szklana | m2 | 1168.74 |  | 0
2.2.31 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
2.2.32 | Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna |  |  |  | 0
2.2.33 | Piwnica: drzwi 92x205 | szt | 1 |  | 0
2.2.34 | Piwnica: drzwi 90x203 | szt | 1 |  | 0
2.2.35 | Piwnica: drzwi 90x210 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.36 | Piwnica: drzwi 90x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.37 | Piwnica: drzwi 90x223 EIS60 | szt | 1 |  | 0
2.2.38 | Piwnica: drzwi 90x223 EIS60 | szt | 1 |  | 0
2.2.39 | Piwnica: drzwi 90x223 | szt | 1 |  | 0
2.2.40 | Parter: drzwi wejściowe 200 x 240 | szt | 1 |  | 0
2.2.41 | Parter: drzwi 215x240 | szt | 1 |  | 0
2.2.42 | Parter: drzwi 130x210 | szt | 1 |  | 0
2.2.43 | Parter: drzwi 100x205 | szt | 2 |  | 0
2.2.44 | Parter: drzwi wejściowe 170x210 | szt | 1 |  | 0
2.2.45 | Parter: drzwi 100x210 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.46 | Parter: drzwi 145x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.47 | Parter: drzwi 130x230 | szt | 1 |  | 0
2.2.48 | Parter: drzwi 192x206 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.49 | Parter: drzwi wejściowe 200x250 | szt | 1 |  | 0
2.2.50 | Parter: drzwi 90x205 | szt | 1 |  | 0
2.2.51 | Parter: drzwi wejściowe 200x315 | szt | 1 |  | 0
2.2.52 | Parter: drzwi wejściowe 190x320 | szt | 1 |  | 0
2.2.53 | Parter: okno/fasada aluminiowo szklana | m2 | 140.1292 |  | 0
2.2.54 | Parter: okna | m2 | 96.408 |  | 0
2.2.55 | `+1 drzwi 130x210 | szt | 4 |  | 0
2.2.56 | `+1 drzwi 100x205 | szt | 2 |  | 0
2.2.57 | `+1 drzwi 90x210 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.58 | `+1 drzwi 100x210 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.59 | `+1 drzwi 100x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.60 | `+1 drzwi 90x205 | szt | 6 |  | 0
2.2.61 | `+1 drzwi 127x328 | szt | 1 |  | 0
2.2.62 | `+2 drzwi 155x190 EI30 | szt | 1 |  | 0
2.2.63 | `+2 drzwi 100x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.64 | `+2 drzwi 192x206 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.65 | `+2 drzwi 105x205 | szt | 1 |  | 0
2.2.66 | `+2 drzwi 130x210 | szt | 1 |  | 0
2.2.67 | `+2 drzwi 90x205 | szt | 6 |  | 0
2.2.68 | `+2 drzwi 127x313 | szt | 2 |  | 0
2.2.69 | `+3 drzwi 192x206 EI60 | szt | 1 |  | 0
2.2.70 | `+3 drzwi 105x205 | szt | 1 |  | 0
2.2.71 | `+3 drzwi 100x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.72 | `+3 drzwi 90x205 | szt | 4 |  | 0
2.2.73 | `+3 drzwi 205x270 | szt | 1 |  | 0
2.2.74 | `+3 drzwi 135x270 | szt | 1 |  | 0
2.2.75 | `+4 drzwi 100x210 EIS30 | szt | 1 |  | 0
2.2.76 | `+4 drzwi 105x205 | szt | 1 |  | 0
2.2.77 | `+4 drzwi 130x210 | szt | 1 |  | 0
2.2.78 | `+4 drzwi 90x205 | szt | 6 |  | 0
2.2.79 | `+4 drzwi 127x313 | szt | 2 |  | 0
2.2.80 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Ogród zewnętrzny |  |  |  | 0
2.4.1 | Markiza zewętrzna | m2 | 26.38 |  | 0
2.4.2 | Donice na zieleń | mb | 70.9 |  | 0
2.4.3 | Donice na zieleń +3 | mb | 49.71 |  | 0
2.4.4 | Podłoga tarasu | m2 | 182.04 |  | 0
2.4.5 | Nasadzenia na tarasie | kpl | 1 |  | 0
2.4.6 | Nasadzenia na tarasie +3 | kpl | 1 |  | 0
2.4.7 | Teren Ch-01 | m2 | 84.72 |  | 0
2.4.8 | Schody zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0
2.4.9 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Wyposażenie, pozostałe |  |  |  | 0
2.5.1 | Dźwig windowy, dostawa, montaż, odbiór | kpl | 3 |  | 0
2.5.2 | Ruchoma barierka | kpl | 1 |  | 0
2.5.3 | Podnośnik zewętrzny | kpl | 1 |  | 0
2.5.4 | Kołowrtoki | kpl | 2 |  | 0
2.5.5 | Klapa oddymiająca | kpl | 1 |  | 0
2.5.6 | Wpusty dachowe - montaż | szt | 5 |  | 0
2.5.7 | Pomost obsługowy - krata | m2 | 332.51 |  | 0
2.5.8 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
2.5.9 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl
… | ………………………………
… | ………………………………
3 | Wszystkie inne prace uaktualnione zgodnie z Projektem Wykonawczym (wymienić)
… | ………………………………

## D
Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporądzaniu oferty. Wszelkie ewentualne zmiany ilości powinny znaleźć się w pozycjach pn. "Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego" poszczególnych działów, obok ewentualnych pozycji niewymienionych w przedmiarach.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną."
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt budowlany, który jest uaktualniony o Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/ zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie o parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.
TABELA PRZEDMIAROWA
Branża: | DROGOWA
L.p. | Opis pozycji | J.m. | Ilość | cj | wartość | uwagi
1 | Roboty drogowe
1.1. | Rozbiórki
1.1.1 | Oznakowanie terenu inwestycji wraz z tymczasową organizacją ruchu | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Zabezpieczenie istniejących drzew | szt | 11 |  | 0
1.1.3 | Rozbiórka starej nawierzchni chodnikowej | m2 | 439.91 |  | 0
1.1.4 | Rozbiórka starej nawierzchni miejsc postojowych - nawierzchnia bitumiczna | m2 | 116 |  | 0
1.1.5 | Rozbiórka krawęznikó i oporników (z ominięciem dwóch klombów od ulicy Grunwaldzkiej | mb | 258.17 |  | 0
1.1.6 | Wywóz gruzu wraz z utylizacją | kpl | 1 |  | 0
1.1.7 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Roboty budowlane |  |  |  | 0
1.2.1 | Korytowanie pod miejsca parkingowe | m2 | 116 |  | 0
1.2.2 | Korytowanie pod chodnik | m2 | 439.91 |  | 0
1.2.3 | Niwelacja i roboty pomiarowe | kpl | 1 |  | 0
1.2.4 | Miejsca postojowe: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 - 15cm | m2 | 116 |  | 0
1.2.5 | Miejsca postojowe: podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 - 15cm | m2 | 116 |  | 0
1.2.6 | Miejsca postojowe: podsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm | m2 | 116 |  | 0
1.2.7 | Miejsca postojowe: warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8cm | m2 | 116 |  | 0
1.2.8 | Chodnik: zagęszczenie - podłoże (grunt rodzimy/kwalifikowany), wskaźnik zagęszczenia Is ≥1,00 15cm | m2 | 439.91 |  | 0
1.2.9 | Chodnik: podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 10cm | m2 | 439.91 |  | 0
1.2.10 | Chodnik: podsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm | m2 | 439.91 |  | 0
1.2.11 | Chodnik: warstwa ścieralna z płytek betonowych 50x50x7cm 7cm | m2 | 439.91 |  | 0
1.2.12 | Opornik klombu 8x30cm | mb | 42.38 |  | 0
1.2.13 | Nowy krawężnik drogowy 20x30x100cm na ławie z oporem z betonu C12/15 – krawędź jezdni | mb | 76.3 |  | 0
1.2.14 | Nowy krawężnik drogowy 15x30x100cm na ławie z oporem z betonu C12/15 – krawędź MP/chodnik | mb | 139.49 |  | 0
1.2.15 | Pozostałe pozycje konieczne do wykonania w ramach realizacji zadania, nieujęte w przedmiarze; wymienić jakie | kpl | 1 |  | 0
1.2.16 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl
… | ………………………………
… | ………………………………
2 | Wszystkie inne prace uaktualnione zgodnie z Projektem Wykonawczym (wymienić)
… | ………………………………

## IE
Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporządzaniu oferty. Wszelkie ewentualne zmiany ilości powinny znaleźć się w pozycjach pn. "Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego" poszczególnych działów, obok ewentualnych pozycji niewymienionych w przedmiarach.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną."
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt budowlany, który jest uaktualniony o Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/ zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie o parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.
TABELA PRZEDMIAROWA
Branża: | ELEKTRYCZNA
L.p. | Opis pozycji | J.m. | Ilość | cj | wartość | uwagi
1 | SIECI ZEWNĘTRZNE
1.1 | Przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej
1.1.1 | Przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej, kolidującej z rozbudowywaną częścią | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
2.1 | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  | 0
2.1.1 | Demontaż istniejącej rozdzielnicy | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Rozdzielnica RG_MTP6 | kpl | 1 |  | 0
2.1.3 | Rozdzielnica RO_MTP | kpl | 1 |  | 0
2.1.4 | Rozdzielnica TU | kpl | 11 |  | 0
2.1.5 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.2 | Trasy kablowe |  |  |  | 0
2.2.1 | Trasy kablowe elektryczne | kpl | 1 |  | 0
2.2.2 | Trasy kablowe teletechniczne | kpl | 1 |  | 0
2.2.3 | Trasy kablowe o odporności ogniowej E90 | kpl | 1 |  | 0
2.2.4 | Rurki elektroinstalacyjne | kpl | 1 |  | 0
2.2.5 | Uszczelnienia przejść przez strefy pożarowe | kpl | 1 |  | 0
2.2.6 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.3 | Kable i przewody |  |  |  | 0
2.3.1 | Linia kablowa nN - zasilanie podstawowe rozdzielnicy głównej | kpl | 1 |  | 0
2.3.2 | Linia kablowa nN - zasilanie rezerwowe rozdzielnicy głównej | kpl | 1 |  | 0
2.3.3 | Kabel zasilający rozdzilenicę RO_MTP | m | 70 |  | 0
2.3.4 | Kabel zasilający rozdzilenicę SA_BMS1 | m | 15 |  | 0
2.3.5 | Kabel zasilający rozdzilenicę SA_BMS2 | m | 65 |  | 0
2.3.6 | Kabel zasilający rozdzilenicę SA_BMS3 | m | 90 |  | 0
2.3.7 | Zasilanie rozdizlenic TU | m | 550 |  | 0
2.3.8 | Kable PH90 do PWP | kpl | 1 |  | 0
2.3.9 | Kable zasilające oprawy oświetlenia podstawowego | kpl | 1 |  | 0
2.3.10 | Kable zasilające oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | kpl | 1 |  | 0
2.3.11 | Kable do sterowania oświetleniem | kpl | 1 |  | 0
2.3.12 | Kable zasilające gniazda oraz puszki podłogowe | kpl | 1 |  | 0
2.3.13 | Kable zasilające urządzenia niskoprądowe | kpl | 1 |  | 0
2.3.14 | Kable zasilające windy | kpl | 1 |  | 0
2.3.15 | Kable zasilające urządzenia wod-kan i CO | kpl | 1 |  | 0
2.3.16 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
2.3.17 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.4 | Oprawy oświetlenia podstawowego |  |  |  | 0
2.4.1 | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych | kpl | 1 |  | 0
2.4.2 | Oprawa oświetleniowa A1 | szt | 17 |  | 0
2.4.3 | Oprawa oświetleniowa A2 | szt | 1 |  | 0
2.4.4 | Oprawa oświetleniowa B1 | szt | 2 |  | 0
2.4.5 | Oprawa oświetleniowa C1 | szt | 2 |  | 0
2.4.6 | Oprawa oświetleniowa D1 | szt | 6 |  | 0
2.4.7 | Oprawa oświetleniowa E1 | szt | 4 |  | 0
2.4.8 | Oprawa oświetleniowa E2 | szt | 6 |  | 0
2.4.9 | Oświetlenie elewacji budynku wraz z systemem sterowania | kpl | 1 |  | 0
2.4.10 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.5 | Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |  | 0
2.5.1 | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych | kpl | 1 |  | 0
2.5.2 | Oprawa awaryjna AW1 | szt | 42 |  | 0
2.5.3 | Oprawa awaryjna AW2 | szt | 3 |  | 0
2.5.4 | Oprawa awaryjna AW3 | szt | 47 |  | 0
2.5.5 | Oprawa awaryjna AW4 | szt | 0 |  | 0
2.5.6 | Oprawa awaryjna AW5 | szt | 1 |  | 0
2.5.7 | Oprawa awaryjna AW6 | szt | 0 |  | 0
2.5.8 | Oprawa awaryjna AW7 | szt | 4 |  | 0
2.5.9 | Oprawa awaryjna AW8 | szt | 10 |  | 0
2.5.10 | Oprawa awaryjna AW9 | szt | 13 |  | 0
2.5.11 | Oprawa ewakuacyjna EW1 | szt | 0 |  | 0
2.5.12 | Oprawa ewakuacyjna EW2 | szt | 3 |  | 0
2.5.13 | Oprawa ewakuacyjna EW3 | szt | 14 |  | 0
2.5.14 | Oprawa ewakuacyjna EW4 | szt | 18 |  | 0
2.5.15 | Centralna Bateria | kpl | 1 |  | 0
2.5.16 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.6 | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  | 0
2.6.1 | Gniazdo pojedyncze 16A 230V IP20 | szt | 22 |  | 0
2.6.2 | Gniazdo pojedyncze 16A 230V IP44 | szt | 15 |  | 0
2.6.3 | Puszka podłogowa PP1, IP20 wyposażona w: - 2x gniazdo 16A, 230V (białe); - 2x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone); - 1x gniazdo logiczne podwójne RJ45. | szt | 2 |  | 0
2.6.4 | Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20 | szt | 1 |  | 0
2.6.5 | Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP44 | szt | 2 |  | 0
2.6.6 | Czujnik ruchu np.: typu IS 2360-3 ECO ST057770 nastropowy | szt | 25 |  | 0
2.6.7 | Czujnik ruchu np.: typu IS D 360 ECO ST068165 dostropowy | szt | 1 |  | 0
2.6.8 | Czujnik ruchu i obecności np.:PRO IR QUATTRO COM1 ST000349 nastropowy/dostropowy | szt | 3 |  | 0
2.6.9 | Czujnik ruchu np.:IS 345 COM1 AP nastropowy, optyka korytarzowa, IP54 | szt | 0 |  | 0
2.6.10 | Przeciwpozarowy wyłącznik prądu PWP | szt | 2 |  | 0
2.6.11 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.7 | Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
2.7.1 | Płaskownik FeZn 30x4 mm - uziom fundamentowy | m | 105 |  | 0
2.7.2 | Płaskownik FeZn 25x4 mm - siatka połączeń wyrównawczych układana w płycie posadzkowej | m | 35 |  | 0
2.7.3 | Płaskownik FeZn 25x4mm - uziemienie ochronne montowane na ścianie na wysokości 30cm od posadzki w pomieszczeniach technicznych | m | 16 |  | 0
2.7.4 | Przewód odprowadzający w postaci płaskownika FeZn 25x4 mm prowadzony w słupie konstrukcyjny/ na ścianie | m | 175 |  | 0
2.7.5 | Płaskownik typu FeZn 25x4mm- pionowa magistrala połączeń wyrównawczych prowadzona w szachcie elektrycznym | m | 25 |  | 0
2.7.6 | Płaskownik typu FeZn 25x4mm- połączenie ze zbrojeniem słupa konstrukcyjnego | kpl | 16 |  | 0
2.7.7 | Szyna wyrównawcza potencjałów - SWP | szt | 1 |  | 0
2.7.8 | Połączenia elastyczne | kpl | 2 |  | 0
2.7.9 | Połączenia spawane/skręcane | szt | 40 |  | 0
2.7.10 | LgY 16mm2 | m | 50 |  | 0
2.7.11 | LgY 6mm2 | m | 500 |  | 0
2.7.12 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
2.7.13 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.8 | Instalacja odgromowa |  |  |  | 0
2.8.1 | Drut FeZn Ø8 - zwody poziome układane na podstawkach | m | 260 |  | 0
2.8.2 | Przewód izolowany, wysokonapięciowy | m | 25 |  | 0
2.8.3 | Drut FeZn Ø8 - połączenie zwodów poziomych układanych na różnych wysokościach | m | 40 |  | 0
2.8.4 | Złącze kontrolne montowane na dachu | kpl | 7 |  | 0
2.8.5 | Maszt odgromowy trójnożny | kpl | 4 |  | 0
2.8.6 | Połączenia spawane/skręcane | szt | 60 |  | 0
2.8.7 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
2.8.8 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2.9 | Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  | 0
2.9.1 | Instalacja fotowoltaiczna na dachu | kpl | 1 |  | 0
2.9.2 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
0
3 | INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
3.1 | System Kontroli Dostępu |  |  |  | 0
3.1.1 | Kontroler | szt | 15 |  | 0
3.1.2 | Czytnik zbliżeniowy z wbudowaną klawiaturą | szt | 15 |  | 0
3.1.3 | Czytnik kart oraz kodów zamontowany w windzie | szt | 2 |  | 0
3.1.4 | HTKSH 1x2x1mm2 | m | 200 |  | 0
3.1.5 | FTP kat 5e. | m | 420 |  | 0
3.1.6 | HTKSH 2x2x0,5mm2 | m | 300 |  | 0
3.1.7 | YDY 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
3.1.8 | Włączenie systemu KD do sieci LAN obiektu. W tym okablowanie, doposażenie lokalnych punktów dystrybucyjnych | kpl | 1 |  | 0
3.1.9 | Testy i uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.1.10 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.2 | Alarmowy system przywoławczy |  |  |  | 0
3.2.1 | Kompletny system przywoławczy w toalecie dla osób niepełnosprawnych | kpl | 3 |  | 0
3.2.2 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.3 | Instalacja okablowania strukturalnego |  |  |  | 0
3.3.1 | Rozbudowa istniejacego węzła dystrybucyjnego P6.1 | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 | Rozbudowa istniejacego węzła dystrybucyjnego 8A.1 | kpl | 1 |  | 0
3.3.3 | Rozbudowa istniejacego węzła dystrybucyjnego WTC1 | kpl | 1 |  | 0
3.3.4 | Nowy lokalny punkt dystrybucyjne LPD 6.3 | kpl | 1 |  | 0
3.3.5 | Światłowód 24J do P 6.1 | m | 70 |  | 0
3.3.6 | F/FTP kat. 6a do P6.1 | m | 840 |  | 0
3.3.7 | Światłowód 24J do 8A.1 | kpl | 1 |  | 0
3.3.8 | Światłowód 24J do WTC1 | kpl | 1 |  | 0
3.3.9 | Rozdzielcza skrzynka światłowodowa | szt | 7 |  | 0
3.3.10 | Teletechniczna tablica usług TTU | szt | 11 |  | 0
3.3.11 | Światłowód do rozdzielczych skrzynek światłowodowych | m | 350 |  | 0
3.3.12 | F/FTP kat. 6a do rozdzielczych skrzynek światłowodowych | m | 2800 |  | 0
3.3.13 | F/FTP kat. 6a do kołowrotów | m | 150 |  | 0
3.3.14 | Pozostałe okablowanie | kpl | 1 |  | 0
3.3.15 | Pomiary, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.3.16 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.4 | System monitoringu CCTV |  |  |  | 0
3.4.1 | Kamera zewnętrzna | szt | 1 |  | 0
3.4.2 | Kamera wewnętrzna | szt | 15 |  | 0
3.4.3 | Okablowanie systemu CCTV | kpl | 1 |  | 0
3.4.4 | Rozbudowa istniejących lokalnych punktód dystrybucyjnych | kpl | 1 |  | 0
3.4.5 | Rozbudowa istniejącego systemu CCTV: dyski twarde, rejstratory, licencje itd.. | kpl | 1 |  | 0
3.4.6 | Integracja z istniejacym systemem CCTV | kpl | 1 |  | 0
3.4.7 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.5 | System zarządzania budynkiem |  |  |  | 0
3.5.1 | Demontaż istnieących elementów systemu | kpl | 1 |  | 0
3.5.2 | Szafa SA.BMS1 | kpl | 1 |  | 0
3.5.3 | Szafa SA.BMS2 | kpl | 1 |  | 0
3.5.4 | Szafa SA.BMS3 | kpl | 1 |  | 0
3.5.5 | Okablowanie systemu BMS - kable zasilające | kpl | 1 |  | 0
3.5.6 | Okablowanie systemu BMS - kable komunikacyjne | kpl | 1 |  | 0
3.5.7 | Okablowanie systemu BMS - kable sterownicze | kpl | 1 |  | 0
3.5.8 | Stacja operatorska | kpl | 1 |  | 0
3.5.9 | Prace programistyczne | kpl | 1 |  | 0
3.5.10 | Testy, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.5.11 | Integracja z istniejącym systemem | kpl | 1 |  | 0
3.5.12 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.6 | System Sygnalizacji Włamania i Napadu |  |  |  | 0
3.6.1 | Centrala alarmowa | kpl | 1 |  | 0
3.6.2 | Elementy systemu SSWiN takie jak np.: czujniki ruchu, czujniki zalania, czujniki magnetyczne, manipulatory | kpl | 1 |  | 0
3.6.3 | Okablowanie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.6.4 | Programowanie centrali | kpl | 1 |  | 0
3.6.5 | Testy, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.6.6 | Integracja z istniejącym systemem | kpl | 1 |  | 0
3.6.7 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.7 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |  | 0
3.7.1 | Centrala systemu sygnalizacji pożaru | kpl | 1 |  | 0
3.7.2 | Czujka optyczna MTD 533X | szt | 88 |  | 0
3.7.3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1 | szt | 19 |  | 0
3.7.4 | Centrala systemu zasysającego ASD531 | szt | 3 |  | 0
3.7.5 | Moduł petlowy wejście /wyjscie | szt | 26 |  | 0
3.7.6 | Zasilacz pożarowy | szt | 2 |  | 0
3.7.7 | Rura systemu zasysającego | m | 60 |  | 0
3.7.8 | Magistrala kounikacyjna do istniejącej centrali | m | 10 |  | 0
3.7.9 | HDGs 3x2,5 | m | 30 |  | 0
3.7.10 | HTKSHekw PH90 1x2x0,8 | m | 480 |  | 0
3.7.11 | YnTKXSY ekw 1x2x0,8 | m | 2300 |  | 0
3.7.12 | HDGs 3x1,5 | m | 50 |  | 0
3.7.13 | Rurka RL18 | m | 650 |  | 0
3.7.14 | Uchwyt do kabli PH90 | szt | 700 |  | 0
3.7.15 | Programowanie centrali | kpl | 1 |  | 0
3.7.16 | Testy, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.7.17 | Integracja z istniejącym systemem | kpl | 1 |  | 0
3.7.18 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.8 | Dzwiękowy System Ostrzegawczy |  |  |  | 0
3.8.1 | Centrala systmeu DSO | kpl | 1 |  | 0
3.8.2 | Głośnik 10W | szt | 5 |  | 0
3.8.3 | Głośnik sufitowy 3W | szt | 91 |  | 0
3.8.4 | Głośnik sufitowy 1,5W | szt | 11 |  | 0
3.8.5 | Głośnik sufitowy 0,75W | szt | 20 |  | 0
3.8.6 | Głośnik ścienny 3W | szt | 4 |  | 0
3.8.7 | Głośnik ścienny 1,5W | szt | 11 |  | 0
3.8.8 | Linia głośnikowa NHXH PH90 | m | 1430 |  | 0
3.8.9 | Uchwyt do kabli PH90 | szt | 900 |  | 0
3.8.10 | Testy, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.8.11 | Integracja z istniejącym systemem | kpl | 1 |  | 0
3.8.12 | Połączenie systemu DSO z SSP | kpl | 1 |  | 0
3.8.13 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3.9 | System oddymiania klatki schodowej |  |  |  | 0
3.9.1 | Centrala oddymiania | kpl | 1 |  | 0
3.9.2 | Ręczny przycisk oddymiania | szt | 5 |  | 0
3.9.3 | Przełącznik ręcznego otwarcia klapy z kluczykiem | szt | 1 |  | 0
3.9.4 | Okablowanie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.9.5 | Testy, uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.9.6 | Połączenie systemu oddymiania klatki z SSP | kpl | 1 |  | 0
3.9.7 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  | 0
… | ………………………………
… | ………………………………
… | ………………………………
… | ………………………………
4 | Wszystkie inne prace uaktualnione zgodnie z Projektem Wykonawczym (wymienić)

## IS
Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporądzaniu oferty. Wszelkie ewentualne zmiany ilości powinny znaleźć się w pozycjach pn. "Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego" poszczególnych działów, obok ewentualnych pozycji niewymienionych w przedmiarach.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną."
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt budowlany, który jest uaktualniony o Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/ zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie o parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.
TABELA PRZEDMIAROWA
Branża: | INSTALACJE SANITARNE
L.p. | Opis pozycji | J.m. | Ilość | cj | wartość | uwagi
1 | URZĄDZENIA SANITARNE
1.1 | Miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych (wraz z deską sedesową dla niepełnosprawnych ), seria Nova PRO BB, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.2 | Stelaż podtynkowy do WC dla niepełnosprawnych seria GT Technic, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.3 | Przycisk spłukujący do WC do stelaża Technic GT, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.4 | Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych - szerokość 65 cm, z otworem, z przelewem ( z syfonem podtynkowym dla niepełnosprawnych, chrom ) seria Nova Pro BB, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.5 | Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych wraz z syfonem, seria GT Technic, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.6 | Bateria umywalkowa stojąca, dla niepełnosprawnych ( z wężykami przyłączeniowymi do baterii ) firmy Grohe | 7 | szt. |  | 0
1.7 | Uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych stały, firmy Lehnen | 7 | szt. |  | 0
1.8 | Uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych uchylny | 7 | szt. |  | 0
1.9 | Stelaż pod uchwyty seria GT Technic, firmy Koło | 14 | szt. |  | 0
1.10 | Miska ustępowa lejowa wisząca owalna ( wraz z deską sedesową wolnoopadającą ) seria Nova Pro, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.11 | Stelaż podtynkowy do WC seria GT Technic, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.12 | Przycisk spłukujący do WC do stelaża Technic GT, firmy Koło | 7 | szt. |  | 0
1.13 | Pisuar spłukiwany elektroniczne ( z syfonem ) | 4 | szt. |  | 0
1.14 | Stelaż podtynkowy do pisuaru seria GT Technic, firmy Koło | 4 | szt. |  | 0
1.15 | Schellomat Basic - natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów | 4 | szt. |  | 0
1.16 | Umywalka wpuszczana w blat , prostokątna - o wymiarze 389x500mm, z otworem, z przelewem ( z syfonem umywalkowym, chrom ) seria Nova Pro, firmy Koło | 10 | szt. |  | 0
1.17 | Bateria umywalkowa stojąca elektroniczna firmy Grohe | 10 | szt. |  | 0
1.18 | Zlewozmywak wpuszczany w blat - 1 komora ( z syfonem zlewozmywakowym ) | 4 | szt. |  | 0
1.19 | Bateria zlewozmywakowa stojąca ( z wężykami przyłączeniowymi do baterii ) firmy Grohe | 4 | szt. |  | 0
1.20 | Zawór czerpalny ze złączką do węża | 4 | szt. |  | 0
1.21 | Zawór kątowy chrom | 60 | szt. |  | 0
1.22 | Technologia kuchni - poza zakresem |  | szt. |  | 0
1.23 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
2 | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  | 0
2.1 | Rurociągi kanalizacji podposadzkowej | ~30
2.1.1 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U firmy Wavin, fi 50 -układane w posadzce |  | m |  | 0
2.1.2 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U firmy Wavin, fi 110 -układane w posadzce |  | m |  | 0
2.1.3 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U firmy Wavin, fi 160 -układane w posadzce |  | m |  | 0
2.2 | Rurociągi kanalizacji nadposadzkowej | ~380
2.2.1 | Rurociągi kanalizacyjne PP 50 wraz z kształtkami - układane na ścianach i w stropie |  | m |  | 0
2.2.2 | Rurociągi kanalizacyjne PP 75 wraz z kształtkami - układane na ścianach i w stropie |  | m |  | 0
2.2.3 | Rurociągi kanalizacyjne PP 110 wraz z kształtkami - układane na ścianach i w stropie |  | m |  | 0
2.2.4 | Rurociągi kanalizacyjne PP 160 wraz z kształtkami - układane na ścianach i w stropie |  | m |  | 0
2.2.5 | Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej - pion kanalizacji wraz z wywiewkami na dach | 10 | szt |  | 0
2.2.6 | Trójniki na pionach do wpięcia instalacji odprowadzenia skroplin dla HVAC system | 45 | kpl |  | 0
2.2.7 | Rewizja czyszczakowa Ø 110, PVC HT | 11 | szt |  | 0
2.2.8 | Przewód tłoczny PE100 ∅40 | 30 | m |  | 0
2.3 | Pozostałe |  |  |  | 0
2.3.1 | Niecka przykryta kratą Wema | 1 | szt |  | 0
2.3.2 | Jednostopniowa pompa zanurzeniowa, firmy Wilo U= 230 V, P=0,7kW wraz z okablowaniem | 1 | kpl |  | 0
2.3.3 | Wpust | 1 | szt |  | 0
2.3.4 | Pomporozdrabniacz KESSEL Minilift F U=230V P= 0,65kW wraz z okablowaniem | 1 | szt |  | 0
2.3.5 | Separator tłuszczów 30l Montaż pod zlewem | 1 | kpl |  | 0
2.3.6 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur PP o połączeniach wciskowych, średnica fi.110 mm | 14 | szt |  | 0
2.3.7 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur PP o połączeniach wciskowych, średnica fi.50 mm | 26 | szt |  | 0
2.3.8 | Podejście pod wpust | 1 | szt |  | 0
2.3.9 | Przejście szczelne | 2 | kpl |  | 0
2.3.10 | Płukanie i próby szczelności instalacji | 1 | kpl |  | 0
2.3.11 | Wykonanie otworów dla instalacji oraz zabezpieczenie przejść instalacji przez przegrody budowlane | 1 | kpl |  | 0
2.3.12 | Zabezpieczenie p.poż przejśc instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego | 1 | kpl |  | 0
2.3.13 | Płukanie instalacji, próby szczelności, oznakowanie instalacji oraz inne wymagane badania według specyfikacji i norm. | 1 | kpl |  | 0
2.3.14 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
3 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  | 0
3.1 | Wpust dachowy pionowy HL wraz z podgrzewaczem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami projektu | 8 | kpl |  | 0
3.2 | Wpust balkonowo tarasowy pionowy HL, zgodnie z wymaganiami projektu | 4 | kpl |  | 0
3.3 | Rurociągi systemu wykonanego z HDPE wraz z kształtkami, czyszczakami, złączkami oraz systemowymi zawiesiami i podporami | 1 | kpl |  | 0
3.4 | fi 75 |  | m |  | 0
3.5 | fi 90 |  | m |  | 0
3.6 | fi 110 |  | m |  | 0
3.7 | fi 160 |  | m |  | 0
3.8 | fi 200 |  | m |  | 0
3.9 | Wykonanie podejścia pod wpust dachowy i tarasowy z rur HDPE | 12 | szt |  | 0
3.10 | Wykonanie izolacji przeciwroszeniowej o grubości min. 13 mm, typu np. ArmaComfort AB ALU PLUS firmy Armacell na rury o średnicach: | 1 | kpl |  | 0
3.11 | fi 75 |  | m |  | 0
3.12 | fi 90 |  | m |  | 0
3.13 | fi 110 |  | m |  | 0
3.14 | fi 160 |  | m |  | 0
3.15 | fi 200 |  | m |  | 0
3.16 | Wymiana istniejącego wyjścia kanalizacji deszczowej | 6 | szt |  | 0
3.17 | Rurociągi systemu wykonanego z HDPE wraz z kształtkami, złączkami - instalacja podposadzkowa | 20 | m |  | 0
3.18 | Wykonanie otworów dla instalacji oraz zabezpieczenie przejść instalacji przez przegrody budowlane w tym zabezpieczenie p.pożarowe. | 1 | kpl |  | 0
3.19 | Wykonanie przejścia szczelnego | 7 | szt |  | 0
3.20 | Płukanie, próby szczelności instalacji oraz inne wymagane badania według specyfikacji i norm. | 1 | kpl |  | 0
3.21 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
4 | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  | 0
4.1 | Podłączenie do istniejącej instalacji hydrantowej | 1 | kpl |  | 0
4.2 | Hydrant wewnętrzny DN25 z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem - typu Supron 3 | 12 | szt |  | 0
4.3 | Zawór odcinający, DN 40 | 2 | szt |  | 0
4.4 | Zawór antyskażeniowy typu BA, DN 40 | 1 | szt |  | 0
4.5 | Automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej Danfoss EV220B DN40 1 3/4" + cewka | 1 | szt |  | 0
4.6 | Zawór odcinający | 2 | szt |  | 0
4.7 | Zawór antyskażeniowy typu BA | 1 | szt |  | 0
4.8 | Automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej Danfoss EV220B DN100 4" + cewka | 1 | szt |  | 0
4.9 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych , łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych wg PN-80/H-74200 | ~300
4.10 | DN 25 |  | m |  | 0
4.11 | DN 32 |  | m |  | 0
4.12 | DN 40 |  | m |  | 0
4.13 | DN 50 |  | m |  | 0
4.14 | Dodatki za podejścia dopływowe do hydrantów | 12 | szt |  | 0
4.15 | Izolacja kauczukowa o grubości 10mm na rury o średnicach: | ~300
4.16 | DN 25 |  | m |  | 0
4.17 | DN 32 |  | m |  | 0
4.18 | DN 40 |  | m |  | 0
4.19 | DN 50 |  | m |  | 0
4.20 | Wykonanie kabla grzejnego na rury - wg wymagań projektu. | 1 | kpl |  | 0
4.21 | Wykonanie płukania i prób ciśnieniowych | 300 | mb |  | 0
4.22 | Wykonanie oznakowania hydrantów | 12 | szt |  | 0
4.23 | Wykonanie otworów dla instalacji | 1 | kpl |  | 0
4.24 | Zabezpieczenie p.poż przejśc instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego | 12 | szt |  | 0
4.25 | Badanie wydajności hydrantów | 12 | szt |  | 0
4.26 | Oznaczenie przewodów; opisy, itp. | 1 | kpl |  | 0
4.27 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
5 | INSTALACJA WODY DO POTRZEB SANITARNYCH |  |  |  | 0
5.1 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Wilo 400V, 2x 2kW wraz z okablowaniem oraz z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | kpl |  | 0
5.2 | Zestaw testowy Wilo UP40 | 1 | kpl |  | 0
5.3 | Uruchomienie zestawu hydroforowego | 1 | kpl |  | 0
5.4 | Podłączenie do istniejącego przyłącza wody | 1 | szt |  | 0
5.5 | Przejście szczelne | 1 | szt |  | 0
5.6 | Zawór odcinający | 3 | szt |  | 0
5.7 | Wodomierz główny | 1 | szt |  | 0
5.8 | Zawór antyskażeniowy typu EA | 1 | szt |  | 0
5.9 | Filtr siatkowy | 1 | szt |  | 0
5.10 | Zawór odcinający , DN 40 | 2 | szt |  | 0
5.11 | Zawór zwrotny, DN 40 | 1 | szt |  | 0
5.12 | Zawór odcinający | 3 | szt |  | 0
5.13 | Wodomierz | 1 | szt |  | 0
5.14 | Zawór antyskażeniowy typu EA | 1 | szt |  | 0
5.15 | Filtr siatkowy | 1 | szt |  | 0
5.16 | Zawór odcinający | 3 | szt |  | 0
5.17 | Wodomierz | 1 | szt |  | 0
5.18 | Zawór antyskażeniowy typu EA | 1 | szt |  | 0
5.19 | Filtr siatkowy | 1 | szt |  | 0
5.20 | Zawór odcinający | 3 | szt |  | 0
5.21 | Wodomierz | 1 | szt |  | 0
5.22 | Zawór antyskażeniowy typu EA | 1 | szt |  | 0
5.23 | Filtr siatkowy | 1 | szt |  | 0
5.24 | Zestaw wodomierzowy dla wody ciepłej , składający się z: 2 x zawór odcinający, wodomierz typu JS | 12 | kpl |  | 0
5.25 | Zestaw wodomierzowy dla wody zimnej , składający się z: 2 x zawór odcinający, wodomierz typu JS | 18 | kpl |  | 0
5.26 | Zestaw wodomierzowy dla wody zimnej , składający się z: 3 x zawór odcinający, wodomierz typu JS zawór antyskażeniowy typu EA | 1 | kpl |  | 0
5.27 | Zawór antyskażeniowy HA216 ( montaż na zaworze czerpalnym ) | 6 | szt |  | 0
5.28 | Mrozoodporny zawór ogrodowy Dn 15 ze złaczką do węża | 1 | szt |  | 0
5.29 | Pozostała armatura niezbędna w instalacji wodnej, podłączenia, zawory, filtry - zgodnie z wymaganiami specyfikacji i projektu. | 1 | kpl |  | 0
5.30 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, zaworów czerpalnych, itp. | 64 | szt |  | 0
5.31 | Podumywalkowy elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej np. firmy Biawar OW-E5, V=5,0 l; 230V; 2,0kW | 11 | szt |  | 0
5.32 | Włączenie do istniejącego rozdzielacza CWU | 1 | kpl |  | 0
5.33 | Włączenie się do istniejacej instalacji wody zimnej | 3 | kpl |  | 0
5.34 | Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, np. TECE flex firmy TECE wraz z izolacją z kauczuku gr 9mm - woda zimna | 290 | m |  | 0
5.35 | Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, np. TECE flex firmy TECE wraz z izolacją z pianki PE - woda ciepła | 250 | m |  | 0
5.36 | Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, np. TECE flex firmy TECE wraz z izolacją z pianki PE - woda cyrkulacyjna | 230 | m |  | 0
5.37 | Wykonanie otworów dla instalacji | 1 | kpl |  | 0
5.38 | Bruzdowanie pod ułożenie instalacji | 2 | m |  | 0
5.39 | Zabezpieczenie p.poż przejśc instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego | 25 | szt |  | 0
5.40 | Próby szczelności instalacji | 770 | m |  | 0
5.41 | Płukanie i dezynfekcja instalacji | 770 | m |  | 0
5.42 | Uruchomienie instalacji, uzyskanie zadanych parametrów, odbiory. | 1 | kpl |  | 0
5.43 | Oznaczenie przewodów; opisy, kierunki przepływów itp. | 1 | kpl |  | 0
5.44 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
6 | GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
6.1 | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy 250 W typu np. ELEKTA NEO Wi-fi | 9 | szt |  | 0
6.2 | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy 400 W typu np. ELEKTA NEO Wi-fi | 14 | szt |  | 0
6.3 | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy 800 W typu np. ELEKTA NEO Wi-fi | 1 | szt |  | 0
6.4 | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy 1000 W typu np. ELEKTA NEO Wi-fi | 1 | szt |  | 0
6.5 | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy 1400 W typu np. ELEKTA NEO Wi-fi | 2 | szt |  | 0
6.6 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
7 | INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  | 0
7.1 | VRF 1 Instalacja klimatyzacji - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego Qg=145kW, te=-20°C Qch=160kW, te=+35°C z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | kpl |  | 0
7.2 | VRF 2 Instalacja klimatyzacji - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego Qg=74kW, te=-20°C Qch=83kW, te=+35°C z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | kpl |  | 0
7.3 | VRF 3 Instalacja klimatyzacji - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego Qg=62kW, te=-20°C Qch=59kW, te=+35°C z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | kpl |  | 0
7.4 | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych kasetowych | 45 | szt |  | 0
7.5 | ASK1 Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej Qg= 47,6kW, te=-20°C Qg= 101kW, te=+35°C | 2 | kpl |  | 0
7.6 | ASK2 Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej Qg= 14,1kW, te=-20°C Qg= 31,2kW, te=+35°C | 1 | kpl |  | 0
7.7 | ASK3 Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej typu ARUN080LSS0 , prod. LG Electronic Qg= 12,9kW, te=-20°C Qg= 22,1kW, te=+35°C | 1 | kpl |  | 0
7.8 | ASK4 Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej Qg= 12,9kW, te=-20°C Qg= 25,7kW, te=+35°C | 1 | kpl |  | 0
7.9 | ASK5 Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej Qg= 9,1kW, te=-20°C Qg= 11,7kW, te=+35°C | 1 | kpl |  | 0
7.10 | Wykonanie instalacji freonowej z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa - wg wymagań projektu średnice ustalić na etapie doboru urządzeń | 1 | kpl |  | 0
7.11 | Wykonanie instalacji skroplin do urządzen klimatyzacyjnych z rur PVC klejonych o średnicy do 40 mm z kształtkami, mocowaniami, konstrukcją wsporczą, izolacją termiczną | 45 | kpl |  | 0
7.12 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm dla ochrony rurociągów freonowych na dachu do agregatów | 1 | kpl |  | 0
7.13 | Wykonanie otworów dla instalacji oraz zabezpieczenie przejść instalacji przez przegrody budowlane w tym zabezpieczenie p.pożarowe. | 1 | kpl |  | 0
7.14 | Uruchomienie, uzyskanie zadanych parametrów pracy | 1 | kpl |  | 0
7.15 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
8 | INSTALACJA WENTYLACJI BYTOWEJ |  |  |  | 0
8.1 | Centrale wentylacyjne |  |  |  | 0
8.1.1 | NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem obrotowym oraz automatyką producenta i okablowaniem z możliwością integracji z systemem BMS Vn= 14.800m³/h, Vw= 14.500m³/h firmy VTS lub równoważna | 1 | kpl |  | 0
8.1.2 | NW2 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem obrotowym oraz automatyką producenta i okablowaniem z możliwością integracji z systemem BMS Vn= 4.500m³/h, Vw= 4.100m³/h firmy VTS lub równoważna | 1 | kpl |  | 0
8.1.3 | NW3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem obrotowym oraz automatyką producenta i okablowaniem z możliwością integracji z systemem BMS Vn= 3.300m³/h, Vw= 3.000m³/h firmy VTS lub równoważna | 1 | kpl |  | 0
8.1.4 | NW4 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem obrotowym oraz automatyką producenta i okablowaniem z możliwością integracji z systemem BMS Vn= 3.800m³/h, Vw= 3.500m³/h firmy VTS lub równoważna | 1 | kpl |  | 0
8.1.5 | NW5 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu kuchennym zewnętrznym, z wymiennikiem glikolowym oraz automatyką producenta i okablowaniem Vn= 2.000m³/h, Vw= 2.000m³/h firmy VTS lub równoważna | 1 | kpl |  | 0
8.2 | Wentylatory, kurtyny |  |  |  | 0
8.2.1 | WC1÷WC10 Wentylator dachowy fi 125 wraz z podstawą dachową oraz niezbędnymi akcesoriami wg wymagań projektu | 10 | szt |  | 0
8.2.2 | W1.1÷W1.4 Wentylator dachowy fi 125 wraz z podstawą dachową oraz niezbędnymi akcesoriami wg wymagań projektu | 4 | szt |  | 0
8.2.3 | WS1 Wentylator dachowy fi 250 wraz z podstawą dachową oraz niezbędnymi akcesoriami wg wymagań projektu | 1 | szt |  | 0
8.2.4 | NT1 Wentylator nawiewny, kanałowy, fi 315 wyposażony zgodnie z wymaganiami projektu V=1500m3/h wraz z okablowaniem oraz z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | szt |  | 0
8.2.5 | WT1 Wentylator nawiewny, kanałowy, fi 315 wyposażony zgodnie z wymaganiami projektu V=1500m3/h wraz z okablowaniem oraz z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | szt |  | 0
8.2.6 | NT2 Wentylator nawiewny, kanałowy, fi 125, wyposażony zgodnie z wymaganiami projektu V=100m3/h typu K125XL Sileo , firmy Systemair wraz z okablowaniem oraz z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | szt |  | 0
8.2.7 | WT2 Wentylator nawiewny, kanałowy, fi 125 wyposażony zgodnie z wymaganiami projektu V=100m3/h typu K125XL Sileo , firmy Systemair wraz z okablowaniem oraz z możliwością integracji z systemem BMS | 1 | szt |  | 0
8.2.8 | Kurtyna powietrzna, elektryczna L=2,5 m | 2 | szt |  | 0
8.3 | Tlumiki |  |  |  | 0
8.3.1 | Tłumik akustyczny prostokątny 1500x1500, l=1850mm | 2 | szt |  | 0
8.3.2 | Tłumik akustyczny prostokątny 1200x1200, l=1850mm | 2 | szt |  | 0
8.3.3 | Tłumik akustyczny prostokątny 1000x1000, l=1850mm | 2 | szt |  | 0
8.3.4 | Tłumik akustyczny prostokątny 800x800, l=1850mm | 4 | szt |  | 0
8.3.5 | Tłumik akustyczny okrągły , fi 125, l=720mm | 2 | szt |  | 0
8.3.6 | Tłumik akustyczny okrągły , fi 250, l=1000mm | 1 | szt |  | 0
8.3.7 | Tłumik akustyczny okrągły , fi 315, l=900mm | 4 | szt |  | 0
8.4 | Klapy p.poż. |  |  |  | 0
8.4.1 | fi 125 | 4 | szt |  | 0
8.4.2 | fi 250 | 2 | szt |  | 0
8.4.3 | fi400 | 2 | szt |  | 0
8.4.4 | 500x200 mm | 2 | szt |  | 0
8.4.5 | 600x250 mm | 2 | szt |  | 0
8.4.6 | 1000x1000mm | 2 | szt |  | 0
8.5 | Nawiewniki i wywiewniki |  |  |  | 0
8.5.1 | Nawiewnik ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą regulacyjną, o wymiarze 400x400mm | 2 | szt |  | 0
8.5.2 | Nawiewnik ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą regulacyjną, o wymiarze 500x500mm | 77 | szt |  | 0
8.5.3 | Wywiewnik ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą regulacyjną, o wymiarze 500x500mm | 34 | szt |  | 0
8.5.4 | Wywiewnik ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą regulacyjną, o wymiarze 600x600mm | 8 | szt |  | 0
8.5.5 | Zawór wentylacyjny fi 100 | 5 | szt |  | 0
8.5.6 | Zawór wentylacyjny fi 125 | 21 | szt |  | 0
8.5.7 | Kratka wentylacyjna z przepustnicą regulacyjną o wymiarze 425x125mm | 5 | szt |  | 0
8.5.8 | Kratka wentylacyjna 1200x1200mm | 1 | szt |  | 0
8.5.9 | Króciec osiatkowany fi 315 | 2 | szt |  | 0
8.6 | Czerpnie, wyrzutnie |  |  |  | 0
8.6.1 | Czerpnia ścienna 1200x1200mm | 1 | szt |  | 0
8.6.2 | Czerpnia ścienna 350x700mm | 1 | szt |  | 0
8.6.3 | Czerpnia dachowa skośna fi 315mm | 1 | szt |  | 0
8.6.4 | Czerpnia ścienna fi125 | 1 | szt |  | 0
8.6.5 | Wyrzutnia dachowa okrągła fi 315 z podstawa dachową | 2 | szt |  | 0
8.6.6 | Wyrzutnia dachowa typu B, o wymiarze 500x600mm | 2 | szt |  | 0
8.6.7 | Wyrzutnia dachowa typu B, o wymiarze 500x500mm | 1 | szt |  | 0
8.6.8 | Wyrzutnia dachowa typu B, o wymiarze 1000x1000mm | 2 | szt |  | 0
8.6.9 | Czerpnia kanałowa o wymiarze 1500x1500mm | 1 | szt |  | 0
8.6.10 | Czerpnia kanałowa o wymiarze 1200x1200mm | 1 | szt |  | 0
8.6.11 | Czerpnia kanałowa o wymiarze 1000x1000mm | 1 | szt |  | 0
8.6.12 | Czerpnia kanałowa o wymiarze 800x800mm | 2 | szt |  | 0
8.7 | Przepustnice |  |  |  | 0
8.7.1 | Przepustnica regulacyjna 1200x1200mm | 1 | szt |  | 0
8.7.2 | Przepustnica regulacyjna 700x300mm | 2 | szt |  | 0
8.7.3 | Przepustnica regulacyjna 600x250mm | 2 | szt |  | 0
8.7.4 | Przepustnica regulacyjna 500x250mm | 12 | szt |  | 0
8.7.5 | Przepustnica regulacyjna fi 100 | 5 | szt |  | 0
8.7.6 | Przepustnica regulacyjna fi 125 | 23 | szt |  | 0
8.7.7 | Przepustnica regulacyjna fi 250 | 113 | szt |  | 0
8.7.8 | Przepustnica regulacyjna fi 315 | 10 | szt |  | 0
8.7.9 | Przepustnica regulacyjna fi 400 | 14 | szt |  | 0
8.7.10 | Pozostałe przepustnice nie ujęte powyżej, a niezbędne do prawidłowego wyregulowania instalacji wentylacji |  | szt |  | 0
8.8 | Inne |  |  |  | 0
8.8.1 | Podstawa dachowa o wymiarze 500x700mm - przejście dachowe | 2 | szt |  | 0
8.8.2 | Podstawa dachowa o wymiarze 500x600mm - przejście dachowe | 2 | szt |  | 0
8.8.3 | Podstawa dachowa o wymiarze fi 125mm - przejście dachowe | 2 | szt |  | 0
8.8.4 | Podstawa dachowa o wymiarze fi 315mm - przejście dachowe | 1 | szt |  | 0
8.8.5 | Przewód elastyczny typu Flex ø100 mm | 7.5 | mb |  | 0
8.8.6 | Przewód elastyczny typu Flex ø125 mm | 31.5 | mb |  | 0
8.8.7 | Przewód elastyczny typu Flex ø250 mm | 169.5 | mb |  | 0
8.8.8 | Przewód elastyczny typu Flex ø315 mm | 12 | mb |  | 0
8.8.9 | Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne; Klasa szczelności B |  | m2 |  | 0
8.8.10 | Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłe, typ S (Spiro) ; Klasa szczelności B |  | m2 |  | 0
8.8.11 | Wełna mineralna z płaszczem z folii aluminiowej - grubośc izolacji 40mm |  | m2 |  | 0
8.8.12 | Wełna mineralnaj + płaszcz ochronny z blachy stalowej ( izolacja na dachu ) - grubośc izolacji 80 mm |  | m2 |  | 0
8.8.13 | Obudowa kanału w systemie Conlit EIS 120 min |  | m2 |  | 0
8.8.14 | Klapy rewizyjne ze szczelnymi pokrywami |  | szt |  | 0
8.8.15 | Podpory dachowe typu Big -Foot | 1 | kpl |  | 0
8.8.16 | Uruchomienie urządzeń i całej instalacji | 1 | kpl |  | 0
8.8.17 | Pomiary i regulacja wydajności instalacji | 1 | kpl |  | 0
8.8.18 | Oznaczenie przewodów; opisy, kierunki przepływów itp. | 1 | kpl |  | 0
8.8.19 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
9 | INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ |  |  |  | 0
9.1 | NP1 Pożarowy wentylator napowietrzający, V=20.000m³/h firmy Flakt Group wraz z elementami automatyki oraz niezbędnymi podporami | 1 | szt |  | 0
9.2 | Automatyka i okablowanie układu NP1 | 1 | kpl |  | 0
9.3 | Tłumik wentylacyjny 1000x800mm, L=1200mm | 1 | szt |  | 0
9.4 | Czerpnia kanałowa | 2 | szt |  | 0
9.5 | Podstawa dachowa 1000x800mm | 1 | szt |  | 0
9.6 | Podpory pod kanały na dachu, typu Big Foot | 1 | kpl |  | 0
9.7 | Klapa p.poż. 1000x800mm | 1 | kpl |  | 0
9.8 | Kanały i kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej do instalacji o podwyższonym ciśnieniu, klasa szczelności min. C |  | m2 |  | 0
9.9 | Obudowa kanału w systemie Conlit EIS 120 min |  | m2 |  | 0
9.10 | Krata nawiewna | 1 | szt |  | 0
9.11 | Klapa pożarowa EIS 120min | 1 | szt |  | 0
9.12 | Próba szczelności | 1 | kpl |  | 0
9.13 | Klapa oddymiająca - wg części budowlanej | 1 | kpl |  | 0
9.14 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
10 | SIECI I PRZYŁĄCZA SANITARNE |  |  |  | 0
10.1 | Unieczynnienia |  |  |  | 0
10.1.1 | Zasypanie studzienek wzdłuż budynku od strony ul. Święcickiego | 1 | kpl |  | 0
10.1.2 | Demontaż istniejących sieci kanalizacji deszczowej | 1 | kpl |  | 0
10.1.3 | Demontaż istniejących sieci kanalizacji sanitarnej | 1 | kpl |  | 0
10.1.4 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
10.2 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  | 0
10.2.1 | Przyłącze wodociągowe istniejące | 1 | kpl |  | 0
10.2.2 | Należy wykonać przeniesienie zestawu wodomierzwego do piwnicy. Wraz z robotami towarzyszącymi. | 1 | kpl |  | 0
10.2.3 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
10.3 | Kanalizacja sanitarna |  |  |  | 0
10.3.1 | Wymiana istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej na nowe, po starej trasie; wraz z wpięciem, wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi | 2 | kpl |  | 0
10.3.2 | Wpięce do istniejącej, terenowej kanalizacji sanitarnej | 1 | kpl |  | 0
10.3.3 | Studzienki kanalizacyjne wraz z robotami ziemnymi | 1 | kpl |  | 0
10.3.4 | Dostawa i montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u klasy S (SN8, SDR34) ze ścianką litą, łączonych szczelnie kielichowo, na podsypce i z obsypką, z robotami ziemnymi, | 36 | m |  | 0
10.3.5 | Próba szczelności sieci kanalizacyjnej, czyszczenie, kamerowanie odcinków narażonych na obciążenia. | 1 | kpl |  | 0
10.3.6 | Oznakowanie instalacji | 1 | kpl |  | 0
10.3.7 | Uszczelnienie i odwodnienie wykopów na czas prowadzenia prac | 1 | kpl |  | 0
10.3.8 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
… | ……………………………… |  |  |  | 0
10.4 | Kanalizacja deszczowa |  |  |  | 0
10.4.1 | Wymiana istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej na nowe, po starej trasie; wraz z wpięciem, wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi | 6 | kpl |  | 0
10.4.2 | Wpięce do istniejącej, terenowej kanalizacji deszczowej | 1 | kpl |  | 0
10.4.3 | Studzienki kanalizacyjne wraz z robotami ziemnymi | 2 | kpl |  | 0
10.4.4 | Wpust podwórzowy | 1 | szt |  | 0
10.4.5 | Dostawa i montaż rurociągów kanalizacji deszczowej, na podsypce i z obsypką, z robotami ziemnymi, | 38 | m |  | 0
10.4.6 | Próba szczelności sieci kanalizacyjnej, czyszczenie, kamerowanie odcinków narażonych na obciążenia. | 1 | kpl |  | 0
10.4.7 | Oznakowanie instalacji | 1 | kpl |  | 0
10.4.8 | Uszczelnienie i odwodnienie wykopów na czas prowadzenia prac | 1 | kpl |  | 0
10.4.9 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  | kpl
… | ………………………………
… | ………………………………
… | ………………………………
11 | Wszystkie inne prace uaktualnione zgodnie z Projektem Wykonawczym (wymienić)