## CZĘŚĆ 1
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 1 - GOTOWE PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podłoże z malonianem sodu (3ml) płynne (w opakowaniu nie więcej niż 50 szt. ) + certyfikat jakości | 6 m-cy |  | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
2 | Columbia agar+5% sheep blood -płytki -certyfikat jakości załączony przy dostawie (w opakowaniu nie więcej niż 20 szt) | 6 tygodni |  | szt. | 300 |  |  |  |  | 300
3 | Mueller Hinton II (podłoże na płytkach Petriego) do badania lekooporności mikroorganizmów zgodnie z EUCAST (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) z certyfikatem jakości | 3 m-ce |  | szt. | 80 |  |  |  |  | 80
4 | Sabourand Chloramphenicol (podłoże na płytkach Petriego) (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) z certyfikatem jakości | 3 m-ce |  | szt. | 100 |  |  |  |  | 100
5 | Trypcase-soy broth po 10 ml (podłoże w probówkach szklanych zakręcane gwintowaną nakrętką) (w opakowaniu nie więcej niż 50 szt. ) + certyfikat jakości | 12 m-cy |  | szt. | 200 |  |  |  |  | 200
6 | Agar Kligler min. 7 ml słupek (1cm)+skos w probówkach a'50 szt.+certyfikat jakości, producent Graso nr kat. 6070 lub równoważy w zakresie postaci i zastosowania. | 5 m-cy |  | szt. | 200 |  |  |  |  | 200
7 | Aghar TSA skos w probówkach a'50 szt. + certyfikat jakości, producent Graso nr kat. 6093 lub równoważny w zakresie postaci i zastosowania | 6 m-cy |  | szt. | 300 |  |  |  |  | 300
8 | Podłoże z 10 % laktozą pod parafiną a'50 probówek+certyfikat jakości załaczony przy dostawie, producent Graso nr kat. 6128 lub równoważny w zakresie postaci i zastosowania). | 6 m-cy |  | szt. | 200 |  |  |  |  | 200
9 | Podłoże Christensena bulion a'50 probówek po min. 3 ml + certyfikat jakosci załączony przy dostawie, producent Graso nr kat. 6133 lub równoważny w zakresie postaci i zastosowania | 6 m-cy |  | szt. | 200 |  |  |  |  | 200
10 | Woda peptonowa z tryptofanem 3 ml w probówkach a'50 sz. + certyfikat jakości, producent Graso nr kat. 6136 lub równoważny w zakresie postaci i zastosowania. | 6 m-cy |  | szt. | 300 |  |  |  |  | 300
11 | Chromagar Yersinia (podłoże na płytkach Petriego śr 90) do wykrywania chorobotwórczych pałeczek Yersinia enterocolitica (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 1 m-ąc |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 40
12 | Chromagar Campylobacter (podłoże na płytkach Petriego śr 90) do wykrywania chorobotwórczych pałeczek Campylobacter spp. (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 1 m-ąc |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 40
13 | Chromagar STEC (podłoże na płytkach Petriego śr 90) (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 1 m-ąc |  | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
14 | Chromagar VRE (podłoże na płytkach Petriego śr 90) (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 1 m-ąc |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
15 | Chromagar Salmonella (wykrywający laktozododatnie szczepy) gotowa pożywkana płytkah Petriego 90 mm (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 3 m-ce |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
16 | Salmonella Shigella agar (gotowe podłoże na płytkach Petriego śr 90, (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 3 m-ce |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
17 | Hektoen Enteric agar (gotowe podłoże na płytkach Petriego śr 90) (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 3 m-ce |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
18 | Salmonella Shigella agar (gotowe podłoże w butelce 100 ml) | 10 m-cy |  | szt. | 6 |  |  |  |  | 6
19 | Hectoec Enteric Agar agar (gotowe podłoże w butelce 100 ml) | 10 m-cy |  | szt. | 6 |  |  |  |  | 6
20 | Chromagar Salmonella (wykrywający laktozododatnie szczepy) gotowa pożywka w butelkach 100 ml | 4 m-ce |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 4
21 | Agar McConkey (gotowe podłoże na płytkach Petriego o śr. 90 mm) (w opakowaniu nie więcej niż 20 szt) | 3 m-ce |  | szt. | 600 |  |  |  |  | 600
22 | Agar wybiórczy dla Enterococcus spp. (gotowe podłoże na płytkach Petriego o śr. 90 mm), (w opakowaniu nie więcej niż 10 szt) | 3 m-ce |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 40
23 | Bulion selenite F mininum 9 ml w probówkach szklanych z gwintowaną nakrętką (w opakowaniu nie więcej niż 50 szt) + certyfikat jakości | 5 m-cy |  | szt. | 600 |  |  |  |  | 600
24 | Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą (PCA), butelka 200 ml, zgodnie z ISO 4833, oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 100 |  |  |  |  | 100
25 | Roztwór 0,85% NaCl z peptonem, butelka 200 ml, płyn do rozcieńczeń, zgodnie z ISO 4831, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
26 | Bulion tryptozowy z siarczanem laurylowym,acc. ISO 4831, probówka – 9 ml z gwintem i nakrętką, podłoże do wykrywania bakterii z grupy coli z żywności, zgodnie z ISO 4831, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 10 m-cy |  | szt. | 500 |  |  |  |  | 500
27 | Podłoże z zielenią brylantową i żółcią (z rurkami Durhama) probówka - 7 ml, wykrywanie bakterii z grupy coli z wody i żywności, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 150 |  |  |  |  | 150
28 | Agar VRBL, butelka 200 ml, podłoże do izolacji bakterii z grupy coli z produktów żywnościowych, zgodnie z ISO 4832, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
29 | Bulion Giolitti-Cantoni, szklana probówka 9 ml, z gwintem i nakrętką, podłoże do wybiórczego namnażania i ilościowego oznaczenia gronkowców, zgodnie z ISO 6888, wymagane świadectwo kontroli jakości z, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 10 m-cy |  | szt. | 500 |  |  |  |  | 500
30 | Agar Baird Parkera ( butelka 90 ml + suplement 10 ml RPF) zgodnie z ISO 6888-2, wybiórcza izolacja i oznaczanie ilości Staphylococcus aureus w żywności, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
31 | Agar Salmonella Shigella (SS), butelka 200 ml, podłoże, skład zgodny z ISO 6579, wymagane świadectwo kontroli jakości | 10 m-cy |  | szt. | 15 |  |  |  |  | 15
32 | XLD Agar, acc. ISO 6579, butelka 200 ml, zgodnie z ISO 6579, wybiórcza izolacja i wstępna identyfikacja Salmonella spp.,wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 15 |  |  |  |  | 15
33 | Bulion wzbogacony wg Rappaport – Vassiliadis (RVS) z soją, szklana probówka 10 ml, z gwintem i nakrętką, podłoże do selektywnego namnażania bakterii z rodzaju Salmonella, zgodnie z ISO 6579, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 6 m-cy |  | szt. | 400 |  |  |  |  | 400
34 | MKTTn-bulion Mullera-Kauffmana z czterotionianem i nowobiocyną , szklana probówka 10 ml, z gwintem i nakrętką, podłoże do selektywnego namnażania bakterii z rodzaju Salmonella, zgodniez ISO 6579, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 5 m-cy |  | szt. | 400 |  |  |  |  | 400
35 | Agar z mocznikiem, probówka 7 ml, oznaczanie zdolności rozkładu mocznika, zgodnie z ISO 6579, opakowanie nie więcej niż 50 szt. wymagane świadectwo kontroli jakości | 10 m-cy |  | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
36 | Agar trójcukrowy z żelazem, probówka – 7 ml (min. 4 ml słupek+skos,) podłoże do różnicowania mikroorganizmów na podstawie zdolności fermentacji glukozy, laktozy i sacharozy oraz produkcji H2S., zgodnie z ISO 6579, opakowanie nie więcej niż 50 szt. wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
37 | Lizyne Decarboxylase Broth probówka – 5 ml szklana probówka 3 ml, gotowe podłoże do wykrywania zdolności bakterii do dekarboksylacji L-lizyny, zgodnie z ISO 6579, opakowanie nie więcej niż 50 szt. wymagane świadectwo kontroli jakości. | 6 m-cy |  | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
38 | Agar z siarczanem żelaza, butelka 200 ml, zgodnie z ISO 15213, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
39 | Agar DRBC, butelka 200 ml, zgodnie z ISO 21527-1, wybiórcza izolacja drożdży i pleśni z żywności,wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
40 | Agar DG-18, butelka 200 ml, zgodnie z ISO 21527-2, Wybiórcza izolacja i oznaczanie ilościowe drożdży oraz pleśni z produktów żywnościowych,wymagane świadectwo kontroli jakości | 10 m-cy |  | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
41 | ALOA Listeria, podłoże na płytkach śr. 90 mm, zgodnie z ISO 11290, wybiórcza izolacja Listeria monocytogenes z żywności, opakowanie nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli. | 3 m-ce |  | szt. | 300 |  |  |  |  | 300
42 | Bulion Semi Frazer, plastikowa probówka 10 ml, podłoże do wybiórczego namnażania Listeria spp., skład ISO 11290, wymagane świadectwo kontroli jakości zawierające skład podłoża i kontrolę szczepami, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 5 m-cy |  | szt. | 400 |  |  |  |  | 400
43 | Bulion Frazer, szklana probówka 10 ml, z gwintem i nakrętką, gotowe podłoże do wybiórczego namnażania Listeria spp., skład zgodny z ISO 11290, wymagane świadectwo kontroli jakości zawierające skład podłoża i kontrolę szczepami, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 5 m-cy |  | szt. | 400 |  |  |  |  | 400
44 | Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy, acc. ISO 6222, butelka 200 ml, podłoże do hodowli ogólnej liczby drobnoustrojów w wodzie, zgodnie z ISO 6222, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 120 |  |  |  |  | 120
45 | Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy, acc. ISO 6222 , butelka 100 ml, podłoże do hodowli ogólnej liczby drobnoustrojów w wodzie, zgodnie z ISO 6222, wymagane świadectwo kontroli jakości . | 10 m-cy |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
46 | Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy, acc. ISO 6222, probówka szklana 15 ml, podłoże do hodowli ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z ISO 6222, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 10 m-cy |  | szt | 200 |  |  |  |  | 200
47 | Agar Slanetz-Bartley,acc. ISO 7899-2, podłoże na płytce śr. 90 mm do oznaczania ilości paciorkowców kałowych w wodzie, zgodnie z ISO 7899-2, opakowanie - nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 m-ce |  | szt | 700 |  |  |  |  | 700
48 | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem, acc. ISO 7899, butelka 100 ml, zgodnie z ISO 7899, wybiórcza izolacja i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych, wymagane świadectwo kontroli jakości | 10-m-cy |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
49 | Agar Pseudomonas CN, acc. ISO16266 , butelka 100 ml, zgodnie z ISO 16226, wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa w wodzie, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
50 | Agar Pseudomonas CN, acc. ISO16266, podłoże na płytce śr. 90 mm, zgodnie z ISO 16226, wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa w wodzie, opakowanie nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 m-ce |  | szt | 400 |  |  |  |  | 400
51 | Bulion z acetamidem, acc. ISO 16266, probówka 5 ml, z gwintem i nakrętką, podłoże do potwierdzania obecności Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody, zgodnie z ISO 16266, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 10 m-cy |  | szt | 100 |  |  |  |  | 100
52 | Agar KING B, butelka 100 ml, podłoże do izolacji i różnicowania Pseudomonas aeruginosa na podstawie zdolności produkcji fluoresceiny, zgodnie z ISO 16266, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt | 8 |  |  |  |  | 8
53 | Tryptose sulphite cycloserine (TSC) agar z cykloseryną 0,4 g/l, acc. ISO 14189, butelka 200 ml, skład zgodny z ISO 14189, izolacja oraz oznaczanie ilościowe przetrwalników i form wegetatywnych Clostridium perfringens, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 15 |  |  |  |  | 15
54 | Acid Phosphatase Reagent, zgodnie z normą ISO 14189 w celu wykrycia enzymu fosfatazy kwaśnej wytwarzanego przez Clostridium perfringens. Zestaw zawiera Odczynnik 1 – Zbuforowany roztwór octanu sodu - 1 x 10 ml, Odczynnik 2 – Odczynnik barwiący - 6 x 0,09 g, ph 4,6 ± 0,2, Zestaw wystarcza do przeprowadzenia 90 testów, Nr kat. TN1519 Firma Graso | 10 m-cy |  | op | 1 |  |  |  |  | 1
55 | Chromogenic Coliform Agar (CCA), acc. ISO 9308-1:2014 , podłoże na płytce - śr. 90 mm, do izolacji i różnicowania E.coli i bakterii grupy coli w wodzie, zgodnie z ISO 9308-1:2014,opakowanie - nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 m-ce |  | szt | 1000 |  |  |  |  | 1000
56 | Bulion tryptofanowy, acc. ISO 9308-1:2004, probówka 5 ml, z gwintem i nakrętką, podłoże do wykrywania zdolności wytwarzania indolu, skład zgodny z ISO 9308-1:2004, opakowanie nie więcej niż 50 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt | 300 |  |  |  |  | 300
57 | Agar GVPC, podłoże na płytce śr. 90 mm zgodnie z ISO 11731 wybiórcza izolacja bakterii z rodzaju Legionella spp. (z dodatkiem gentamycyny, wankomycyny, polimyksyny i cykloheksamidu), opakowanie - nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości | 11 tyg. |  | szt | 300 |  |  |  |  | 300
58 | BCYE Agar, podłoże na płytce śr. 90 mm, zgodnie z ISO 11731, izolacja i wstępna identyfikacja bakterii z rodzaju Legionella, opakowanie nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości . | 11 tyg. |  | szt | 500 |  |  |  |  | 500
59 | BCYE Agar z cysteiną, podłoże na płytce śr. 90 mm, zgodnie z ISO 11731, izolacja i wstępna identyfikacja bakterii z rodzaju Legionella, opakowanie nie więcej niż 10 szt, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 11 tyg. |  | szt | 500 |  |  |  |  | 500
60 | Roztwór soli Page'a, acc. ISO 11731, butelka 500 ml, płyn do rozcieńczeń, skład zgodny z ISO 11731, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
61 | Bulion z 6,5% NaCl, butelka 200 ml, z gwintem i nakrętką,płyn do rozcieńczeń do wybiórczego namnażania bakterii z rodzaju Enterococcus spp.,wymagane świadectwo kontroli jakości. | 10 m-cy |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
62 | Muller Hinton II Agar, podłoże na płytce śr. 90 mm do badania wrażliwości mikroorganizmów zgodnie z CLSI, opakowanie nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 m-ce |  | szt | 40 |  |  |  |  | 40
63 | Columbia agar + 5% krwi baraniej, podłoże na płytce - śr. 90 mm, do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych, opakowanie nie więcej niż 10 szt., wymagane świadectwo kontroli jakości. | 2 m-ce |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 40
64 | Tryptic Soy Agar (TSA), butelka 200 ml, podłoże do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów, zgodnie z ISO 9308-1, wymagane świadectwo kontroli jakości | 10 m-cy |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 30
65 | Tryptic Soy Agar (TSA)- skos, szklana probówka, objętość 7 ml, z gwintem i nakrętką, gotowe podłoże do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów, skład zgodny z ISO 9308-1, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt. | 10-m-cy |  | szt | 50 |  |  |  |  | 50
66 | Woda peptonowa z laktozą, probówka 5 ml, z gwintem i nakrętką, gotowe podłoże do wykrywania bakterii fermentujących laktozę, skład zgodny z ISO 9308 :1999, wymagane świadectwo kontroli jakości, opakowanie nie więcej niż 50 szt | 6 m-cy |  | szt. | 250 |  |  |  |  | 250
| RAZEM ZA CZĘŚĆ 1 |  |  |  | X |  |  | X |  | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 2
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 2 - MATERIAŁY DO ANALIZ DO ZGRZEWARKI QUANTI TRAY PLUS
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test COLILERT-18 IDEXX - Porcjowane podłoża do wykrywania E.coli i bakterii grupy coli Colilert 18 (inkubacja 18h) odrywane blistry do próbek 100 ml do zgrzewarki Quanti Tray Sealer Plus, opakowanie 100 szt, kod 98-27164-00, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
2 | Tacki plastikowe Quanti-Tray (100 pack) IDEXX z 51 dołkami do zliczania bakterii E. coli i grupy coli do zgrzewarki Quanti Tray Sealer Plus IDEXX, opakowanie 100 szt. (kod produktu WQT100), certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op | 2 |  |  |  |  | 2
3 | Buteleczki 120 ml IDEXX. Jednorazowe buteleczki plaskikowe 120 ml do testu Colilert -18, z użyciem zgrzewarki Quanti-Tray IDEXX, opakowanie -200 szt. certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op | 1 |  |  |  |  | 1
4 | Test LEGIOLERT (100-test pack) IDEXX. Legiolert -porcjowane podłoża do wykrywania Legionella spp. , odrywane blistry do próbek 100 ml, do zgrzewarki Quanti Tray Sealer Plus, opakowanie 100 szt, nr kat. WLGT-100, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
5 | Legiolert Supplement do 100 testów (woda do spożycia , odczynnik dodatkowy do testu Legiolert do 100 testów, Nr kat. WLGT-SUP, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
6 | Buteleczki 120 ml do testu Legiolert IDEXX. Sterylne buteleczki 120 ml, plaskikowe do testu Legiolert z użyciem zgrzewarki Quanti-Tray IDEXX, bez dodatku środka przeciw pienieniu, opakowanie 200 szt., certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
7 | Quanti-Tray/Legiolert (100 pack) - tacki plastikowe do Legiolert IDEXX, z 96 dołkami do zliczania bakterii, opakowanie zawiera 100 szt. nr. kat. WQTLGT-100, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray dla testu ilościowego Colilert 18 Nr. kod. WQTC, IDEXX, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 6-8 m-cy |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
9 | Zestaw do kontroli jakości QC Legionella pneumophila numer kat. UN 3373-WQC-P, certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 6-8 m-cy |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Zestaw do kontroli jakości pożywek IDEXX-QC zawierający szczepy bakterii grupy coli i E. coli (Nr. kod. UN3373-WQC-TCEC), zgodne z PN -EN ISO 11133 ,certyfikat jakości lub równoważny pod względem składu, zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx. | 6-8 m-cy |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 2 | [7 empty] | X |  | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 3
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 3 - PODŁOŻA SYPKIE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9)
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Agar Hectoen Enteric prome GranuCult granulat, op. 500g do diagnostyki Enterobacteriaceae+certyfikat jakości z podaniem szczepów kontrolnych i uzyskanych wyników kontroli zgodnie z normą 11133, kartą charakterystyki i instrukcją w języku polskim załączone przy dostawie, producent Millipore nr kat. 1.00215.0500 ub równoważny w zakresie postaci i zastosowania | 3 lata |  | op. | 1
2 | Suplemet CCDA Selective Supplement op. 10 fiolek do podłoża mCCD firmy Merck Millipore nr kat 1.00071 firmy Millipore lub równoważny w zakresie postaci i zastosowania | 3 lata |  | op. | 1
3 | Podłoże z zielenią brylantową i żółcią puder - 250 g, wykrywanie bakterii z grupy coli z wody i żywności, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
4 | EC bulion, puder 250 g, wykrywanie bakterii z grupy coli w temp. 37°C i Escherichia coli w temp. 44°C, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
5 | Agar TBX, puder 250 g, podłoże do izolacji bakterii Escherichia coli z produktów żywnościowych, zgodnie z ISO 16649-2 wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
6 | Agar VRBL, puder 250 g, podłoże do izolacji bakterii z grupy coli z produktów żywnościowych, zgodnie z ISO 4832, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt | 1
7 | BHI - Bulion mózgowo-sercowy puder 250 g, zgodnie z ISO 6888-1 podłoze do hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odzywczych z żywnosci, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
8 | Zbuforowana woda peptonowa, puder 500 g, wstępne namnażanie mikroorganizmów z żywności, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
9 | Agar Salmonella Shigella (SS), puder 500 g, gotowe podłoże, skład zgodny z ISO 6579, wymagane świadectwo kontroli jakości | 3 lata |  | szt | 1
10 | XLD Agar, acc. ISO 6579, puder 500 g, zgodnie z ISO 6579, wybiórcza izolacja i wstępna identyfikacja Salmonella spp.,wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt. | 1
11 | Agar odżywczy wg ISO 12780, puder - 250 g, podłoże pomocnicze do wykrywania bakterii Pseudomonas,wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt | 1
12 | Pożywka ze wskaznikiem Andrade , puder 250 g- podłoże do wykrywania bakterii fermentujących laktozę, skład zgodny z ISO 9308 :1999, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt | 1
13 | Płyn fizjologiczny z peptonem, puder 250 g, do przygotowania izotonicznych rozcieńczeń, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 3 lata |  | szt | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 3 | [7 empty] | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 4
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 4- RÓŻNE MATERIAŁY DO ANALIZ
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test lateksowy Staphylococcus aureus (Dryspot Staphytect Plus Kit nr kat DR0100M firmy Argenta lub równoważny z zakresie postaci i zastosowania | 1 rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Testy paskowe do wykrywania oksydazy cytochromowej, w op. 50 testów | 1 rok |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
3 | Bactident Oxidase Merck nr kat. 113300.0001 lub równoważne pod względem zastosowania i postaci wystepowania, pole reakcyjne na badanie wytwarzania oksydazy w postaci kwadratu na plastikowym pasku ułatwiającym wyjmowanie z opakowania, opakowanie - 50 pasków) wymagane świadectwo kontroli jakości. | 1rok |  | szt | 7 |  |  |  |  | 7
4 | Krążki diagnostyczne EF, krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. Opakowanie - 50 krqżków. Wymagane świadectwo kontroli jakości | 1 rok |  | op | 1 |  |  |  |  | 1
5 | Odczynnik Kovacs’a, butelka - 50 ml, odczynnik do wykrywania indolu z tryptofanu wg normy PN-9308-1:1999. Butelka szklana, ciemna, z zakraplaczem ułatwiającym dozowanie odczynnika, butelka zakręcana korkiem z PP, wymagane świadectwo kontroli jakości. | 11 m-cy |  | szt. | 7 |  |  |  |  | 7
6 | Legionella Latex Test, Oxoid DR0800M lub równoważny pod względem zastosowania , parametrów i postaci występowania. Zestaw lateksowy do oznaczania Legionelal pneumophila serogrupy 1, serogrupy 2-14, pozostałe serogrupy Legionella species; możliwość wykonania 50 testów. | 1 rok |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
7 | Osocze królicze do diagnostyki in vitro w diagnostyce gronkowców jałowe, liofilizowane z cytrynianem sodu w ilości nie przekraczającej 0,58% bez środków konserwujących opakowanie jednostkowe 10 ampułek po 2 ml świadectwo kontroli jakości | 2 lata |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
8 | Mikrogen Listeria zestaw do identyfikacji ruchliwych szczepów Listeria ze stałych podłoży wybiórczych do badania żywności na zasadzie biochemicznego szeregu identyfikacyjnego, Kompletny zestaw identyfikacyjny z możliwością odczytu końcowego uzyskanego wyniku w laboratorium, wymagana instrukcja w języku polskim, certyfikat jakości, 50 testów lateksowych. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji Staphylococcus aureus wyhodowanych na agarowych podłożach wzrostowych, wykrywający koagulazę związaną i białko A. Odczynnik lateksowy 5x 5 ml, Kontrola dodatnia 2 x 1 ml , płytki aglutynacyjne z 6 polami, bagietka do mieszania, opakowanie: 100 szt testów lub równowazny co do zasady dzialania | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 4 | [7 empty] | X |  | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 5
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 5 - LEKI I PREPARATY WETERYNARYJNE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Alpramil 12,5 MG/125MG 4 tabl. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Alumi Spray 200 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 5 |  |  |  |  | 5
3 | Arthrosterol MB 500 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
4 | Biocan B 1 daw. 1 amp. 1 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 5 |  |  |  |  | 5
5 | Bioprotect 60 kaps. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
6 | CTC Spray 200 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
7 | Dehinel Plus XL a'12 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Derma Flavitol zdrowa skóra piękna sierść a'60 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
9 | Dermallay Oatmeal Spray Conditioner a'230 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Dicortineff vet but. 5 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g żel doustny lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
12 | Foresto Obroża 70 cm dla psów pow. 8 kg lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 4
13 | Forthyron flavour 200 mcg 250 tabl. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
14 | Forthyron flavour 400 mcg 250 tabl. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
15 | Hippovital biotin + Zn 1l lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 4
16 | Imunactiv Balance caps a'120 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
17 | Multivit canis megavit a'400 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 10 |  |  |  |  | 10
18 | ProteqFlu 1d 1 szt 1 amp. 1ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
19 | ProteqFluTe 1d 1 szt 1 amp. 1 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
20 | Rabisin (1 dawka 1 ml) op. 10 szt., lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
21 | Simparica 40 mg a'3 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 4 |  |  |  |  | 4
22 | Simparica 80 mg a'3 szt. lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op | 15 |  |  |  |  | 15
23 | Synomax a'275 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
24 | Szampon Dr Seidla hipoalergiczny a'220 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 5 |  |  |  |  | 5
25 | Szampon Dr Seidla z chlorheksydyną/ketokonazolem a'220 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op | 5 |  |  |  |  | 5
26 | Szampon Dr Seidla z owsem i aloesem a'220 ml lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | op. | 5 |  |  |  |  | 5
27 | Vanguard plus 5 (1 dawka) (liofilizat+ rozpuszczalnik; amp. a'1ml) lub równoważny pod względem składu i zakresu działania | 18 m-ce |  | amp. | 6 |  |  |  |  | 6
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 5 | [7 empty] | X |  | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 6
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 6 - ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,05 poj 1l, bezbarwny, z certyfikatem jakości | 18 m-cy |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Szczawian sodu 5 mmol/l – odważka analityczna | 3 lata |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
3 | Nadmanganian potasu 2 mmol/l - odważka analityczna | 3 lata |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
4 | Kwas siarkowy 2 mol/l a’ 1 l | 3 lata |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
5 | Wodorotlenek sodu czda 500g | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
6 | Amonu chlorek czda a’500 g | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
7 | Trietanoloamina opakowanie a’500 ml | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Dwuhydrat soli dwusodowej EDTA (C10H 14N2O8Na2*2H2O)r-r mianowany 10 mmol/l a’1l | 3 lata |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
9 | Czerń eriochromowa opakowanie a’5g | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Sól dwusodowo-magnezowa EDTA (C10H 12N2O8Na2Mg) czda a’ 50 g | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Alkohol etylowy czysty 1l z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 3 lata |  | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
12 | Kwas solny 37 % cz. d. a., butelka - 1 litr | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
13 | Chlorek potasu 500 g cz.d.a., butelka HDPE | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
14 | Roztwór mianowany wodorotlenku potasu 1 mol/l , butelka 1 litr | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
15 | Roztwór buforowy octanowy ph 4,6 , 100 ml | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
16 | Kwas azotowy 65% sp.cz. a' 1 l z certyfikatem jakości | 2 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
17 | Chlorek cezu cz.d.a. a' 10 g z certyfikatem jakości | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Clorek lantanu 7 hydrat cz.d.a. a' 50 g z certyfikatem jakości | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
19 | Disiarczek węgla o obniżonej zawartości benzenu (poniżej 1 ppm) a' 1 l z certyfikatem jakości | 3 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 6 | [7 empty] | X |  | X
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 7
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 7 - ROZTWORY WZORCOWE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9) | Ilość opcji
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Certyfikowany Materiał Odniesienia żelazo r-r 10 mg/L w 0,2% HNO3 firmy CPAchem nr kat. RM021288L1 lub równoważny pod wzgledem składu i zakresu działania, opakowanie - 100 ml. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
2 | Roztwór buforowy I -rzędowy CRM pH 10,01 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH220.L5 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
3 | Roztwór buforowy II-rzędowy CRM pH 10,01 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH020.L5 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
4 | Roztwór buforowy I -rzędowy CRM pH 6,865 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH217.L5lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
5 | Roztwór buforowy II -rzędowy CRM pH 6,865 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH017.L5lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
6 | Roztwór buforowy I -rzędowy CRM pH 4,008 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH216.L5lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
7 | Roztwór buforowy II-rzędowy CRM pH 4,008 CPAchem w temp. 25 °C nr kat.PH016.L5 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Pojemność 500 ml, z certyfikatem jakości. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Standard konduktometryczny o przewodności 718 μS/cm w 25 °C, wodny roztwór KCl, nr kat. CS718MOS.L5 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania; pojemność - 500 ml. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Standard konduktometryczny o przewodności 2500 μS/cm w 25 °C, wodny roztwór KCl, nr. kat.CS2.5P3S.L5 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania; pojemność 500ml. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Standard konduktometryczny o przewodności 5 μS/cm w 25 °C, wodny roztwór KCl, nr. kat.CS5MOS.L5 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania; pojemność 500ml. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 6 m-cy |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Standard konduktometryczny o przewodności 0-2 μS/cm w 25 °C, wodny roztwór KCl, nr. kat.CS0MOS.L25 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania; pojemność 250ml. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 . Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 6 m-cy |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 14,7 mS/m w 25 °C, 0,001D , nr GUM 5.4 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania, opakowanie - 100 ml , świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA, w języku polskim. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
13 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 141 mS/m w 25 °C, 0,01D , nr GUM 5.3 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania, opakowanie - 100 ml , świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA, w języku polskim. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
14 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 1290 mS/m w 25 °C, 0,1D , nr GUM 5.2 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania, opakowanie - 100 ml , świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA, w języku polskim. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 3 |  |  |  |  | 3
15 | Wzorzec barwy wody - 500 mg/l Pt, firmy Okręgowy Urząd Miar w Łodzi (Nr kat 20.AF.2b) lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec K2PtCL6+COCL2, stężenie 500 mg/l Pt. Opakowanie 100 ml. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
16 | Roztwór buforowy do sprawdzania elektrod redoks serii SX01 220 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l dla elektrod ERPt-11B nr kat. SX01-100 firmy Hydromet lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Certyfikat jakości potwierdzający spójność pomiarową, karta charakterystyki. Opakowanie 100ml. | 6 m-cy |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
17 | CRM Ammonia Ion Chromatography Standard 100 ug/ml NH4 w H2O, opakowanie 100 ml , firmy AccuStandard nr kat. IC-NH4-1X-1 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
18 | CRM Ammonium Standard for IC 1000 ug/ml NH4 w H2O, opakowanie 100 ml , firmy TraceCERT nr kat. 59755-100ML lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2,5 roku |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
19 | CRM Siarczanów o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 250 ml, numer kat.: H015W.L25 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
20 | CRM Siarczanów o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, numer kat.: H015W.L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
21 | CRM mętności <0,1 NTU, Stabilizowany wzorzec , opakowanie 500 ml, numer kat.: TD0.1NTU.L5 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania. Rzeczywisty pierwszorzędowy roztwór wzorcowy. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
22 | CRM mętności 0,1 NTU, SReageconnCRSR-01-100tabilizowany wzorzec, opakowanie 100 ml. Gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania. Rzeczywisty pierwszorzędowy roztwór wzorcowy. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
23 | Nitrit Standard 0,200 mg/l NO2-N opakowanie 100 ml, numer kat.: 1.25041 firmy Merck lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 3 lata |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
24 | Ammonium Standard 0,400 mg/l NH4-N opakowanie 100 ml, numer kat.: 1.25022 firmy Merck lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 3 lata |  | op. | 2 |  |  |  |  | 2
25 | CRM mętności 10 NTU, Stabilizowany wzorzec formazynowy , opakowanie 100 ml, nr kat.TURB10-100ML firmy Sigma-Aldrich lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania. Rzeczywisty pierwszorzędowy roztwór wzorcowy. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
26 | CRM mętności 1 NTU, Stabilizowany wzorzec formazynowy, opakowanie 500 ml, nr kat.TURB1-500ML firmy Sigma-Aldrich lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania. Rzeczywisty pierwszorzędowy roztwór wzorcowy. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
27 | CRM Chlorków o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, wysokiej czystości-99%, opakowanie 100 ml, numer kat.:H003W.L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
28 | CRM Chlorków o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, wysokiej czystości-99%, opakowanie 250 ml, numer kat.:H003.W.L25 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Wzorzec produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
29 | CRM Fluorków o stężeniu 10 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, wysokiej czystości-99%, nr kat. RM007781L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
30 | CRM Chlorynów o stężeniu 10 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, wysokiej czystości-99%, nr kat. CPA RM007783L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
31 | CRM Chloranów o stężeniu 10 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, wysokiej czystości-99%, nr kat. CPA RM000441L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
32 | CRM Bromianów o stężeniu 1 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, wysokiej czystości-99%, nr kat. CPA RM003749L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
33 | CRM azotynów o stężeniu 10 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, opakowanie 100 ml, wysokiej czystości-99%, nr kat. CPA RM004950L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 1 rok |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
34 | CRM Azotynów o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, wysokiej czystości-99%, opakowanie 100 ml, numer kat.:H012W.L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
35 | Cyanuric Acid 98 %, opakowanie 25 g firmy Sigma-Aldrich nr kat. 185809-25G lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
36 | Cyanide Standard Solution 1000 mg/l , 500 ml firmy Merck nr kat. 119533 lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
37 | CRM Azotanów o stężeniu 1000 µg/ml w H2O do chromatografii jonowej, wysokiej czystości-99%, opakowanie 100 ml, numer kat.:H013W.L1 firmy CPAchem lub równoważny pod względem składu i zakresu działania. CRM produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Świadectwo ze współczynnikiem K=2 i P=95%, certyfikat jakości. | 2 lata |  | op. | 1 |  |  |  |  | 1
38 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 1,3 µS/cm w szklanej butelce pojemności 300 ml. Akredytowany zgodnie z PN - EN ISO/IEC 17025:2018 - 2. | 11 m-cy |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
39 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej benzenu a' 1 g w szklanej ampułce. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
40 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej toluenu a' 1 g w szklanej ampułce. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
41 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej alkoholu n-butylowego a' 1 g w szklanej ampułce. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
42 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej alkoholu izobutylowego a' 1 g w szklanej ampułce.Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
43 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej octanu butylu a' 1 g w szklanej ampułce. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
44 | Wzorzec chromatograficzny substancji czystej octanu etylu a' 1 g w szklanej ampułce. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
45 | Roztwór wzorcowy manganu o stężeniu 1 mg/ml w 2-5% HNO3 a' op. minimum 100 ml do absopcji atomowej. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
46 | Roztwór wzorcowy sodu o stężeniu 1 mg/ml w 2-5% HNO3 a' op. minimum 100 ml do absopcji atomowej. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
47 | Roztwór wzorcowy żelaza o stężeniu 1 mg/ml w 2-5% HNO3 a' op. minimum 100 ml do absopcji atomowej. Z certyfikatem jakości laboratorium spełniającego wymagania ISO 17034 | 4 lata |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 7 | [7 empty] | X |  | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ 8
FORMULARZ CENOWY SYG. …... | [7 empty] | Załącznik nr …..
CZĘŚĆ 8 - WYMAZÓWKA POWIERZCHNIOWA ATP-FLOW SURFACE
Lp. | Nazwa i postać przedmiotu zamówienia | Minimalny okres ważności |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 6 x 7) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] (kol. 8 x 9)
|  | Wymagany od momentu dostawy | Zaoferowany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wymazówka powierzchniowa do identyfikacji ATP, kompatybilna z luminometrem PhosReader ProGnosis Biotech. Opakowanie 20 sztuk. | 18 miesięcy |  | op. | 1
RAZEM WARTOŚĆ ZA CZĘŚĆ 8 | [7 empty] | X
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczać:
certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodne z datą produkcji lub z serią umieszczoną na opakowaniu w wersji papierowej lub elektronicznej, lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie.
Wykonawca oświadcza, że oferowane wyspecyfikowane odczynniki chemiczne/materiały do analiz spełniają powyższe wymagania jakościowe wymagane przez Zamawiającego.