Nowogard, dnia 11.04.2025 r.

GMINA NOWOGARD
PLAC WOLNOŚCI 1
72-200 NOWOGARD
IiR.7015.6.2025.PSG
Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Gmina Nowogard
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard,
zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia
Na przedmiot zamówienia składa się realizacja zadania pn. „kompleksowa realizacja systemu łączności z helikopterem LPR w ramach zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów w Nowogardzie” - II postępowanie
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7
1. Zakres prac:
  1. wykonanie instalacji antenowej obejmująca: antenę półfalową, fider antenowy, ochronnik antenowy, maszt balastowy rurowy o wysokości 3 m. z materiału niekorodującego lub zabezpieczonego przed korozją,
  2. przepust fidera powinien być wodoszczelny.
  3. dostawę i montaż radiotelefonu cyfrowego z zasilaniem redundantnym (w tym akumulatorowym umożliwiającym pracę w trybie nadawania przez nie mniej niż 0,5 godziny) w szafie rack 1” (10U) zabezpieczona kluczykiem o parametrach min.:
Liczba kanałów:	1000
Zakres częstotliwości :	136-174MHz
Zasilanie:	10,8-15,6 V DC, znamionowe 13,2 V DC
Odstęp międzykanałowy :	12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
Stabilność częstotliwości :	± 0,5 ppm
Niska moc wyjściowa :	1-25 W
Wysoka moc wyjściowa :	25-45 W
Temperatura pracy :	Od -30°C do +60°C
Współczynnik fali stojącej SWR w paśmie pracy nie powinien przekraczać 1,3

  1. system zdalnego sterowania po sieci IP, Do wykonawcy należy:
    1. - przyłączenie radiotelefonu do pach panela w serwerowni kablem LAN (ok 20 m)
    2. - przyłączenie manipulatora na stanowisku operatora do gniazda LAN (ok 2 m)
Szpital zapewnia:
    1. - dostęp do sieci LAN i przydział adresu IP oraz połączenie od serwerowni do gniazda RJ operator
  1. przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o przydział częstotliwości radiowej,
  2. uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń do prawidłowego działania systemu łączności, (w tym pomiary PEM dla celów BHP i ochrony środowiska)
  3. konfiguracja sieci IP urządzenia łączności wymagana po stronie wykonawcy
  4. uruchomienie systemu,
  5. testy działania systemu,
  6. szkolenie użytkowników z obsługi systemu.
  7. - końcowy test łączności należy odbyć się w rzeczywistych warunkach z jednostką lotniczą.
  8. źródło promieniowania powinno być oznaczone nalepką zgodnie z PN
2. Warunki zamówienia:
  1. przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu i dokonanie pomiarów kontrolnych - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów wykonania oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty,
  2. prace wykonane zostaną z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,
  3. materiały i wszelkie urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad oraz dobrej jakości. Materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z innymi przepisami prawa i normami.
  4. wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 24 miesiące,
  5. wykonawca dostarczy instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń w wersji papierowej lub elektronicznej.
  6. w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji przez Zamawiającego, że prace zostały wykonane nieprawidłowo, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji i żądania usunięcia wady,
  7. po zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezpłatnego poprawienia w terminie 24H od daty otrzymania reklamacji.

3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

4. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowogard w terminie 4 dni od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
3. O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofertowej.

5. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

6. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*:
dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych, wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa

7. Kryteria oceny ofert:
Cena wykonania zamówienia - 100 %.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższej zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia - najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów.
Ilość punktów w kryterium będzie przyznawana według następującego wzoru przy czym 1% odpowiada 1 pkt:
Ilość punktów = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100%
1. Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym.
2. Sposób obliczenia ceny:
  1. cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i załącznikach uwzględniając ewentualne ryzyko wynikające
     z okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawierania umowy,
  2. wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
  3. oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie,
  4. cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania,
  5. cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym,
  6. kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
3. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie podanego przez oferentów maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której zostanie podana najniższa cena maksymalna za przedmiot zamówienia. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą cenę, Zamawiający zorganizuje dodatkowe negocjacje z oferentami którzy podali w ofercie taką samą najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Strony ustalają, iż termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru prac zatwierdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu umowy.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ewa Koczorowska – kierownik Wydziału IiR tel. 513 201 363
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@nowogard.pl
Pamela Springer-Grzelak tel. 513 201 364
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@nowogard.pl

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Uprawnienia oraz izbę osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie
   z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w pkt. 6 zapytania ofertowego.
4. Kartę informacyjną/katalogową proponowanych urządzeń.

11. Załączniki do zapytania ofertowego :
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
BURMISTRZ
Michał Wiatr
…………...…………………………………………….…………………
(podpis osoby upoważnionej lub Kierownika jednostki)

* - niepotrzebne skreślić
Sporządziła:
Pamela Springer-Grzelak - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pok. 212, tel. 513 201 365, e -mail: inwestycje@nowogard.pl
Załącznik nr 1
IiR.7015……..
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………………………………………………
REGON: ………………………………………………...
Tel. do kontaktów: ………………………………….
e-mail: ……………………………………………………

Dla Zamawiającego : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OFERTA -
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
za:
Kwotę netto .......................................zł
Podatek VAT ......................................zł
Cenę brutto .......................................zł
słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie …………………………………………………
3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru.
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na co składam poniżej wymienione dokumenty świadczenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. dnia...........................
…………………………………………………………….
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załączniki do oferty:
…………………………………………………………………………………………………………….

        Załącznik nr 2
IiR.7015…....

UMOWA nr IiR.7016…..2025

zawarta w dniu ………...…………... r. pomiędzy,

Gminą Nowogard plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, legitymującą się numerem NIP 8590012007, reprezentowaną przez ……………………………………………………………….………., zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………….…………………………………..….……...………., reprezentowaną przez ……………………….…………..……………………………..…………..…..., zwaną dalej Wykonawcą
z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 t.j. z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na przedmiot zamówienia składa się realizacja zadania pn. „kompleksowa realizacja systemu łączności z helikopterem LPR w ramach zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów w Nowogardzie”. Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7.
2. Zamówienie obejmuje:
  1. wykonanie instalacji antenowej obejmująca: antenę półfalową, fider antenowy, ochronnik antenowy, maszt balastowy rurowy o wysokości 3 m.,
  2. dostawę i montaż radiotelefonu cyfrowego z zasilaniem redundantnym (w tym akumulatorowym) w szafie rack 1” (10U) o parametrach min.:
Liczba kanałów:	1000
Zakres częstotliwości :	136-174MHz
Zasilanie:	10,8-15,6 V DC, znamionowe 13,2 V DC
Odstęp międzykanałowy :	12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
Stabilność częstotliwości :	± 0,5 ppm
Niska moc wyjściowa :	1-25 W
Wysoka moc wyjściowa :	25-45 W
Temperatura pracy :	Od -30°C do +60°C
  1. system zdalnego sterowania po sieci IP,
  2. przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o przydział częstotliwości radiowej,
  3. uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń do prawidłowego działania systemu łączności,
  4. uruchomienie systemu,
  5. testy działania systemu,
  6. szkolenie użytkowników z obsługi systemu.
3. Warunki zamówienia:
1. przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu i dokonanie pomiarów kontrolnych- w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów wykonania oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty,
2. roboty budowlane wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
3. materiały i wszelkie urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad oraz dobrej jakości. Materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z innymi przepisami prawa i normami.
4. wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 24 miesięcy,
5. w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji przez Zamawiającego, że prace zostały wykonane nieprawidłowo, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji i żądania usunięcia wady,
6. po zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezpłatnego poprawienia w terminie 24H od daty otrzymania reklamacji.

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Gotowość odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
3. Rozliczenie odbędzie się po dokonaniu odbioru prawidłowego wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy. Odbiór prac zostanie stwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym Zamawiający wskaże wady i zastrzeżenia co do wykonanych prac.
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad, nie później niż w terminie 24H od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………………......zł (słownie złotych : …………………………………………..…….…………. 00/100) brutto w tym podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Strony ustalają, iż termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru prac zatwierdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu umowy.
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności i jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i technologiami, z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych, które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie prac i usług wykonywanych w pasie drogowym, jak również za bezpieczeństwo i właściwe oznakowanie pracowników wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem własności publicznej lub prywatnej, w tym urządzeń uzbrojenia terenu (m. in. przewodów, rurociągów, kabli telefonicznych, energetycznych, itp.). Koszty związane z uszkodzeniami, o których mowa powyżej, powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu, na którym były prowadzone prace, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w trakcie wykonywanych prac, będących przedmiotem zamówienia.
6. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi i/lub powierzy ich wykonanie podwykonawcom.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 5
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zleconych prac będących przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 1.
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
3. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, wskazanych w protokole końcowym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
2. W przypadku jeżeli szkoda po stronie Zamawiającego przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 6
GWARANCJA
        1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
           24 miesięcy.
        2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
        3. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wady i usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §5.
        4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
        5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
        6. Korzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
        7. W okresie rękojmi wady będą usuwane w terminie wskazanym w ust. 3.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu, oprócz trybów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.
4. Gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane objęte niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,
   nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 9
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

§ 11
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1)	Oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy
2)	Zaproszenie do złożenia oferty - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy
z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w/w oferty oraz zaproszenia do złożenia ofert, a treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej umowy.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
   i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y :	W y k o n a w c a :