Kraków, dnia 23.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytania dotyczą Przedmiaru elektrycznego

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie zestawienia robocizny. W pozycjach są inne nazwy robocizny niż w zestawieniu.
Odpowiedź:

Zamawiający załącza zestawienie robocizny w przedmiarze robót. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 2

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.6.9 " Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż adaptera do modułów - pojedynczy".
Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję z przedmiaru robót. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 3

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.6.10 " Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, pierwsza linia".

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 4

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.7.9 " Kable przyłączeniowe urządzeń HDMI"
  Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 5

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.7.10 " Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji"
Odpowiedź:

Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 6

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.8.18 " Dostawa i montaż Detektor zasysający dymu z wyświetlaczem LED"
Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 7

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.8.19 " Dostawa i montaż Trzymacz drzwiowy naścienny kompletny 24VDC/75mA, 800N, biały z przyciskiem zwalniającym i zworą"
Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 8

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.9.5 " Karta kontroli 2 linii głośnikowych"
  Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 9

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.9.6 " Menadżer zasilania"
  Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 10

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.9.7 " wzmacniacz mocy 4x160W (klasa D)"
  Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 11

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.9.8 "Interfejs Audio / RS485"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 12

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.9.9 "Kalkulacja własna - pomiary akustyczne natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 13

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.5 "Dostawa i montaż Uniwersalna centrala sterująca 16A, 2 strefy po 8A, obudowa o wym. 400x400x160mm (wymaga 2x7Ah/12V); wyk. wg DTR4, opcj. 1moduł MPD- 60, 1moduł MKA-60 (CKD2)"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 14

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.6 "Dostawa i montaż Uniwersalna centrala sterująca 24A, 3 strefy po 8A, obudowa 753x630x190 (wymaga 4x7Ah/12V), wyk. wg DTR26, opcj. do 4modułów MPW-60, 1moduł MPD-60, 1moduł MKA-60 (CKD1)"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 15

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.7 "Dostawa i montaż Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 3A;"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 16

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.8 "Dostawa i montaż Moduł komunikacji adresowej"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 17

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.9 "Dostawa i montaż Przycisk przewietrzania natynkowy"
Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 18

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.10 "Dostawa i montaż Czujka pogodowa deszcz-wiatr"

Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 19

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.10.12 "Dostawa i montaż Puszka instalacyjna przelotowa 9x6mm2, prostokątna"
Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 20

Proszę uzupełnić o R, M, S pozycje 1.12.8 "Dostawa pilotów napadowych"
Odpowiedź:

Należy wycenić pozycje bez rozbicia na R, M, S i pochodne traktując je jako kalkulacje własne. Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 21

Proszę o potwierdzenie, że poprawna suma ilości robocizny to 5 338,0897 r-g

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 22

Proszę o uzupełnienie w pozycjach (R, M, S) tam gdzie jest podana informacja "Razem pozycja (z narzutami) " ponieważ materiały są różne i każdy z nich ma inną cenę tak samo z robocizną czy sprzętem, a że nie ma możliwości zmian w kosztorysie osobiście to nie ma możliwości wycenienia takich pozycji.
Odpowiedź:

Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 23

W pozycjach jest podany pod spodem opisu jest wpisane słowo "materiał" w zestawieniu brak takiego materiału, proszę o rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje Przedmiar robót elektrycznych, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Załącznik:

Przedmiar robót elektryczny po zmianie z dnia 23.12.2024r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)