## Szp-241/FZ-007/ 165 /2025						            Wrocław, dnia 18.03.2025r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 -  dotyczy Pakiet nr 5

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści komplet odzieży o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 9

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści koszulę z wiązaniem w kołnierzu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycji 1 fartuch z folii - zapaska (fartuch przedni zakładany przez szyję i wiązany w pasie, niesterylny1op=100szt. 80x125 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie : Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na

stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego

niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o

wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2

potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu

(opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone

certyfikatem. Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie :

Jednorazowy, wysokochłonny, niepylny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany

polipropylenu, poliestru oraz SAP. Wytwarzany zgodnie z normą czystości ISO 13485 (potwierdzone

certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła

101 cm (+/-2cm) x 228cm ( +/- 5cm). Warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowokanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość

190cm(+/- 2cm) i szerokość 50cm(+/- 1cm). Wchłanialność co najmniej 5000g/m2 potwierdzona

badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony

nazwą produktu lub wytwórcy). Opakowanie a. 42szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład

higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 229cm. Powierzchnia chłonna z wyraźnym

pikowaniem powodującym szybkie odprowadzanie wilgoci w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm).

Podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, SAP oraz spodniej pełnobarierowej, matowej

(niebłyszczącej), teksturowanej folii, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po

powierzchni. Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium.

Opakowanie a. 20szt. Certyfikat jakościowy dla miejsca produkcji: ISO 1348

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład

higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 76 cm. Powierzchnia chłonna z wyraźnym

pikowaniem powodującym szybkie odprowadzanie wilgoci w rozmiarze 50cm x 65 cm. Podkład wykonany

z włókniny polipropylenowej, SAP oraz spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej

folii, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 4 L,

potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. Opakowanie a. 20szt. Certyfikat

jakościowy dla miejsca produkcji: ISO 13485

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o wymiarach 75 x 125 cm, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane na karku i w pasie, wymiary koszuli – 110 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.