**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy podzespołów siłowni telekomunikacyjnych związanych   
z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych, zainstalowanych w jednostkach Policji

**2. Stan aktualny**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy podzespołów siłowni telekomunikacyjnych Flatpack 1500 związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112   
i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

**3. Zakres prac**

W ramach zamówienia Wykonawca dokona naprawy:

1. Prostownik Flatpack 1500 48V – 11 szt.
2. Inwerter DAC6000 – 4 szt.
3. Urządzenie komunikacyjne EPL – 2 szt.

**4. Wszystkie dodatkowe informacje wymagane od Wykonawcy**

1. Koszt dostawy i zwrotu podzespołów siłowni telekomunikacyjnych do naprawy, pozostaje po stronie Wykonawcy
2. Po podpisaniu protokołu odbioru Dostawca wystawi fakturę z terminem płatności 30 dni
3. W przypadku braku środków Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania
4. Czas realizacji zamówienia – 30 dni

**5. Gwarancja**

Gwarancja- 12 miesiące.