Nowogard, dnia 04.04.2025 r.
GMINA NOWOGARD
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
woj. zachodniopomorskie

IiR.7015.3.2025.AS

Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Gmina Nowogard, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard,
zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się:
Pełnienie funkcji pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Lokalizacja: lokalna oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie działki 3/36 w obrębie geodezyjnym Konarzewo gmina Nowogard. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i przyłączami kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 16/17, 16/15, 16/13, 16/11, 16/9, 16/7, 15, 2, 4, 3/1, 3/39, 3/25, 3/22, 3/41, 3/40, 3/36 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Nowogard.
Zamówienie obejmuje:
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 t.j.) w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem robót budowlanych tj. protokołu przekazania terenu budowy i innych dokumentów jakie winien przygotować Inwestor przystępując do realizacji robót,
  2. reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz zgłoszeniem robót budowlanych,
  3. zamawiający wymaga obecności na budowie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
  4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
  5. akceptacja i zatwierdzenie materiałów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania w terminie 3 dni od daty ich przekazania przez Wykonawcę robót,
  6. odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,
  7. przygotowanie i uczestnictwo w próbach i czynnościach odbioru w tym m.in. przygotowywanie protokołu odbioru robót, dopilnowanie przygotowania dokumentów przez Wykonawcę robót budowlanych
  8. organizowanie narad budowy, udział i prowadzenie spotkań budowlanych z Wykonawcami i Zamawiającym na terenie budowy, oraz protokołowanie narad budowlanych i spotkań w trakcie realizacji robót budowlanych, w razie potrzeby lecz nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
  9. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
  10. potwierdzanie usunięcie wad,
  11. kontrola rozliczenia budowy,
  12. kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy robót budowlanych,
  13. żądanie od Wykonawcy (kierownika budowy):
- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
- przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
- dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych,
  1. wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, przygotowywanie protokołów konieczności i projektów aneksów do umów z nich wynikających,
  2. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji Projektu,
  3. udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi oraz przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Inwestora.

3. Termin realizacji zamówienia:
1. Za termin zakończenia związania umową na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru Zamawiający uzna dokonanie ostatecznego odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo”. Jeżeli realizacja robót budowlanych, wymienionych w ust. 2 pkt.2 ppkt. a-o, nie zostanie zakończona w pierwotnym terminie, to Inspektor nadzoru zobowiązany będzie sprawować nadzór do czasu faktycznego zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych w ramach nadzorowanego zadania i ich odbioru końcowego i nie przysługują mu z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę.
2. Obowiązki określone w ust. 2 pkt.2 ppkt. p Wykonawca będzie wykonywał do zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji zadania inwestycyjnego.

4. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowogard w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty publikacji zapytania ofertowego.
    1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    2) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
    3) O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
    4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
    5) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofertowej.

5. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

6. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje przynajmniej:
  1. jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
  2. jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w wymaganej specjalności które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, iż wykonywał w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy remoncie, rozbudowie, budowie, przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych obiektów budowlanych. Zostanie potwierdzone to referencjami, wskazującymi wyraźnie okres prowadzenia nadzoru, wartość i rodzaj nadzorowanego obiektu o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda.

7. Kryteria oceny ofert:
Cena wykonania zamówienia - 100 %.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższej zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia - najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów.
Ilość punktów w kryterium będzie przyznawana według następującego wzoru przy czym 1% odpowiada 1 pkt:
Ilość punktów = (najniższa cena /cena oferty badanej) x 100%
1. Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym.
2. Sposób obliczenia ceny:
  1. cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i załącznikach uwzględniając ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawierania umowy,
  2. wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
  3. oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie,
  4. cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania,
  5. cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym,
  6. kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
3. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie podanego przez oferentów maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której zostanie podana najniższa cena maksymalna za przedmiot zamówienia. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą cenę, Zamawiający zorganizuje dodatkowe negocjacje z oferentami którzy podali w ofercie taką samą najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

1. Warunki płatności:
  1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
  2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  4. Strony ustalają, iż termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru prac zatwierdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu umowy.
  5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ewa Koczorowska – kierownik Wydziału IiR
Numer telefonu: 513-201-363
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@nowogard.pl
Agnieszka Szachogłuchowicz
Numer telefonu: 513-201-364
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@nowogard.pl

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).
3. Kserokopię stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.
4. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa i posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
5. Informacje niezbędne do weryfikacji określone w ust. 6.
6. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii.

11. Załączniki do zapytania ofertowego :
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.

Burmistrz Michał Wiatr
…………...…………………………………………….…………………
(podpis osoby upoważnionej lub Kierownika jednostki)

Załącznik nr 1
IiR.7015……..…..
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………
REGON: ………………………………………………..
Tel. do kontaktów: ………………………………..
e-mail: ……………………………………………………

Do Zamawiającego : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OFERTA -
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Kwotę netto .......................................zł
Podatek VAT ......................................zł
Cenę brutto .......................................zł
słownie złotych : ……………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie ……………………………………………………………..
3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ………..
miesięcy licząc od daty odbioru.
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na co składam poniżej wymienione dokumenty świadczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
 ……………………….. dnia...........................

Załączniki do oferty:
…………………………………………………………………………………………….

        Załącznik nr 2
IiR.7015…....

UMOWA nr IiR.7016…..2025.AS

zawarta w dniu ………...….. 2025 r. pomiędzy,

Gminą Nowogard plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, legitymującą się numerem NIP 8590012007, reprezentowaną przez Burmistrza Nowogardu …………………………………………………………………….………., zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………….…………………………………..….…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………...…………………..…., reprezentowaną przez ……………………….…………..……………….………………..…………..…..., zwaną dalej Wykonawcą
z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 t.j. ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na przedmiot zamówienia składa się:
Pełnienie funkcji pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Lokalizacja: lokalna oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie działki 3/36 w obrębie geodezyjnym Konarzewo gmina Nowogard. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i przyłączami kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 16/17, 16/15, 16/13, 16/11, 16/9, 16/7, 15, 2, 4, 3/1, 3/39, 3/25, 3/22, 3/41, 3/40, 3/36 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Nowogard.

2. Zamówienie obejmuje:
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 t.j.) w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem robót budowlanych tj. protokołu przekazania terenu budowy i innych dokumentów jakie winien przygotować Inwestor przystępując do realizacji robót,
  2. reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz zgłoszeniem robót budowlanych,
  3. zamawiający wymaga obecności na budowie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
  4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
  5. akceptacja i zatwierdzenie materiałów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania w terminie 3 dni od daty ich przekazania przez Wykonawcę robót,
  6. odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,
  7. przygotowanie i uczestnictwo w próbach i czynnościach odbioru w tym m.in. przygotowywanie protokołu odbioru robót, dopilnowanie przygotowania dokumentów przez Wykonawcę robót budowlanych,
  8. organizowanie narad budowy, udział i prowadzenie spotkań budowlanych z Wykonawcami i Zamawiającym na terenie budowy, oraz protokołowanie narad budowlanych i spotkań w trakcie realizacji robót budowlanych, w razie potrzeby lecz nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
  9. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
  10. potwierdzanie usunięcie wad,
  11. kontrola rozliczenia budowy,
  12. kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy robót budowlanych,
  13. żądanie od Wykonawcy (kierownika budowy):
- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
- przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
- dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych,
  1. wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, przygotowywanie protokołów konieczności i projektów aneksów do umów z nich wynikających,
  2. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji Projektu,
  3. udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi oraz przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Inwestora.

§ 2

Inspektor Nadzoru ma prawo:
  1. wydawać wykonawcy lub kierownikowi budowy (kierownikowi robót) polecenia ustne i pisemne dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  2. żądać od wykonawcy lub kierownika budowy (kierownika robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami.
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Zakres robót i wymagania jakościowe określają obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane i załącznikami, które są znane Inspektorowi Nadzoru.

§ 3
1. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania osób wchodzących w skład jego zespołu, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne Inspektora Nadzoru.
2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że w skład jego zespołu wchodzą następujące osoby
1) ………………………………………….
2) ………………………………………….
1. Inspektor Nadzoru może zaproponować zmianę osób wskazanych w ust. 2 wchodzących w skład zespołu nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek z tych osób.
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji umowy winna być uzasadniona przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.
4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób.
5. Zamawiający może zażądać od Inspektora Nadzoru zmiany osoby zespołu, jeżeli uzna i udowodni, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
6. W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład zespołu, nowa osoba musi spełnić wymagania określone dla danego stanowiska w zespole określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

§ 4
1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.
2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:
1) Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem oraz obecności na budowie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
2) Udzielenia na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie realizacji robót.
3) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
4) Dokonania odbioru robót w terminie 14 dni od powiadomienia przez Wykonawcę robót o gotowości do odbioru.

§ 5
1. Za termin zakończenia związania umową na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru Zamawiający uzna dokonanie ostatecznego odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo”. Jeżeli realizacja robót budowlanych, wymienionych w §1 ust. 2 ppkt.a-o, nie zostanie zakończona w pierwotnym terminie, to Inspektor nadzoru zobowiązany będzie sprawować nadzór do czasu faktycznego zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych w ramach nadzorowanego zadania i ich odbioru końcowego i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę.
2. Obowiązki określone w §1 ust.2 ppkt.p Wykonawca będzie wykonywał do zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji zadania inwestycyjnego.

§ 6
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie…...……………………………………………………………………….…… zł brutto (słownie złotych brutto………….………………………………………………………………..………00/100.
2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Strony ustalają, iż termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru prac zatwierdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu umowy.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:
  1. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora.
  2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą zwłokę w akceptacji dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie w terminach w niej ustalonych.
  3. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność na budowie lub nieprzybycie na wezwanie na budowę.
  4. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność podczas prób i odbiorów.
2. W przypadku, jeżeli szkoda po stronie Zamawiającego przekroczy zastrzeżone na tą okoliczność kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości zgodnie z jej wyliczeniem przez Zamawiającego z powołaniem się na dokumentację.

§ 8
1. Zamawiającemu, oprócz trybów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku gdy:
  1. Inspektor Nadzoru opóźnia się z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w §1 umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminów wynikających z umowy.
  2. Inspektor Nadzoru, pomimo wezwania go na piśmie przez Zamawiającego, nienależycie wykonuje swoje obowiązki.
  3. Inspektor Nadzoru nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
  4. Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z warunków określonych w niniejszej umowie.
  5. Zakres czynności objętych danym zleceniem wykonywany jest przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,
   nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 10
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Sprawy sporne będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Inspektor Nadzoru:

 ..........................………………..... ....................…………..........…

* - niepotrzebne skreślić
Sporządziła:
Agnieszka Szachogłuchowicz - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pok. 212, tel. 513 201 364, e -mail: inwestycje@nowogard.pl