UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części, na które wykonawca składa ofertę.

Część nr 1 – Mankiety neonatologiczne ze złączem LuerLock

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Mankiety neonatologiczne do monitora Infinity Drager, Sure SIGNS Philips - jednotubowe ze złączem Luer-Lock. Rozmiary: 1) obwód kończyny 3-6 cm, szerokość worka 2,5 cm; 2) obwód kończyny 4-8 cm, szerokość worka 3 cm; 3) obwód kończyny 6-11 cm, szerokość worka 4 cm; 4) obwód kończyny 7-13 cm, szerokość worka 5 cm. 1 opak. = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | szt. | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Kateter moczowodowy Nelaton

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter moczowodowy typu Nelaton, rozmiar 6F, długość 70 cm. Kateter składa się z jednokanałowego, radiocieniującego, poliuretanowego trzonu oraz trzpienia wewnętrznego (mandrynu) zakończonego korkiem, z otworami bocznymi spiralnie rozmieszczonymi, sterylny, wykonany z miękkiego i plastycznego materiału jakości medycznej, posiada skalę widoczną w RTG. INDEKS MAGAZYNOWY: KATER-SMED-K007 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej, otrzewnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym, wykonanym z poliuretanu ze znacznikiem RTG, z systemem zastawek jednokierunkowych, rozmiar 9CH i 12 CH, z workiem do drenażu o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, z łącznikiem do systemu drenażowego, w zestawie ponadto skalpel i strzykawka luer-lock o poj. 30 ml. Igła Veressa wyposażona w mandryn z atraumatycznym zakończeniem z zielonym wskaźnikiem, sygnalizującym wejście igły do jamy opłucnej/otrzewnej. Pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z038; ZESTA-SMED-Z039 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – Absorbent dwutlenku węgla

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Absorbent dwutlenku węgla stosowany wyłącznie do celów medycznych, nowej generacji, wolny od silnych wodorotlenków (sodu, potasu i baru) i silnych zasad, bezpyłowy, nie wchodzi w reakcję z lekami anestetycznymi, dostosowany do pracy również przy niskich i minimalnych przepływach anestetycznych, zachowuje zmianę koloru po jego zużyciu. Opakowanie 5 l. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A029 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – Szkiełka podstawowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szkiełka podstawowe, cięte, 25x75 mm. 1 opak.=50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S067 | op. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – Szkiełka  nakrywkowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe, 24x24 mm. 1 opak.=200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S057 | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe, 24x50 mm. 1 opak.=100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S061 | op. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe, 24x40 mm. 1 opak.=100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S063 | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe, 22x22 mm. 1 opak.=200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S056 | op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Probówki i butelki na mocz do systemu NFT SARSTEDT

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki do pobierania, odwirowywania i transportu próbek moczu, niesterylne, pojemność 10 ml, przezroczyste, z podziałką, materiał PP, żółta zakrętka Luer, do systemu NFT firmy SARSTEDT. 1 opak.=64 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-L018 | szt. | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka zbiorcza na mocz, pojemność 3l, z jednostką transferową i naklejką na dane pacjenta, średnica otworu min. 80 mm, kolor brązowy, z ochroną przed światłem, z podziałką, materiał PE, do systemu NFT firmy SARSTEDT. 1 opak.=30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P059/P001 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do higienicznego pobierania próbek moczu w systemie zamkniętym, stożkowe, pojemność 9,5 ml, przezroczyste, żółta nasadka membranowa, sterylne, do systemu NFT firmy SARSTEDT. 1 opak.=50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-V001 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelka próżniowa zbiorcza na mocz, pojemność 3l, z jednostką transferową, średnica otworu min. 80 mm, z ochroną przed światłem, z podziałką, materiał PE, żółta nakrętka, do zamkniętego transferu moczu V-Monovette Urine/systemu NFT firmy SARSTEDT. 1 opak.=30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P058 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 – Szkiełka szlifowane

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o szlifowanych krawędziach (90 st.), do badań mikroskopowych krwi, moczu i praparatów tkankowych, do preparatów utrwalonych w formalinie buforowanej i zatopionych w parafinie, powierzchnia pola lakierowana pozwalająca za zastosowanie różnych technik znakowania, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego o podwyższonej przezierności i niskiej zawartości żelaza (Fe2O2 0,03%), pole opisowe w kolorze białym. 1 opak.=72 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S065 | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 – Końcówka do tonometru TP01 Icare Tonometr Probes

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Końcówki do tonometru TP01 Icare Tonometr Probes 1 opak.=100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K045 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Zaciskacz do pępowiny

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty/sterylny, jednorazowego użytku, z materiału gwarantującego trwałe i szczelne zaciśnięcie pępowiny, ząbkowane ramiona połączone pierścieniem stabilizującym zacisk na pępowinie, sprężysty zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, z wyraźnie słyszalnym dźwiękiem zamknięcia zaciskacza, długość 52-55 mm, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. Pakowane po 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z039 | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11 – Narzędzia chirurgiczne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pinceta chirurgiczna prosta typu Adson, dł. 12-12,5 cm, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P106 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pinceta anatomiczna prosta typu Adson, dł. 12-12,5 cm, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P107 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pinceta anatomiczna prosta standardowa, dł. 14 cm, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P108 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta do usuwania odłamków, dł. 9-10 cm, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P109 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste typu Iris, dł. 11-11,5 cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N014 | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste typu Iris, dł. 14-14,5 cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N015 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre zgięte typu Iris, dł. 11-11,5 cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N016 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum, dł. 14,5 cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N017 | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, dł. 14 cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu tak aby był widoczny przed rozpakowaniem opakowania jednostkowego, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: KLESZCZ-SMED-K033 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste Korncang, dł. 16 cm, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: KLESZCZ-SMED-K034 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12 – Nożyczki Metzenbaum

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Nożyczki Metzenbaum o długości szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politerafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 , IEC 60601-2-2. INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N009 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 13 – Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej dla noworodków

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej typu Fuhrman (lub równoważny), wprowadzany przezskórnie metodą Seldingera, z portami bocznymi rozmieszczonymi na cewniku, sterylny, radiocieniujący. W skład zestawu wchodzi: kateter 5/6/8,5 Fr (w zależności od potrzeb Zamawiającego) o długości 15 cm z sześcioma portami bocznymi, igła punkcyjna 18G o długości 5-7 cm, rozszerzadło, prowadnik o długości 40 cm, kranik trójdrożny. Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z007 | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 14 – Lancety dla dorosłych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lancety jednorazowe – nakłuwacze do pobierania próbek krwi kapilarnej, sterylne, głębokość nakłucia ok. 2,4 mm, igła 21G (0,8 mm) dla uzyskania średnich i większych próbek krwi u osób dorosłych, konstrukcja nakłuwacza pozwala uzyskać właściwą siłę nacisku igły na skórę pacjenta podczas nakłucia oraz zapewnia bezpieczne użycie bez narażenia przypadkowe zakłucie się personelu (ukryta igła). 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: LANCT-SMED-L010 | op. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 15 – Worki stomijne dla noworodków i akcesoria do pielęgnacji stomii

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W035 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek stomijny pediatryczny, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków, wraz z płytką stomijną dla niemowląt. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar mały dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze poniżej 1750 g. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W026 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem oczyszczającym skórę o właściwościach nawilżających i natłuszczających, stosowany do przygotowania skóry noworodka do zmiany sprzętu. Pakowane pojedynczo. 1 opakowanie = 50 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G009 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem o właściwościach ochronnych, zapobiegających podrażnieniom (tworzy na skórze cienką warstwę ochronną), stosowany do zabezpieczenia podrażnionej skóry noworodka przed działaniem treści jelitowej. Pakowane pojedynczo. 1 opakowanie = 50 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G008 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pasta gojąco-uszczelniająca do pielęgnacji stomii, wykonana z materiału hydrokoloidowego pochłaniającego wilgoć, wyrównująca fałdy i nierówności, zapewnia lepszą szczelność, nie zawiera alkoholu, do stosowania u noworodków i wcześniaków również w inkubatorach, op. 100 g INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P107 | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Puder gojący do pielęgnacji stomii u noworodków i wcześniaków wykonany z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących, stosowany w leczeniu skórnych powikłań, którym towarzyszy wysięk, przyspiesza gojenie i zmniejsza wysięk, op. 25g INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P106 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 16 – Fartuch urologiczny

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i rekawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE 47g/m2 w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, oddychającej typu Sontra o gramaturze 68g/m2, obszerny i szeroki umozliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej. Rozmiar XL INDEKS MAGAZYNOWY: FARTU-SMED-F011 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 17 – Worek do dobowej zbiórki moczu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych, pojemność 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym, z podziałką, przezroczysta przednia ściana worka umożliwiająca dokładne określenie ilości moczu, dren o długości 90 cm, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W039 | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 18 – Rękawice ginekologiczne o przedłużonym mankiecie

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Grubość na palcu 0,33-0,40 mm, grubość na dłoni 0,27-0,35 mm, grubość na mankiecie 0,20-0,22 mm, długość min. 460 mm. Siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 12N, zawartość protein lateksowych poniżej 10 ug/g potwierdzona badaniami wg normy EN 455 z jednostki niezależnej. Wymagania: - zg z normą EN 455, EN 374-1, -2, -3, raport z badań z jednostki niezależnej. Pakowanie: podwójnie papier-papier, sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: S, M, L. 1 para=2 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKGN-SMED-R001-R003 | para | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 19 – Cewnik do biopsji endometrialnej

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaniula do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy, w rozmiarze 9 CH (średnica 3 mm) o długości 23 cm - standardowa do pobierania komórek z bocznego endometrium, osłona przezroczysta wykonana z polipropylenu, skalowana, zamknięta na końcu, z bocznymi otworami w części dystalnej, z tłokiem, pakowany pojedynczo. 1 opak. = 25 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C003 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 20 – Aspirator do pobierania tkanki endometrium

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aspirator do pobierania tkanki endometrium w warunkach ambulatoryjnych do badania cytologicznego i histologicznego. Skład zestawu: elastyczna sonda o dł. ok. 252 mm, półsztywna zwężająca kaniula o średnicy ok. 3 mm, strzykawka 3-częściowa LuerLock o poj. 10 ml z zatrzaskiem blokującym, zabezpieczającym przed cofaniem się materiału, sterylny, pakowany pojedynczo. 1 opak. = 25 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C004 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |