- Załącznik nr 4

Cennik usług elektrycznych wykonywanych przez firmę….………...

| L.p. | Usługa | Jednostka miary | Cena netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Wykonanie przyłącza elektrycznego od rozdzielni stałej MTP do stoiska (urządzenia) wystawcy: |  |  |  |
| 1.1 | do 3 kW ( 1x16A ) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.2 | do 9 kW ( 3x16A ) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.3 | od 9,1 do 14 kW ( 3x25A ) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.4 | od 14,1 do 18 kW ( 3x32A ) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.5 | od 18,1 do 36 kW ( 3x63A ) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.6 | od 36,1 do 70kW (3x125A) - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 1.7 | do 2 kW (1x10A) obwód 24h - kabel zakończony gn. 2x10A+0 | szt. |  |
| 1.8 | do 9 kW (3x16A) obwód 24h - kabel zakończony gn.CEE | szt. |  |
| 2. Wypożyczenie, montaż, demontaż i zasilanie na stoisku ekspozycyjnym (wycena jednostkowa osprzętu obejmuje również wypożyczenie i montaż rozdzielni ekspozycyjnej oraz wykonanie przyłącza z rozdzielni stałej MTP) |  |  |  |
| 2.1 | oprawa LED do 50W (*) | szt. |  |
| 2.2 | oprawa LED powyżej 50W (**) | szt. |  |
| 2.3 | gniazdo wtyczkowe 2x16A+0 ( obwód 2kW lub 3 kW) | szt. |  |
| 2.4 | gniazdo wtyczkowe 2x16A+0 ( obwód 2kW) tzw. kiermaszowe (od jednego do kilku gniazd wyprowadzonych z jednej rozdzielni ekspozycyjnej) | szt. |  |
| 2.5 | montaż pasków LED 5 mb z zasilaczem (**) | szt. |  |
| 2.6 | LED SLIM oprawa L1200 mm | szt. |  |
| 2.7 | dodatek za montaż elementów na rampach podwieszanych ze stropu | % |  |
| 3. Bezzwrotne dostarczenie przewodów z wtyczka |  |  |  |
| 3.1 | przewód elektryczny długości 3m z wtyczką 16A | szt. |  |
| 3.2 | przewód elektryczny długości 6m z wtyczką 16A | szt. |  |
| 3.3 | przewód elektryczny długości 3m z wtyczką 32A | szt. |  |
| 3.4 | przewód elektryczny długości 6m z wtyczką 32A | szt. |  |
| 3.5 | przewód elektryczny długości 3m z wtyczką 63A | szt. |  |
| 3.6 | przewód elektryczny długości 6m z wtyczką 63A | szt. |  |
| 3.7 | przedłużacz 230V 3m z bolcem uziemiającym | szt. |  |
| 4. | Dyżur w godzinach nocnych 22.00-6.00 | godz. |  |
| 5. | Montaż dodatkowych rozdzielnic - teren otwarty - w pawilonie | szt. szt. |  |
| 6. | Wypożyczenie i montaż rozdzielni ekspozycyjnej z obwodami 1-faz. ( 3, 6, 9, 12, ... obwodów odpływowych 1-faz do 16A /obwód) | 1 obwód 1-faz. |  |
| 7. | Stawka roboczogodziny | godz. |  |

Uwagi:

(*)  Źródła światła dostarcza wykonawca, oprawy zapewnia MTP.

(**) Źródła światła i oprawy zapewnia MTP.