Aktualny Załącznik nr 4d do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 4: Zakup i dostawa wirówki bez wyposażenia – 1 szt. oraz wirówek z chłodzeniem – 2 szt.

Wirówka bez wyposażenia – 1 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urz. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów | Tak |  |
| 12 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 14 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 15 | Wirówka laboratoryjna stołowa bez wyposażenia | Tak Podać model |  |
| 16 | Wirówka laboratoryjna stołowa z systemem wentylacji | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 17 | Komora wirowania wykonana ze stali odpornej na korozję | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 18 | Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości | Tak |  |
| 19 | Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia | Tak |  |
| 20 | Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny | Tak |  |
| 21 | Funkcja opóźnionego startu |  |  |
| 22 | Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości | Tak |  |
| 23 | Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania | Tak |  |
| 24 | Możliwość zapisu min. 50 programów Użytkownika | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia | Tak |  |
| 26 | Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Po 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania | Tak |  |
| 28 | Wyświetlacz LCD/LED- wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | Tak |  |
| 29 | Moc nie większa niż 500 W | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Pojemność do 1000 ml | Tak |  |
| 31 | Maksymalne przyspieszenie dla wirówki nie mniej niż 24000 xg | Tak |  |
| 32 | Wymiary H x W x D [mm]: 380 x 443 x 545 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Wyposażenie wirówki: - wirnik horyzontalny kompletny z pojemnikami i redukcjami na probówki o wymiarach: 13x100 mm, 16x100 mm. Liczba probówek na wirnik min. 28 szt. | Tak |  |
| 34 | Max. prędkość wirowania dla wymaganego wirnika min 5200 RPM, | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).

Wirówka z chłodzeniem – 2 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urz. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów | Tak |  |
| 12 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 14 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 15 | Wirówka laboratoryjna z systemem chłodzenia | Tak Podać model |  |
| 16 | Wirówka laboratoryjna stołowa z systemem chłodzenia | Tak |  |
| 17 | Zakres regulacji temperatury chłodzenia w zakresie min. -12 ÷ +20 stopni Celsjusza | Tak |  |
| 18 | Możliwość wstępnego chłodzenia oraz utrzymywanie temperatury po skończonym wirowaniu | Tak |  |
| 19 | Komora wirowania wykonana ze stali odpornej na korozję | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości | Tak |  |
| 21 | Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia | Tak |  |
| 22 | Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny | Tak |  |
| 23 | Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania | Tak |  |
| 24 | Możliwość zapisu min. 50 programów Użytkownika | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia | Tak |  |
| 26 | Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Po 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania | Tak |  |
| 28 | Wyświetlacz LCD/LED- wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | Tak |  |
| 29 | Moc nie większa niż 1000 W | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Pojemność do 1000 ml | Tak |  |
| 31 | Maksymalne przyspieszenie dla wirówki nie mniej niż 24000 xg | Tak |  |
| 32 | Wymiary H x W x D [mm]: 380 x 443 x 695 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Wyposażenie wirówki: - wirnik horyzontalny kompletny z pojemnikami i redukcjami na probówki o wymiarach: 13x100 mm, 16x100 mm. Liczba probówek na wirnik min. 28 szt. | Tak |  |
| 34 | Max. prędkość wirowania dla wymaganego wirnika min 5200 RPM, | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).