Kraków, dnia 23.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

BRANŻA ELEKTRYCZNA
proszę o podanie typów central i urządzeń do rozbudowy:
- systemu DSO
- systemu CCTV
- systemu alarmowego
- systemu p.poż
- systemu wideodomofonu
- systemu KD

Odpowiedź:

System DSO –  typ AMBIENT SYSTEM (ABT)
System CCTV – typ DAHUA DHI-NVR5864-EI
System alarmowy – typ SATEL INTEGRA 128
System p.poż – typ POLON6000
System wideodomofonu – typ VTH2
System KD – typ SATEL INTEGRA 128

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)