Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

nr DAG.261.28.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej przy realizacji zadania pn. „Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach A i C oraz napowietrzania klatek schodowych w budynku A”.

- Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- 1.    Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej należeć będzie:

- reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie nadzoru realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót, wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, lub zanikających, w ciągu do trzech dni, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i rozliczenie robót,

- udział w spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego,

- zapewnienie sprawnej organizacji odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

- udział w odbiorze końcowym oraz sprawdzanie wymaganych dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę robót,

- wykonywanie wszystkich podstawowych czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie:

  - sygnalizowania Zamawiającemu zakłóceń prawidłowego tempa robót zagrażających dotrzymaniu terminu wykonania robót,

  - wizyt na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach istotnych nie cierpiących zwłoki przy prowadzeniu robót,

  - wyjaśniania wątpliwości technicznych i podejmowanie wspólnie z Zamawiającym stosownych decyzji mających na celu rozwiązanie tych wątpliwości,

  - sprawdzenia faktur pod względem zgodności z kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót 
i wykonanym zakresem robót,

  - przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, informowania go na bieżąco 
o istotnych sprawach związanych z realizacją zadania.

2.	Wartość ogólna robót wynosi 1 256 375,70 zł brutto.

II.	Osoba mająca pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1.	Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił …………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………….……………………. z dnia …………………………...  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.	Wykonawca oświadcza, że Pan …………………………………………..…………….., o którym mowa w ust.1, jest członkiem ………………..…….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym: …………………………..…. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.