## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1112639 |  | Przegląd i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych o mocy poniżej 100 kw w jendostakch administrowanych przez KWP w Poznaniu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3631113 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 3631114 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1974818 | 1 | Przegląd i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych o mocy poniżej 100 kw w jendostakch administrowanych przez KWP w Poznaniu. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1112639 | Warunki postępowania | Wykaz kotłów do 100kW (2).xlsx
Warunki postępowania
<p>Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej i terminowej na wykonanie usług w zakresie wykonania przeglądów i konserwacji kotłowni olejowych, gazowych, ścieżek gazowych i olejowych administrowanych przez KWP na terenie województwa Wielkopolskiego. <br></p><p>Wykaz jednostek podlegających przeglądowi znajduje się w załączeniu. <br></p><h4>Termin zakończenia przeglądów 30.06.2025 r. <br></h4><h4>Zakres wykonania prac :</h4><p>Szczegółowy przegląd instalacji i konserwacji kotłów grzewczych&nbsp; <br></p><p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czyszczenie i regulacja palników olejowych i gazowych polegająca na:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola i czyszczenie dysz i filtrów kotła</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczenie elektrod zapłonowych <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola i regulacja ciśnień na dyszy <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;regulacja serwomotoru palnika</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;regulacja palnika wraz z wykonaniem analiz spalin&nbsp; <br></p><p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontrola automatyki kotła: <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;regulacja sterownika wraz z nastawami temperatur</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola zabezpieczeń termicznych kotła <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola działania zaworów bezpieczeństwa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola pracy pomp <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola pracy zaworów i klap napędowych</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola szczelności&nbsp; <br></p><p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czyszczenie kotła polegająca na:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;otwarciu drzwi rewizyjnych</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wyjęciu zawirowywaczy spalin&nbsp;&nbsp; <br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczeniu zawirowywaczy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczeniu kanałów spalinowych i komory spalania</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wsunięciu zawirowywaczy w kanały spalin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zamontowanie pokrywy rewizyjnej i drzwiczek kotła.&nbsp; <br></p><p><strong>Wymagane Dokumenty:</strong></p><p><strong>- Uprawnienia do przeprowadzenia przeglądów i konserwacji kotłów grzewczych<br></strong></p><h4><strong>- Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez Komendę Wojewódzką Policji</strong></h4><p><strong>- Przedstawić referencje na wykonanie przedmiotowych usług na kwotę co najmniej 140 000 zł</strong></p><p><br></p><p><strong>Oferta nie będzie brana pod uwagę w przypadku braku załączenia wymaganych dokumentów!</strong></p><p><strong><br></strong></p><h4>Wymagania Wystawiającego: <br></h4><p>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platforma">www.platforma</a> zakupowa.pl. <br></p><p>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. <br></p><p>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.</p><p>Termin realizacji zamówienia 30.06.2025 r. <br></p><p>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. <br></p><p>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. <br></p><p>Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. <br></p><p>Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. <br></p><p>Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. <br></p><p>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.<br></p><p>Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia</p><p>Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń. <br></p><p>Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu .<br></p><p><strong>Kary umowne</strong>: za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania zadania - 200 zł.</p><p>Do zamówienia nie ma zastosowanie art.2 pkt 1 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. <br></p><p>Wykonanie przeglądu każdego kotła należy udokumentować protokołem odbioru robót/ usługi &nbsp;&nbsp; <br></p><p>Kontakt telefoniczny: 618413269, 618412477<br></p>