## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
977834 |  | Naprawa awaryjna instalacji i zabezpieczeń ciepłej wody użytkowej i kotła gazowego oraz montaż nowej stacji uzdatniania wody w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3172320 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 3172321 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1753647 | 1 | Naprawa awaryjna instalacji i zabezpieczeń ciepłej wody użytkowej i kotła gazowego oraz montaż nowej stacji uzdatniania wody w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Komenda&nbsp;Wojewódzka Policji w&nbsp; Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie: Naprawa awaryjna instalacji i zabezpieczeń ciepłej wody użytkowej i kotła gazowego oraz montaż nowej stacji uzdatniania wody w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.</p><p>Termin realizacji wykonania usługi <strong>do dnia 11.10.2024 roku</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Zakres prac:<br></p><p>- zamknięcie instalacji wody w budynku</p><p>-spust wody z instalacji co i zasobnika ciepłej wody użytkowej</p><p>-demontaż instalacji zimnej wody do zasobnika</p><p>-wymiana uszkodzonej części instalacji wraz z urządzeniami zabezpieczającymi bezpieczne użytkowanie zasobnika cwu (zawory odcinające, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe cwu)</p><p>-wymiana zaworu bezpieczeństwa na kotle gazowym Viessmann zgodnie z dokumentacją w książce dozoru UDT</p><p>-demontaż stacji uzdatniania wody</p><p>-montaż filtrów Epurion z którymi współpracuje stacja uzdatniania wody Viessmann</p><p>-montaż nowej stacji zmiękczania wody, ustawienie twardości wg zaleceń producenta kotła</p><p>-montaż, napełnienie instalacji c.o. i cwu, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności i działania<br></p><p>- uruchomienie kotłowni, sprawdzenie poprawności działania&nbsp;</p><p>- sporządzenie dokumentacji z wykonanych czynności,&nbsp;</p><p>- gwarancja na wykonane prace - 24 miesiące.</p><p>Kocioł - Viessmann 225 kW <br></p><p><strong><br></strong></p><p><br></p><p><strong>Prace należy wykonać w dni robocze w godzinach 7/15.</strong><br></p><p><br></p><p><strong>Wymagane dokumenty:</strong></p><p><strong>Grupa 1 pkt 2, 3, 19 na stanowisku Dozór</strong></p><p><strong>Grupa 3 pkt 4, 6, 7, 8, 10 na stanowisku Dozór</strong></p><p><strong>Zaświadczenie o wpisie na listę Pracowników Zabezpieczenia Technicznego<br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Wymagania Zamawiającego: <br></p><p>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl.">www.platformazakupowa.pl.</a> <br></p><p>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.</p><p>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto <br></p><p>Termin realizacji zamówienia<strong> do 11.10.2024 r.</strong></p><p>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. <br></p><p>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. <br></p><p>Płatność – przelew z terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu prawidłowych faktur łącznie z podpisanym protokołem odbioru robót potwierdzających wykonanie wad. <br></p><p>Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. <br></p><p>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.<br></p><p>Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia <br></p><p>Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń</p><p>Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu. <br></p><p><br></p><p><br></p>